## Факт.нагрузки 06.2022
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [21 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2022
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 15 июня 2022 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2021-2022, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | 27 | 40.8 | 42.96 | 46.8 | 45.24 | 43.8 | 43.08 | 45.12 | 42.12 | 45.36 | 45.48 | 44.76 | 44.4 | 48 | 44.64 | 47.76 | 45.12 | 47.52 | 47.52 | 45.24 | 46.32 | 49.08 | 47.4 | 47.04 | 45.6 | 1091.16
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 44.82 | 38.64 | 37.5 | 36.94 | 34.1 | 34.83 | 61.49 | 127.64 | 170.74 | 174.91 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 1389.09
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 26.11 | 26.88 | 27.42 | 25.37 | 28.22 | 25.14 | 32.15 | 42.22 | 71.47 | 66.73 | 49.13 | 53.26 | 44.63 | 47.36 | 46.51 | 47.57 | 44.67 | 36.63 | 35.92 | 35.16 | 33.97 | 36.83 | 32.75 | 33.13 | 949.23
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 3.86 | 3.95 | 4.19 | 3.97 | 4.07 | 4.49 | 5.59 | 6.08 | 58.7 | 67.74 | 66.8 | 13.24 | 11.3 | 12.83 | 11.45 | 39.34 | 53.6 | 50.17 | 50.45 | 32.5 | 26.2 | 27.35 | 20.05 | 20.09 | 598.01
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Максима" | 70 | 5.6 | 6.94 | 5.64 | 5.52 | 5.9 | 5.54 | 5.64 | 9.36 | 10.32 | 10.84 | 10.46 | 10.02 | 9.5 | 9.58 | 10.26 | 11.98 | 13.44 | 9.68 | 11.06 | 13.3 | 8.42 | 7.16 | 6.76 | 6.8 | 209.72
ООО "Наяда" | 90 | 30.32 | 33.72 | 35.56 | 38.64 | 35.66 | 31.22 | 28.48 | 30.7 | 37.28 | 38.46 | 42.4 | 44.32 | 42.74 | 42.82 | 43.72 | 42.84 | 35.3 | 34.08 | 28.3 | 30.24 | 30.46 | 34.36 | 35.5 | 32.62 | 859.74
ООО "Судоремонт" | 30 | 9.99 | 9.9 | 9.27 | 9.66 | 9.6 | 9.36 | 11.04 | 11.04 | 16.08 | 17.7 | 17.61 | 15.84 | 9.72 | 13.53 | 14.28 | 14.4 | 11.97 | 15.33 | 15.18 | 13.2 | 8.88 | 7.11 | 7.05 | 6.24 | 283.98
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 59.04 | 59.4 | 57.96 | 55.08 | 56.16 | 54.72 | 55.8 | 162.72 | 387.72 | 371.88 | 371.16 | 354.24 | 368.64 | 147.24 | 148.32 | 314.28 | 279.36 | 167.4 | 92.88 | 93.6 | 77.76 | 70.56 | 66.24 | 65.52 | 3937.68
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 20 | 1.26 | 1.1 | 1.16 | 1.1 | 1.1 | 1.16 | 1 | 1 | 1.16 | 4.06 | 4.3 | 3.82 | 3.98 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 1.82 | 1.64 | 1.58 | 1.64 | 1.64 | 1.58 | 1.7 | 0.2 | 48.98
ООО "Фишпродакс" | 15 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.36
ООО "Виадук" | 70 | 10.76 | 11 | 10.88 | 11.2 | 10.76 | 11.04 | 14.52 | 13.8 | 18.08 | 28.44 | 32.76 | 29.68 | 28.88 | 28.48 | 31.72 | 30.68 | 28.56 | 25.72 | 22.4 | 20.12 | 15.68 | 14.08 | 11.92 | 11.92 | 473.08
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 65.14 | 67.14 | 65.1 | 64.62 | 63.1 | 62.1 | 62.84 | 80.88 | 203.12 | 355.84 | 381.44 | 244.82 | 225.7 | 344.32 | 312.88 | 403.62 | 413.8 | 116.7 | 61.72 | 55.26 | 51.92 | 48.3 | 50.76 | 55.18 | 3856.3
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 62.04 | 63.24 | 73.92 | 63.66 | 60.72 | 63.12 | 63.48 | 88.38 | 96.96 | 115.08 | 124.8 | 116.7 | 106.32 | 109.38 | 100.44 | 100.32 | 103.44 | 104.82 | 92.82 | 84.06 | 88.8 | 76.02 | 69.36 | 66 | 2093.88
Черкасов | 10 | 6.15 | 6.6 | 6.21 | 6.26 | 6.14 | 6.32 | 6.27 | 8.75 | 13.04 | 17.46 | 17.85 | 21.41 | 17.4 | 17.79 | 16.64 | 16.02 | 16.19 | 13.62 | 11.36 | 8.42 | 8.46 | 8.28 | 8.48 | 8.34 | 273.46
ООО СРК "Мурман" | 20 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 2.12 | 3.28 | 3.12 | 2.88 | 3.14 | 2.92 | 2.7 | 3.5 | 2.54 | 1.1 | 0.98 | 1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 34.3
0
0
0
АО "ММРП" | 1008 | 326.56 | 328.29 | 334.02 | 340.93 | 338.39 | 349.45 | 348.43 | 392.25 | 457.51 | 554.24 | 510.24 | 535.94 | 511.44 | 554.1 | 556.27 | 540.7 | 500.16 | 503.49 | 464.87 | 458.79 | 447.44 | 458.99 | 439.8 | 423.71 | 10676.01
ИТОГО по ПС-5 | 1951 | 693.03 | 700.32 | 716.21 | 708.77 | 698.28 | 702.17 | 742.37 | 1017.5 | 1590.02 | 1872.46 | 1721.97 | 1535.75 | 1476.53 | 1423.83 | 1391.77 | 1659.15 | 1597.55 | 1173.04 | 979.94 | 938.79 | 894.83 | 884.02 | 843.37 | 821.31 | 26782.98
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 16,9,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 300 | 24.13 | 22.96 | 22.39 | 19.93 | 21.7 | 19.93 | 62.95 | 633.94 | 627.45 | 615.1 | 619.99 | 587.15 | 630.16 | 395.52 | 192.31 | 75.79 | 26.34 | 25.72 | 22.66 | 23.7 | 20.2 | 18.39 | 18.37 | 18.34 | 4745.12
ИП Тумарева М.В. | 300 | 224.52 | 229.44 | 242.16 | 228.84 | 227.88 | 222 | 233.04 | 264.36 | 312.72 | 339.72 | 299.04 | 286.44 | 277.08 | 302.64 | 307.92 | 301.68 | 320.28 | 307.8 | 259.2 | 269.88 | 271.92 | 265.44 | 262.2 | 282.36 | 6538.56
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 150 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 78.0637 | 90.0637 | 42.0637 | 114.0637 | 72.0637 | 90.0637 | 96.0637 | 84.0637 | 42.0637 | 54.0637 | 54.0637 | 48.0637 | 54.0637 | 54.0637 | 42.0637 | 1573.5288
ООО АМК | 60 | 42.96 | 42.6 | 41.16 | 42.06 | 41.28 | 39.99 | 39.18 | 44.22 | 64.38 | 69.96 | 76.02 | 77.97 | 79.32 | 75.99 | 76.53 | 78.24 | 64.74 | 59.55 | 53.4 | 49.62 | 45.75 | 45.39 | 46.2 | 46.41 | 1342.92
ООО "Капитан Немо" | 400 | 186.96 | 160.44 | 147.72 | 141.72 | 138.6 | 148.2 | 159.6 | 193.8 | 267.84 | 321.12 | 313.08 | 340.08 | 378.72 | 374.04 | 357.24 | 414.24 | 456.72 | 409.8 | 343.2 | 336 | 344.04 | 249.6 | 208.2 | 247.92 | 6638.88
ЗАО " МСК " | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 50.4 | 40.8 | 21.6 | 33.6 | 21.6 | 25.2 | 30 | 48 | 37.2 | 37.2 | 49.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 31.2 | 90 | 54 | 37.2 | 60 | 55.2 | 982.8
ООО "Альбатрос" | 25 | 24.76 | 19.61 | 18.95 | 21.35 | 24.89 | 28.28 | 22.15 | 38.39 | 49.39 | 43.82 | 45.83 | 46.99 | 36.23 | 44.52 | 40.31 | 41.03 | 41.49 | 42.17 | 37.06 | 29.11 | 26.67 | 20.25 | 21.51 | 19.61 | 784.37
Косинов С.Н. | 10 | 0.7 | 0.52 | 1.16 | 0.56 | 0.9 | 0.5 | 0.94 | 0.82 | 0.46 | 1.22 | 1.66 | 2.3 | 2.42 | 2.58 | 4.14 | 4.5 | 6.98 | 3.94 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.82 | 3.18 | 0.64 | 49.94
УВО ВНГ России по Мурмаснколй области | 20 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 438.72
Мурманский ЦСМ | 10 | 4.04 | 4.06 | 3.9 | 8.96 | 9.78 | 10.54 | 10.52 | 11.42 | 11.82 | 11.28 | 11.66 | 10.58 | 13.6 | 12.42 | 11.94 | 9.78 | 8.28 | 7.5 | 3.46 | 3.9 | 3.74 | 3.88 | 3.78 | 3.74 | 194.58
Парус | 10 | 84.66 | 77.91 | 139.89 | 78.33 | 87.24 | 161.31 | 118.95 | 132.24 | 119.31 | 131.28 | 98.73 | 132.57 | 156.36 | 109.5 | 149.19 | 114.99 | 75.93 | 139.47 | 161.58 | 124.74 | 113.94 | 54.12 | 93 | 109.26 | 2764.5
Абрамян А.Ф. | 20 | 24.76 | 19.61 | 18.95 | 21.35 | 24.89 | 28.28 | 22.15 | 38.39 | 49.39 | 43.82 | 45.83 | 46.99 | 36.23 | 44.52 | 40.31 | 41.03 | 41.49 | 42.17 | 37.06 | 29.11 | 26.67 | 20.25 | 21.51 | 24.72 | 789.48
АО "ММРП"
| 1014 | 469.38 | 460.04 | 460.99 | 449.23 | 440.38 | 437.94 | 471.73 | 974.99 | 1045.82 | 1023.48 | 520.2 | 529.64 | 511.82 | 528.6 | 537.06 | 550.24 | 602.93 | 605.79 | 544.87 | 525.89 | 774.34 | 1031.87 | 1091.18 | 1100.07 | 15688.48
ИТОГО по ПС-57
| 2549 | 1435.6137 | 1376.3337 | 1423.2137 | 1344.2737 | 1337.4837 | 1426.5137 | 1469.5537 | 2658.9137 | 2950.1237 | 2994.3437 | 2469.5837 | 2418.2537 | 2511.4837 | 2257.8737 | 2162.4937 | 2063.0637 | 2064.7237 | 2001.4537 | 1789.2337 | 1777.1937 | 1969.5137 | 2040.5537 | 2121.4737 | 2188.6137 | 48251.8788
Главный инженер С.Н. Лычагов
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
А.А. Курлычкина 28-77-21

## Ведомость 06.2022
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [22 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2022
Сводная ведомость электрических нагрузок за 15 июня 2022г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmax
ПС- 5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1714.8 | 1744.8 | 1803.6 | 1762.8 | 1718.4 | 1768.8 | 1848 | 2668.8 | 3470.8 | 3979.2 | 3963.6 | 3561.6 | 3612 | 3504 | 3526.8 | 3722.4 | 3424.8 | 2782.8 | 2326.8 | 2198.4 | 2246.4 | 2163.6 | 2124 | 1978.8 | 63616 | 2650.6667 | 3979.2
| кВАрч | 782.4 | 817.2 | 787.2 | 781.2 | 740.4 | 769.2 | 753.6 | 891.6 | 1138.8 | 1218 | 1213.2 | 1125.6 | 1142.4 | 1040.4 | 1033.2 | 1112.4 | 998.4 | 837.6 | 734.4 | 734.4 | 745.2 | 721.2 | 739.2 | 739.2 | 21596.4 | 899.85
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 789.43 | 792.42 | 793.76 | 797.07 | 793.33 | 811.75 | 834.33 | 927.13 | 1148.07 | 1335.32 | 1328.2 | 1303.54 | 1289.76 | 1315.97 | 1294.02 | 1279.54 | 1224.59 | 1164.91 | 1083.82 | 1036.67 | 997.82 | 986.38 | 959.87 | 937.79 | 25225.49 | 1051.0621 | 1335.32
Нагрузка субабонентов | кВтч | 925.37 | 952.38 | 1009.84 | 965.73 | 925.07 | 958.05 | 1013.67 | 1741.67 | 2322.73 | 2643.88 | 2635.4 | 2258.06 | 2322.24 | 2188.03 | 2232.78 | 2442.86 | 2200.21 | 1617.89 | 1242.98 | 1161.73 | 1248.58 | 1177.22 | 1164.13 | 1041.01 | 38391.51 | 1599.6463 | 2643.88
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1714.8 | 1744.8 | 1803.6 | 1762.8 | 1718.4 | 1768.8 | 1848 | 2668.8 | 3470.8 | 3979.2 | 3963.6 | 3561.6 | 3612 | 3504 | 3526.8 | 3722.4 | 3424.8 | 2782.8 | 2326.8 | 2198.4 | 2246.4 | 2163.6 | 2124 | 1978.8 | 63616 | 2650.6667
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1656.24 | 1591.92 | 1645.92 | 1549.68 | 1537.44 | 1631.52 | 1730.64 | 2968.8 | 3209.52 | 3297.12 | 2762.88 | 2793.12 | 2830.56 | 2645.04 | 2499.84 | 2454.48 | 2408.4 | 2359.2 | 2139.36 | 2018.64 | 2283.84 | 2377.2 | 2431.92 | 2504.16 | 55327.44 | 2305.11 | 3297.12
| кВАрч | 952.56 | 943.92 | 949.44 | 948.24 | 942.96 | 933.12 | 934.56 | 1475.28 | 1684.56 | 1689.36 | 1329.84 | 1266 | 1232.88 | 1361.28 | 1309.2 | 1240.32 | 1186.8 | 1152.24 | 1066.32 | 1005.84 | 1184.88 | 1335.12 | 1403.28 | 1448.16 | 28976.16 | 1207.34
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1065.2563 | 1033.6663 | 1102.6363 | 1021.2763 | 1024.3663 | 1108.1863 | 1143.6163 | 1722.4663 | 1831.4363 | 1832.8063 | 1312.0963 | 1419.5463 | 1310.6263 | 1383.4763 | 1434.4663 | 1448.8363 | 1416.6263 | 1474.8763 | 1373.6863 | 1193.4263 | 1497.9163 | 1704.9263 | 1780.6963 | 1809.9163 | 33447.0312 | 1393.6263 | 1832.8063
Нагрузка субабонентов | кВтч | 590.9837 | 558.2537 | 543.2837 | 528.4037 | 513.0737 | 523.3337 | 587.0237 | 1246.3337 | 1378.0837 | 1464.3137 | 1450.7837 | 1373.5737 | 1519.9337 | 1261.5637 | 1065.3737 | 1005.6437 | 991.7737 | 884.3237 | 765.6737 | 825.2137 | 785.9237 | 672.2737 | 651.2237 | 694.2437 | 21880.6088 | 911.692 | 1519.9337
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1656.24 | 1591.92 | 1645.92 | 1549.68 | 1537.44 | 1631.52 | 1730.64 | 2968.8 | 3209.52 | 3297.12 | 2762.88 | 2793.12 | 2830.56 | 2645.04 | 2499.84 | 2454.48 | 2408.4 | 2359.2 | 2139.36 | 2018.64 | 2283.84 | 2377.2 | 2431.92 | 2504.16 | 55327.44 | 2305.31
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 175.44 | 178.08 | 181.2 | 182.16 | 184.08 | 185.76 | 191.28 | 206.16 | 216.96 | 260.88 | 240.24 | 188.4 | 178.32 | 221.28 | 250.32 | 243.36 | 231.12 | 229.68 | 237.84 | 246 | 243.84 | 252.72 | 254.64 | 254.64 | 5234.4 | 218.1 | 260.88
| кВАрч | 87.12 | 82.56 | 83.28 | 84 | 83.28 | 79.44 | 78.48 | 77.76 | 78 | 105.6 | 93.36 | 74.4 | 68.16 | 77.52 | 78.72 | 87.6 | 84 | 82.32 | 86.16 | 86.64 | 84.48 | 84.72 | 89.76 | 95.52 | 2012.88 | 83.87
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 19.79 | 19.55 | 20.27 | 19.55 | 19.55 | 21.83 | 20.63 | 20.48 | 21.83 | 32.76 | 37.91 | 32.27 | 33.22 | 39.63 | 37.18 | 29.88 | 29.31 | 26.51 | 25.58 | 25.44 | 25.59 | 25.02 | 24.99 | 25.78 | 634.55 | 26.4396 | 39.63
Нагрузка субабонентов | кВтч | 155.65 | 158.53 | 160.93 | 162.61 | 164.53 | 163.93 | 170.65 | 185.68 | 195.13 | 228.12 | 202.33 | 156.13 | 145.1 | 181.65 | 213.14 | 213.48 | 201.81 | 203.17 | 212.26 | 220.56 | 218.25 | 227.7 | 229.65 | 228.86 | 4599.85 | 191.6604 | 229.65
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 175.44 | 178.08 | 181.2 | 182.16 | 184.08 | 185.76 | 191.28 | 206.16 | 216.96 | 260.88 | 240.24 | 188.4 | 178.32 | 221.28 | 250.32 | 243.36 | 231.12 | 229.68 | 237.84 | 246 | 243.84 | 252.72 | 254.64 | 254.64 | 5234.4 | 218.1
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 3546.48 | 3514.8 | 3630.72 | 3494.64 | 3439.92 | 3586.08 | 3769.92 | 5843.76 | 6897.28 | 7537.2 | 6966.72 | 6543.12 | 6620.88 | 6370.32 | 6276.96 | 6420.24 | 6064.32 | 5371.68 | 4704 | 4463.04 | 4774.08 | 4793.52 | 4810.56 | 4737.6 | 124177.84 | 5173.8767 | 7537.2
| кВАрч | 1822.08 | 1843.68 | 1819.92 | 1813.44 | 1766.64 | 1781.76 | 1766.64 | 2444.64 | 2901.36 | 3012.96 | 2636.4 | 2466 | 2443.44 | 2479.2 | 2421.12 | 2440.32 | 2269.2 | 2072.16 | 1886.88 | 1826.88 | 2014.56 | 2141.04 | 2232.24 | 2282.88 | 52585.44 | 2191.06
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1874.4763 | 1845.6363 | 1916.6663 | 1837.8963 | 1837.2463 | 1940.7663 | 1998.5763 | 2670.0763 | 3001.3363 | 3200.8863 | 2678.2063 | 2755.3563 | 2633.6063 | 2739.0763 | 2765.6663 | 2758.2563 | 2670.5263 | 2666.2963 | 2483.0863 | 2255.5363 | 2521.3263 | 2716.3263 | 2765.5563 | 2773.4863 | 59305.8712 | 2470.878 | 3200.8863
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1672.0037 | 1669.1637 | 1714.0537 | 1656.7437 | 1602.6737 | 1645.3137 | 1771.3437 | 3173.6837 | 3895.9437 | 4336.3137 | 4288.5137 | 3787.7637 | 3987.2737 | 3631.2437 | 3511.2937 | 3661.9837 | 3393.7937 | 2705.3837 | 2220.9137 | 2207.5037 | 2252.7537 | 2077.1937 | 2045.0037 | 1964.1137 | 64871.9688 | 2702.9987 | 4336.3137
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3546.48 | 3514.8 | 3630.72 | 3494.64 | 3439.92 | 3586.08 | 3769.92 | 5843.76 | 6897.28 | 7537.2 | 6966.72 | 6543.12 | 6620.88 | 6370.32 | 6276.96 | 6420.24 | 6064.32 | 5371.68 | 4704 | 4463.04 | 4774.08 | 4793.52 | 4810.56 | 4737.6 | 124178.84 | 5174.1183
Главный инженер С.Н. Лычагов
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
А.А. Курлычкина 28-77-21

## Факт.нагрузки 12.2022
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 21 декабря 2022 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2022-2023, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | 27 | 79.44 | 82.68 | 76.56 | 78.36 | 78.96 | 78.36 | 78 | 79.32 | 78.72 | 82.2 | 84.12 | 79.56 | 80.16 | 79.44 | 77.88 | 81.12 | 82.68 | 79.68 | 77.04 | 76.8 | 78.12 | 78.72 | 75.48 | 76.32 | 1899.72
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 141.79 | 142.17 | 141.69 | 163.8 | 168.67 | 167.82 | 196.98 | 277.22 | 318.32 | 330.96 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 141.79 | 4034.48
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 117.03 | 120.5 | 119.04 | 121.63 | 118.28 | 121.84 | 128.74 | 136.87 | 143.07 | 142.86 | 147.44 | 147.81 | 136.42 | 145.86 | 146.56 | 139.42 | 139.37 | 119.05 | 115.77 | 116.25 | 113.61 | 116.34 | 113.31 | 116.02 | 3083.09
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 42.88 | 42.59 | 43.21 | 42.99 | 43.34 | 46.04 | 55.81 | 55.82 | 59.84 | 61.61 | 59.09 | 61.99 | 57.29 | 59.59 | 56.33 | 58.39 | 55.8 | 48.35 | 39.96 | 36.87 | 36.21 | 36.77 | 36.54 | 37.81 | 1175.12
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Максима" | 70 | 33.58 | 33.02 | 33.36 | 32.58 | 31.28 | 31.06 | 32.2 | 35.06 | 38.88 | 37.44 | 39.06 | 40.94 | 39.38 | 40.4 | 39.12 | 40.52 | 39.64 | 35.6 | 35.94 | 28.88 | 28.72 | 28.52 | 28.94 | 28.96 | 833.08
ООО "Наяда" | 90 | 88.08 | 86.6 | 89.28 | 92.88 | 88.08 | 85.98 | 90.02 | 81.4 | 88.48 | 93.42 | 98.2 | 96.84 | 92.76 | 90.36 | 91.14 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 91.12 | 84.16 | 85.92 | 88.06 | 87.02 | 83.68 | 2151.38
ООО "Судоремонт" | 30 | 46.5 | 46.65 | 45.66 | 46.14 | 45.81 | 45.9 | 10.05 | 13.59 | 23.91 | 21.36 | 21 | 24.18 | 13.17 | 14.19 | 14.19 | 16.35 | 53.91 | 51.24 | 53.19 | 50.88 | 46.83 | 48.75 | 47.55 | 46.23 | 847.23
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 201.6 | 200.88 | 194.04 | 193.32 | 193.32 | 193.32 | 240.12 | 536.04 | 559.08 | 538.92 | 520.2 | 505.8 | 529.2 | 512.28 | 503.28 | 473.4 | 399.6 | 333 | 187.2 | 187.56 | 164.52 | 163.08 | 163.8 | 166.32 | 7859.88
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 20 | 5.12 | 5.12 | 4.96 | 5 | 4.96 | 4.96 | 4.9 | 5 | 4.78 | 4.84 | 6.28 | 9.58 | 8.14 | 7.3 | 7.12 | 7.42 | 5.14 | 4.9 | 5.12 | 5.02 | 5.08 | 4.96 | 5.08 | 5.08 | 135.86
ООО "Фишпродакс" | 15 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 4.2 | 8.44 | 10.32 | 5.04 | 0.36 | 0.32 | 6.6 | 26.16 | 26.24 | 26.4 | 26.48 | 20.52 | 13.6 | 3.76 | 181.96
ООО "Виадук" | 70 | 72.68 | 73 | 70.08 | 71.12 | 71.96 | 71.28 | 72.72 | 72.84 | 73.44 | 112.44 | 116 | 122.04 | 116.52 | 105.56 | 105.44 | 106.56 | 105.32 | 104.8 | 94.64 | 93.88 | 82.2 | 75.32 | 73 | 71.36 | 2134.2
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 151.8 | 167.04 | 157.92 | 158.82 | 157.88 | 149.08 | 145.28 | 213.36 | 205.58 | 318.1 | 362.98 | 344.28 | 343.66 | 336.4 | 340.32 | 360 | 351 | 208.7 | 124.5 | 121.2 | 116.72 | 117 | 115.7 | 117.26 | 5184.58
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 139.92 | 133.02 | 139.14 | 130.26 | 138.72 | 135.24 | 135.06 | 170.52 | 177.36 | 203.58 | 203.64 | 193.08 | 179.4 | 180 | 176.4 | 179.04 | 174.18 | 162.6 | 148.74 | 138.9 | 135.6 | 128.52 | 125.16 | 123.6 | 3751.68
Черкасов | 10 | 41.93 | 42.11 | 41.27 | 41.43 | 41.16 | 40.82 | 41.57 | 51.87 | 57.93 | 58.17 | 51.68 | 61.29 | 61.02 | 61.35 | 47.19 | 41.19 | 36.9 | 25.76 | 25.43 | 27.8 | 28.25 | 26.96 | 27.78 | 29.16 | 1010.02
ООО СРК "Мурман" | 20 | 27.2 | 27.2 | 26.82 | 26.74 | 26.92 | 26.72 | 26.46 | 26.32 | 29.78 | 30.14 | 31.06 | 29.1 | 27.7 | 29.88 | 29.32 | 29.24 | 28.38 | 28.18 | 26.64 | 26.62 | 26.74 | 26.62 | 26.76 | 27.22 | 667.76
0
0
0
АО "ММРП" | 1008 | 1158.21 | 1154.42 | 1149.79 | 1159.54 | 1137.62 | 1121.17 | 1169.99 | 1245.02 | 1117.42 | 1051.49 | 1051.02 | 1119.33 | 1074.74 | 1061.66 | 1076.82 | 1074.4 | 1055.86 | 1062.77 | 1039.66 | 1063.62 | 1051.79 | 1035.64 | 1043.07 | 1041.58 | 26316.63
ИТОГО по ПС-5 | 1951 | 2348.12 | 2357.36 | 2333.18 | 2364.97 | 2347.32 | 2319.91 | 2428.26 | 3000.61 | 2976.91 | 3087.89 | 2937.76 | 2986.05 | 2911.67 | 2871.1 | 2853.26 | 2841.76 | 2768.77 | 2525.28 | 2232.98 | 2226.63 | 2168.58 | 2137.57 | 2124.58 | 2116.15 | 61266.67
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 16,9,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 300 | 70.54 | 87.17 | 90.22 | 91.24 | 90.65 | 80.38 | 73.06 | 539.24 | 535 | 519.58 | 600.25 | 555.26 | 644.11 | 534.06 | 374.53 | 132.62 | 128.38 | 112.99 | 106.84 | 95.72 | 85.69 | 86.38 | 84.04 | 79.19 | 5797.14
ИП Тумарева М.В. | 300 | 586.2 | 606.96 | 576.6 | 568.68 | 571.08 | 571.32 | 585.48 | 607.44 | 631.8 | 652.44 | 654.96 | 670.44 | 638.64 | 649.92 | 631.8 | 668.64 | 627.84 | 527.76 | 542.64 | 544.08 | 559.56 | 564.84 | 532.2 | 569.76 | 14341.08
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 150 | 134.2274 | 134.8274 | 142.4474 | 159.1274 | 175.7174 | 179.4074 | 169.0574 | 176.1674 | 187.7774 | 207.0074 | 214.9274 | 213.3074 | 202.3874 | 205.0574 | 211.2974 | 201.6674 | 192.4874 | 190.7774 | 185.1374 | 179.2274 | 171.2474 | 172.1774 | 176.9474 | 180.7274 | 4363.1376
ООО АМК | 60 | 231.81 | 228.21 | 235.38 | 234.18 | 231.18 | 228.21 | 229.26 | 247.47 | 294.36 | 306.99 | 302.94 | 306.18 | 302.79 | 295.98 | 288.39 | 322.26 | 305.52 | 269.19 | 270.6 | 252.63 | 244.11 | 237.27 | 228.36 | 231.12 | 6324.39
ООО "Капитан Немо" | 400 | 439.32 | 443.04 | 443.88 | 417.84 | 396.6 | 378.24 | 387.24 | 555.84 | 556.2 | 577.44 | 584.28 | 601.92 | 605.88 | 619.2 | 585.72 | 588.72 | 566.28 | 590.16 | 563.64 | 544.8 | 500.04 | 470.22 | 436.68 | 483.72 | 12336.9
ЗАО " МСК " | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 22.68 | 18.24 | 18.24 | 18.72 | 17.64 | 16.08 | 15.96 | 20.52 | 21.48 | 42.36 | 57.72 | 70.92 | 58.68 | 69.6 | 69.48 | 72.36 | 70.8 | 64.32 | 63.84 | 50.04 | 46.8 | 45.84 | 45 | 48.48 | 1045.8
ООО "Альбатрос" | 25 | 145.12 | 147.07 | 144.52 | 143.31 | 151.42 | 149.96 | 145.8 | 182.61 | 196.81 | 219.21 | 221.49 | 257.58 | 199.26 | 205.08 | 194.84 | 189.45 | 172.4 | 167.63 | 164.83 | 154.17 | 149.69 | 149.4 | 149.73 | 147.07 | 4148.45
Косинов С.Н. | 10 | 11.24 | 12.82 | 13.06 | 11.5 | 11.4 | 10.62 | 11.42 | 11.56 | 11.76 | 10.52 | 12.66 | 12.96 | 14.1 | 16.84 | 20.88 | 21.46 | 19.54 | 18.58 | 17.22 | 19.74 | 17.64 | 15.98 | 15.04 | 11.72 | 350.26
УВО ВНГ России по Мурмаснколй области | 20 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 438.72
Мурманский ЦСМ | 10 | 24.1 | 24.16 | 24.2 | 42.36 | 42.06 | 41.82 | 41.58 | 41.42 | 42.24 | 42.32 | 44.06 | 44.2 | 44.4 | 44.26 | 44.98 | 40.72 | 36.84 | 35 | 20.52 | 20.7 | 21.14 | 21.18 | 22.44 | 22.46 | 829.16
Парус | 10 | 42.9 | 62.16 | 47.4 | 37.2 | 28.53 | 46.29 | 43.05 | 69.84 | 65.28 | 36.36 | 65.52 | 86.97 | 52.77 | 10.35 | 47.19 | 56.04 | 35.67 | 36.06 | 42.84 | 51.69 | 22.56 | 43.89 | 33.99 | 7.5 | 1072.05
Абрамян А.Ф. | 20 | 145.12 | 147.07 | 144.52 | 143.31 | 151.42 | 149.96 | 145.8 | 182.61 | 196.81 | 219.21 | 221.49 | 257.58 | 199.26 | 205.08 | 194.84 | 189.45 | 172.4 | 167.63 | 164.83 | 154.17 | 149.69 | 149.4 | 149.73 | 146.61 | 4147.99
АО "ММРП" | 1134 | 0 | 1323.13 | 1283.04 | 1250.56 | 1258.42 | 1265.26 | 1276.45 | 1608.65 | 1882.61 | 1446.02 | 1452.9 | 1437.67 | 1474.96 | 1398.67 | 1494.12 | 1434.43 | 1465.63 | 1534.685 | 1512.56 | 1473.09 | 1425.2 | 1424.7 | 1417.84 | 1437.84 | 32978.435
ИТОГО по ПС-57 | 2669 | 2091.5374 | 3473.1374 | 3401.7874 | 3356.3074 | 3364.3974 | 3355.8274 | 3362.4374 | 4461.6474 | 4920.4074 | 4557.7374 | 4731.4774 | 4793.2674 | 4675.5174 | 4512.3774 | 4476.3474 | 4216.0974 | 4092.0674 | 3993.0624 | 3893.7774 | 3778.3374 | 3631.6474 | 3619.5574 | 3530.2774 | 3604.4774 | 93893.5126
И. о. главного инженера Е.А.Кожевников
Инженер-электрик В.С.Иванова 28-61-61

## Ведомость 12.2022
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 21 декабря 2022г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmax
ПС- 5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 4384.8 | 4430.4 | 4368 | 4358.4 | 4318.8 | 4269.6 | 4488 | 5558.4 | 5672.4 | 5997.6 | 6021.6 | 6024 | 6097.2 | 5845.2 | 5739.6 | 5716.8 | 5622 | 5005.2 | 4528.8 | 4351.2 | 4233.6 | 4129.2 | 4125.6 | 3982.8 | 119269.2 | 4969.55 | 6097.2
| кВАрч | 748.8 | 789.6 | 794.4 | 762 | 736.8 | 685.2 | 728.4 | 1174.8 | 1176 | 1293.6 | 1009.2 | 1267.2 | 1334.4 | 1257.6 | 1254 | 1192.8 | 1166.4 | 885.6 | 768 | 738 | 730.8 | 687.6 | 714 | 639.6 | 22534.8 | 938.95
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2395.28 | 2374.83 | 2310.37 | 2318.27 | 2313.94 | 2310.65 | 2317.98 | 2443.39 | 2483.45 | 2522.43 | 2475.65 | 2554 | 2566.42 | 2488.76 | 2475.21 | 2495.46 | 2419.9 | 2331.74 | 2251.85 | 2187.48 | 2139.2 | 2083.82 | 2086.47 | 2073.43 | 56419.98 | 2350.8325 | 2566.42
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1989.52 | 2055.57 | 2057.63 | 2040.13 | 2004.86 | 1959.95 | 2170.02 | 3115.01 | 3188.95 | 3475.17 | 3545.95 | 3470 | 3530.78 | 3356.44 | 3264.39 | 3221.34 | 3202.1 | 2673.46 | 2276.95 | 2163.72 | 2094.4 | 2045.38 | 2039.13 | 1909.37 | 62850.22 | 2618.7592 | 3545.95
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4384.8 | 4430.4 | 4368 | 4358.4 | 4318.8 | 4269.6 | 4488 | 5558.4 | 5672.4 | 5997.6 | 6021.6 | 6024 | 6097.2 | 5845.2 | 5739.6 | 5716.8 | 5622 | 5005.2 | 4528.8 | 4351.2 | 4233.6 | 4129.2 | 4125.6 | 3982.8 | 119269.2 | 4969.55
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 3377.28 | 3397.2 | 3358.8 | 3348.72 | 3336.48 | 3335.76 | 3677.52 | 4714.32 | 4412.64 | 4525.92 | 4707.36 | 4766.28 | 4599.6 | 4637.28 | 4409.52 | 4206.24 | 4099.44 | 3951.6 | 3880.08 | 3743.28 | 3640.8 | 3624.24 | 3541.44 | 3668.64 | 94960.44 | 3956.485 | 4766.28
| кВАрч | 1155.6 | 1132.56 | 1127.76 | 1144.32 | 1168.08 | 1150.8 | 1345.68 | 1581.6 | 1447.44 | 1429.68 | 1467.36 | 1505.04 | 1336.08 | 1547.28 | 1497.84 | 1390.32 | 1370.4 | 1375.2 | 1358.4 | 1249.92 | 1259.28 | 1243.2 | 1201.2 | 1310.4 | 31795.44 | 1324.81
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1848.8326 | 1833.9226 | 1808.9726 | 1815.5626 | 1807.9126 | 1826.2626 | 2171.2326 | 2524.2926 | 2137.1526 | 2167.3926 | 2234.9126 | 2285.0526 | 2108.0526 | 2213.0626 | 2186.5026 | 2161.4426 | 2149.7626 | 2137.0626 | 2096.3926 | 2029.2626 | 1983.8426 | 1998.1826 | 1987.1726 | 2018.5726 | 49531.0124 | 2063.7922 | 2524.2926
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1528.4474 | 1563.2774 | 1549.8274 | 1533.1574 | 1528.5674 | 1509.4974 | 1506.2874 | 2190.0274 | 2275.4874 | 2358.5274 | 2472.4474 | 2481.2274 | 2491.5474 | 2424.2174 | 2223.0174 | 2044.7974 | 1949.6774 | 1814.5374 | 1783.6874 | 1714.0174 | 1656.9574 | 1626.0574 | 1554.2674 | 1650.0674 | 45429.6276 | 1892.9011 | 2491.5474
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3377.28 | 3397.2 | 3358.8 | 3348.72 | 3336.48 | 3335.76 | 3677.52 | 4714.32 | 4412.64 | 4525.92 | 4707.36 | 4766.28 | 4599.6 | 4637.28 | 4409.52 | 4206.24 | 4099.44 | 3951.6 | 3880.08 | 3743.28 | 3640.8 | 3624.24 | 3541.44 | 3668.64 | 94960.44 | 3956.685
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 762 | 757.44 | 710.4 | 719.16 | 729.6 | 713.52 | 734.4 | 832.08 | 873.12 | 933.12 | 967.68 | 918.48 | 931.2 | 924.96 | 895.2 | 876.48 | 843.36 | 810.72 | 830.4 | 836.4 | 873.6 | 883.92 | 838.08 | 819.6 | 20014.92 | 833.955 | 967.68
| кВАрч | 192.24 | 191.76 | 192.72 | 192.24 | 188.88 | 184.56 | 187.44 | 198.96 | 192.96 | 188.88 | 224.16 | 225.12 | 194.16 | 215.28 | 201.84 | 204.48 | 204.96 | 203.28 | 207.36 | 222.24 | 214.8 | 205.92 | 204.24 | 95.52 | 4734 | 197.25
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 390.19 | 390.59 | 343.6 | 345.05 | 357.03 | 336.47 | 342.62 | 425.94 | 466.92 | 542.96 | 544.73 | 494.16 | 531.04 | 523.61 | 511.99 | 486.59 | 457 | 428.01 | 410.48 | 395.04 | 444.41 | 457.17 | 404.72 | 380.99 | 10411.31 | 433.8046 | 544.73
Нагрузка субабонентов | кВтч | 371.81 | 366.85 | 366.8 | 374.11 | 372.57 | 377.05 | 391.78 | 406.14 | 406.2 | 390.16 | 422.95 | 424.32 | 400.16 | 401.35 | 383.21 | 389.89 | 386.36 | 382.71 | 419.92 | 441.36 | 429.19 | 426.75 | 433.36 | 438.61 | 9603.61 | 400.1504 | 441.36
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 762 | 757.44 | 710.4 | 719.16 | 729.6 | 713.52 | 734.4 | 832.08 | 873.12 | 933.12 | 967.68 | 918.48 | 931.2 | 924.96 | 895.2 | 876.48 | 843.36 | 810.72 | 830.4 | 836.4 | 873.6 | 883.92 | 838.08 | 819.6 | 20014.92 | 833.955
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 8524.08 | 8585.04 | 8437.2 | 8426.28 | 8384.88 | 8318.88 | 8899.92 | 11104.8 | 10958.16 | 11456.64 | 11696.64 | 11708.76 | 11628 | 11407.44 | 11044.32 | 10799.52 | 10564.8 | 9767.52 | 9239.28 | 8930.88 | 8748 | 8637.36 | 8505.12 | 8471.04 | 234244.56 | 9759.99 | 11831.16
| кВАрч | 2096.64 | 2113.92 | 2114.88 | 2098.56 | 2093.76 | 2020.56 | 2261.52 | 2955.36 | 2816.4 | 2912.16 | 2700.72 | 2997.36 | 2864.64 | 3020.16 | 2953.68 | 2787.6 | 2741.76 | 2464.08 | 2333.76 | 2210.16 | 2204.88 | 2136.72 | 2119.44 | 2045.52 | 59064.24 | 2461.01
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 4634.3026 | 4599.3426 | 4462.9426 | 4478.8826 | 4478.8826 | 4472.3826 | 4831.8326 | 5393.6226 | 5087.5226 | 5232.7826 | 5255.2926 | 5333.2126 | 5205.5126 | 5225.4326 | 5173.7026 | 5143.4926 | 5026.6626 | 4896.8126 | 4758.7226 | 4611.7826 | 4567.4526 | 4539.1726 | 4478.3626 | 4472.9926 | 116361.1024 | 4848.1793 | 5393.6226
Нагрузка субабонентов | кВтч | 3889.7774 | 3985.6974 | 3974.2574 | 3947.3974 | 3905.9974 | 3846.4974 | 4068.0874 | 5711.1774 | 5870.6374 | 6223.8574 | 6441.3474 | 6375.5474 | 6422.4874 | 6182.0074 | 5870.6174 | 5656.0274 | 5538.1374 | 4870.7074 | 4480.5574 | 4319.0974 | 4180.5474 | 4098.1874 | 4026.7574 | 3998.0474 | 117883.4576 | 4911.8107 | 6441.3474
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 8524.08 | 8585.04 | 8437.2 | 8426.28 | 8384.88 | 8318.88 | 8899.92 | 11104.8 | 10958.16 | 11456.64 | 11696.64 | 11708.76 | 11628 | 11407.44 | 11044.32 | 10799.52 | 10564.8 | 9767.52 | 9239.28 | 8930.88 | 8748 | 8637.36 | 8505.12 | 8471.04 | 234245.56 | 9760.2317
И. о. главного инженера Е.А.Кожевников
Инженер-электрик В.С.Иванова 28-61-61