## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
АО «Мурманский морской рыбный порт»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | КТПН | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.28 | 10,00 2022.01.28 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | Ф.15,Ф.22,Ф.28 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,40 2022.02.27 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф. 15;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.22;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.28 |  |  | 187 | 0 | 13 | 174 | 0 | 0 | 15 | 172 | 0 | 1410 |  | 27.02.2022 2 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,23 2022.02.27 | В | 0.05 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.10 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 214 |  | 27.02.2022 1 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | АО "ММРП" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.05 | 10,00 2022.03.05 | П | 0 | ТП-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,00 2022.03.17 | 11,00 2022.03.17 | П | 0 | ТП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,30 2022.03.25 | 09,30 2022.03.25 | П | 0 | ТП-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.07 | 10,00 2022.04.07 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | ПС-57 Ф.10 | 6 (6.3) | 03,25 2022.04.20 | 03,26 2022.04.20 | В | 0.02 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | б/н от 20.04.2022 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
9 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ЦРП | 6 (6.3) | 11,30 2022.04.22 | 11,30 2022.04.22 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.19 | 10,00 2022.05.19 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | РП | РП-8 | 0.38 | 10,30 2022.05.22 | 10,30 2022.05.22 | П | 0 | РП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 11,30 2022.05.27 | 11,30 2022.05.27 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 07,35 2022.06.25 | 07,40 2022.06.25 | В | 0.08 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 27.06.2022 | 3.4.14 |  | 1
14 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.27 | 09,00 2022.06.27 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.29 | 09,00 2022.06.29 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 10,00 2022.07.22 | 10,00 2022.07.22 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | КЛ 6 кВ ф. ТП-12 | 6 (6.3) | 11,33 2022.08.22 | 12,02 2022.08.22 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-12;ТП 6 (6.3) кВ КТПН-400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |  | запись в оперативном журнале б/н от 22.08.22 2022-08-22 | 3.4.8 |  | 0
18 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.26 | 09,00 2022.08.26 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 11,33 2022.09.20 | 11,33 2022.09.20 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.28 | 09,00 2022.09.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.28 | 09,00 2022.10.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.22 | 09,00 2022.11.22 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.28 | 09,00 2022.11.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
24 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.28 | 09,00 2022.11.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.23 | 09,00 2022.12.23 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.25 | 09,00 2022.12.25 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.27 | 09,00 2022.12.27 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 1699 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.1 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Э.В. Малашенков
[5 empty] | Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь