## Св.вед.06.2019
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 19 июня 2019 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 СЭС "Колэнерго " | кВтч | 2064 | 2016 | 2030.4 | 2035.2 | 2066.4 | 2025.6 | 2103.6 | 2724 | 3157.2 | 3442.8 | 3471.6 | 3502.8 | 3418.8 | 3165.6 | 3108 | 3102 | 2907.6 | 2594.4 | 2522.4 | 2302.8 | 2332.8 | 2261.4 | 2206.8 | 2091.6 | 62653.8 | 2610.575 | 3502.8 | 3502.8 | 0.74528 | 0.74528
| кВАрч | 592.8 | 566.4 | 579.6 | 595.2 | 643.2 | 630 | 622.8 | 717.6 | 769.2 | 837.6 | 826.8 | 828 | 772.8 | 778.8 | 801.6 | 804 | 747.6 | 660 | 643.2 | 507.6 | 613.2 | 602.4 | 78.4 | 553 | 15771.8 | 657.1583
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 723.04 | 700.87 | 714.02 | 706.13 | 721.82 | 716.19 | 730.12 | 842.36 | 888.78 | 952.59 | 918.29 | 863.31 | 837.69 | 819.38 | 826.17 | 841.93 | 759.15 | 767.96 | 780.5 | 774.75 | 753.27 | 749.55 | 735.5 | 705.72 | 18829.09 | 784.5454 |  | 952.59
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1340.96 | 1315.13 | 1316.38 | 1329.07 | 1344.58 | 1310.41 | 1373.48 | 1881.64 | 2268.42 | 2490.21 | 2553.31 | 2639.49 | 2581.11 | 2346.22 | 2281.83 | 2260.07 | 2148.45 | 1826.44 | 1741.9 | 1528.05 | 1579.53 | 1511.85 | 1471.3 | 1385.88 | 43825.31 | 1826.0546 |  | 2639.49
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2064 | 2016 | 2030.4 | 2035.2 | 2066.4 | 2025.6 | 2103.6 | 2724 | 3157.2 | 3442.8 | 3471.6 | 3502.8 | 3418.8 | 3165.6 | 3108 | 3102 | 2907.6 | 2594.4 | 2522.4 | 2302.8 | 2332.8 | 2261.4 | 2206.8 | 2091.6 | 62653.8 | 2610.575
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 2680.08 | 2605.44 | 2535.12 | 2546.88 | 2496.96 | 2348.64 | 2261.28 | 2641.92 | 2894.4 | 2970 | 3085.2 | 3078.96 | 3069.36 | 3264.96 | 3226.08 | 3059.04 | 2944.8 | 3426 | 3287.04 | 2692.56 | 2271.6 | 2187.84 | 2241.36 | 2169.36 | 65984.88 | 2749.17 | 3426 | 3426 | 0.80244 | 0.80244
| кВАрч | 1495.68 | 1487.52 | 1523.28 | 1538.88 | 1511.76 | 1454.4 | 1215.12 | 1228.32 | 1392 | 1404.514 | 1361.04 | 1347.12 | 1320.96 | 1501.92 | 1476.24 | 1424.16 | 1346.16 | 1674.48 | 1658.4 | 1571.04 | 1215.36 | 1102.08 | 1128.24 | 1126.56 | 33505.234 | 1396.0514
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1477.9 | 1476 | 1531.13 | 1517.95 | 1459.21 | 1416.14 | 992.3 | 1003.67 | 1015.13 | 1033.76 | 1084.24 | 1122.3 | 1085.2 | 1105.09 | 1319.11 | 1244.22 | 1258.87 | 1725.83 | 1697.93 | 1560.88 | 1137.04 | 1105.42 | 1061.92 | 1022.44 | 30453.88 | 1268.9117 |  | 1725.83
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1202.18 | 1129.44 | 1003.99 | 1028.93 | 1037.75 | 932.5 | 1268.98 | 1638.25 | 1879.27 | 1936.24 | 2000.96 | 1956.66 | 1984.16 | 2159.87 | 1906.97 | 1814.82 | 1685.93 | 1700.17 | 1589.11 | 1131.68 | 1134.56 | 1082.42 | 1179.44 | 1146.92 | 35531.2 | 1480.4667 |  | 2159.87
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2680.08 | 2605.44 | 2535.12 | 2546.88 | 2496.96 | 2348.64 | 2261.28 | 2641.92 | 2894.4 | 2970 | 3085.2 | 3078.96 | 3069.36 | 3264.96 | 3226.08 | 3059.04 | 2944.8 | 3426 | 3287.04 | 2692.56 | 2271.6 | 2187.84 | 2241.36 | 2169.36 | 65984.88 | 2749.37
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 113.76 | 114.72 | 116.64 | 112.8 | 108 | 109.44 | 113.52 | 108 | 125.76 | 146.16 | 150 | 162.24 | 150.72 | 181.68 | 146.88 | 138.96 | 134.88 | 120.72 | 116.4 | 113.04 | 110.16 | 100.56 | 98.16 | 99.12 | 2992.32 | 124.68 | 181.68 | 181.68 | 0.68626 | 0.68626
| кВАрч | 94.8 | 93.6 | 90 | 95.04 | 94.08 | 93.6 | 90 | 90 | 103.44 | 104.88 | 84.24 | 111.84 | 119.76 | 84.72 | 86.64 | 96.48 | 78.48 | 65.28 | 71.52 | 84.48 | 84 | 81.12 | 82.8 | 86.64 | 2167.44 | 90.31
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 31.97 | 31.15 | 30.37 | 31.67 | 30.93 | 30.71 | 30.45 | 30.75 | 33.35 | 46.3 | 52.43 | 50.05 | 39.2 | 80.33 | 53.15 | 47.49 | 50.41 | 44.09 | 39.91 | 32.13 | 30.43 | 29.95 | 30.2 | 30.48 | 937.9 | 39.0792 |  | 80.33
Нагрузка субабонентов | кВтч | 81.79 | 83.57 | 86.27 | 81.13 | 77.07 | 78.73 | 83.07 | 77.25 | 92.41 | 99.86 | 97.57 | 112.19 | 111.52 | 101.35 | 93.73 | 91.47 | 84.47 | 76.63 | 76.49 | 80.91 | 79.73 | 70.61 | 67.96 | 68.64 | 2054.42 | 85.6008 |  | 112.19
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 113.76 | 114.72 | 116.64 | 112.8 | 108 | 109.44 | 113.52 | 108 | 125.76 | 146.16 | 150 | 162.24 | 150.72 | 181.68 | 146.88 | 138.96 | 134.88 | 120.72 | 116.4 | 113.04 | 110.16 | 100.56 | 98.16 | 99.12 | 2992.32 | 124.68
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 4857.84 | 4736.16 | 4682.16 | 4694.88 | 4671.36 | 4483.68 | 4478.4 | 5473.92 | 6177.36 | 6558.96 | 6706.8 | 6744 | 6638.88 | 6612.24 | 6480.96 | 6300 | 5987.28 | 6141.12 | 5925.84 | 5108.4 | 4714.56 | 4549.8 | 4546.32 | 4360.08 | 131631 | 5484.425 | 7110.48 | 7110.48 | 0.77132 | 0.77132 | 4360.08
| кВАрч | 2183.28 | 2147.52 | 2192.88 | 2229.12 | 2249.04 | 2178 | 1927.92 | 2035.92 | 2264.64 | 2346.994 | 2272.08 | 2286.96 | 2213.52 | 2365.44 | 2364.48 | 2324.64 | 2172.24 | 2399.76 | 2373.12 | 2163.12 | 1912.56 | 1785.6 | 1289.44 | 1766.2 | 51444.474 | 2143.5197 |  |  |  |  | 1289.44
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2232.91 | 2208.02 | 2275.52 | 2255.75 | 2211.96 | 2162.04 | 1752.87 | 1876.78 | 1937.26 | 2032.65 | 2054.96 | 2035.66 | 1962.09 | 2004.8 | 2198.43 | 2133.64 | 2068.43 | 2537.88 | 2518.34 | 2367.76 | 1920.74 | 1884.92 | 1827.62 | 1758.64 | 50220.07 | 2092.3029 |  | 2537.88 |  |  | 1752.87
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2624.93 | 2528.14 | 2406.64 | 2439.13 | 2459.4 | 2321.64 | 2725.53 | 3597.14 | 4240.1 | 4526.31 | 4651.84 | 4708.34 | 4676.79 | 4607.44 | 4282.53 | 4166.36 | 3918.85 | 3603.24 | 3407.5 | 2740.64 | 2793.82 | 2664.88 | 2718.7 | 2601.44 | 81410.93 | 3392.1221 |  | 4708.34 |  |  | 2321.64
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4857.84 | 4736.16 | 4682.16 | 4694.88 | 4671.36 | 4483.68 | 4478.4 | 5473.92 | 6177.36 | 6558.96 | 6706.8 | 6744 | 6638.88 | 6612.24 | 6480.96 | 6300 | 5987.28 | 6141.12 | 5925.84 | 5108.4 | 4714.56 | 4549.8 | 4546.32 | 4360.08 | 131632 | 5484.6667 |  |  |  |  | 4360.08
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-77-21

## Факт. нагрузки 06.2019
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 19 июня 2019 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2018-2019г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 15, 22, 28) очередь 7
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | 113 | 18 | 17.28 | 17.28 | 18.36 | 18.36 | 18 | 16.92 | 81 | 82.8 | 76.32 | 74.52 | 149.4 | 118.08 | 99.72 | 109.08 | 96.84 | 141.48 | 75.6 | 23.4 | 19.8 | 19.44 | 19.08 | 19.44 | 19.44 | 1349.64 | ФТП-1 пр.4 яч. 6 или яч.38 там где расход
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 24.07 | 20.46 | 18.66 | 18.1 | 18.06 | 24.81 | 49.74 | 99.38 | 131.97 | 142.25 | 154.02 | 147.61 | 168.65 | 152.99 | 138.98 | 139.87 | 144.94 | 127.77 | 101.06 | 85.16 | 102.43 | 93.61 | 82.63 | 28.1 | 2215.32 | ФТП-1
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 13.58 | 12.71 | 13.19 | 13.79 | 14.24 | 15.17 | 18.5 | 21.83 | 30.32 | 31.4 | 28.93 | 34.82 | 26.96 | 26.75 | 29.72 | 25.38 | 26.15 | 29.98 | 11.45 | 12.65 | 12.6 | 11.86 | 13.04 | 12.11 | 487.13
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 35.65 | 37.37 | 38.87 | 35.3 | 38.56 | 37.56 | 44.27 | 54.99 | 83.84 | 90.86 | 82.52 | 81.35 | 63.84 | 66.22 | 72.87 | 62.62 | 61.45 | 40.52 | 38.54 | 40.35 | 38.34 | 39.46 | 38.28 | 35.47 | 1259.1
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 62.4 | 60.9 | 60.6 | 58.38 | 62.82 | 59.82 | 55.92 | 58.08 | 79.08 | 85.32 | 87.18 | 93.06 | 93.48 | 88.86 | 94.38 | 102.36 | 102.72 | 103.68 | 99.9 | 93.78 | 79.26 | 80.52 | 80.94 | 83.34 | 1926.78
ООО "ПКФ Севтехкомп" | 70 | 25.04 | 25.78 | 29.74 | 27 | 27.72 | 27.24 | 25.82 | 30.12 | 36.84 | 45.72 | 39.5 | 37.6 | 36.38 | 36.66 | 44.18 | 43.84 | 39 | 21.36 | 21.88 | 18.42 | 18.94 | 18.56 | 19.52 | 18.1 | 714.96
ООО "Наяда" | 90 | 50.9 | 53.96 | 50.18 | 50.12 | 53.54 | 45.52 | 44.86 | 42.84 | 36.32 | 51.56 | 55.04 | 42.38 | 50.9 | 50.82 | 46.42 | 51.72 | 50.44 | 40.56 | 46.5 | 61.2 | 54.96 | 54.86 | 56.2 | 53.16 | 1194.96
ООО "Судоремонт" | 30 | 10.98 | 7.32 | 6.99 | 7.56 | 9.36 | 7.17 | 8.16 | 10.17 | 16.44 | 13.83 | 13.26 | 15.84 | 9.3 | 11.49 | 17.1 | 18.9 | 15.45 | 11.1 | 7.11 | 7.05 | 7.17 | 9.75 | 7.44 | 10.71 | 259.65
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 270.72 | 272.52 | 268.92 | 265.32 | 265.68 | 264.6 | 268.92 | 496.8 | 565.56 | 605.88 | 603.36 | 642.6 | 590.76 | 580.68 | 597.24 | 608.4 | 524.88 | 396 | 426.6 | 256.52 | 326.52 | 279 | 273.24 | 271.08 | 9921.8
ООО "Рыбопромышл. предприятие С-З" | 20 | 2.38 | 2.38 | 2.54 | 2.38 | 2.6 | 2.54 | 2.6 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.44 | 2.32 | 2.62 | 2.44 | 2.38 | 8.3 | 6.7 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.38 | 2.6 | 2.38 | 68.84
ООО "Фишпродактс" | 15 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 8.96
ООО "Виадук" | 70 | 22.64 | 19 | 22.24 | 19.32 | 19.72 | 21.6 | 18.48 | 24.92 | 19.8 | 34.36 | 41.68 | 43.4 | 48.64 | 49 | 44.2 | 44.2 | 44.64 | 41.64 | 35.4 | 27.56 | 29.24 | 25.6 | 24.04 | 23.76 | 745.08
ООО "Боско" | 100 | 84.22 | 72.52 | 72.6 | 72.66 | 74.5 | 72.26 | 71.7 | 80.6 | 156.78 | 197.4 | 228.42 | 209.78 | 292.6 | 147.48 | 104.56 | 93 | 114.3 | 86.48 | 81.86 | 82.02 | 80.08 | 81.24 | 82 | 82.68 | 2721.74
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 58.08 | 57.06 | 54.96 | 63.78 | 57 | 55.5 | 59.34 | 91.32 | 100.74 | 112.68 | 117.66 | 108.24 | 109.8 | 95.76 | 92.4 | 93.96 | 81.42 | 85.56 | 81.9 | 77.52 | 83.28 | 76.32 | 65.22 | 60.84 | 1940.34
Черкасов | 10 | 11.84 | 10.98 | 10.98 | 12 | 11.55 | 12.02 | 11.01 | 11.99 | 19.62 | 22.79 | 23.04 | 24.8 | 21.78 | 24.3 | 23.84 | 22.5 | 23 | 19.67 | 18.83 | 18.63 | 11.43 | 10.44 | 10.28 | 10.74 | 398.06
ООО СРК "Мурман" | 20 | 12.44 | 12.52 | 12.46 | 12.46 | 14.12 | 12.66 | 13.08 | 15.98 | 15.78 | 15.8 | 16.34 | 17.98 | 15.94 | 17.1 | 16.46 | 15.8 | 16.3 | 16.36 | 14.12 | 14.2 | 14.2 | 14.32 | 12.82 | 12.42 | 351.66
Прочие (ИТС, РП-14) | 50 | 50.22 | 50.83 | 52.68 | 50.48 | 50.81 | 51.71 | 57.12 | 73.62 | 95.46 | 114.56 | 120.93 | 120.52 | 124.76 | 118.02 | 116.89 | 109.1 | 98.27 | 86.52 | 80.06 | 73.67 | 66.45 | 56.25 | 49.86 | 51.01 | 1919.8
Рыбный порт | 220 | 223.04 | 213.43 | 214.87 | 207.15 | 210.15 | 202.98 | 213.81 | 271.63 | 250.99 | 234 | 253.65 | 287.2 | 310.27 | 290.13 | 263.83 | 250.32 | 232.65 | 265.13 | 252.05 | 240.12 | 228.8 | 217.8 | 213.93 | 192.01 | 5739.94
ИТОГО по ПС-5 | 1299 | 976.6 | 947.38 | 948.16 | 934.52 | 949.19 | 931.56 | 980.65 | 1468.11 | 1725.08 | 1877.47 | 1942.73 | 2059.38 | 2084.82 | 1858.96 | 1814.95 | 1781.55 | 1725.75 | 1455.03 | 1343.4 | 1131.45 | 1176.02 | 1091.41 | 1051.88 | 967.71 | 33223.76
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 10,16,15), очередь7
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 100 | 8.16 | 7.68 | 8.16 | 6.72 | 5.28 | 5.76 | 242.4 | 414.72 | 395.52 | 307.2 | 359.52 | 334.08 | 360.48 | 396.48 | 439.68 | 346.56 | 347.04 | 389.28 | 308.64 | 34.56 | 5.76 | 5.28 | 4.32 | 3.84 | 4737.12
ИП Тумарева М.В. | 100 | 501.84 | 505.8 | 483.84 | 481.56 | 485.76 | 449.04 | 441.12 | 438.24 | 463.32 | 496.44 | 481.2 | 435.84 | 426 | 439.2 | 404.16 | 396.72 | 361.92 | 335.16 | 320.04 | 332.28 | 334.56 | 334.32 | 346.44 | 353.4 | 10048.2
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 80 | 72 | 78 | 72 | 78 | 72 | 66 | 84 | 66 | 84 | 120 | 78 | 108 | 84 | 96 | 84 | 72 | 42 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 42 | 36 | 1668
ООО АМК | 60 | 53.34 | 56.79 | 56.22 | 54.78 | 59.1 | 74.34 | 60.06 | 59.94 | 98.22 | 107.58 | 122.22 | 124.29 | 118.38 | 112.14 | 105.33 | 124.38 | 116.7 | 100.5 | 77.49 | 67.26 | 62.46 | 62.7 | 59.94 | 55.26 | 1989.42
ООО "Кольский берег" | 100 | 198 | 155.52 | 144.96 | 152.4 | 155.28 | 160.08 | 162 | 315.6 | 439.68 | 478.56 | 471.36 | 432.72 | 514.32 | 524.16 | 375.6 | 373.68 | 337.68 | 324.96 | 316.8 | 307.92 | 295.44 | 289.2 | 298.08 | 266.64 | 7490.64
ЗАО " МСК " | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 120 | 40 | 40 | 60 | 60 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1680
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 274
ООО "Альбатрос" | 25 | 19.2 | 24.8 | 18.8 | 15.8 | 9.8 | 28.8 | 42 | 58 | 58 | 54 | 60 | 60 | 44 | 66 | 50 | 56 | 48 | 42 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26.2 | 22.6 | 936
ООО "Скумур" | 6 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.88 | 3.36 | 3.12 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.64 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 70.8
Рыбный порт | 100 | 392.08 | 397.69 | 371.75 | 360.8 | 367.03 | 358.74 | 356.81 | 362.68 | 397.96 | 410.3 | 408.17 | 417.97 | 409.65 | 408.04 | 403.16 | 385.87 | 383.51 | 369.98 | 361.61 | 347.42 | 348.28 | 341.91 | 339.43 | 356.62 | 9057.46
ИТОГО по ПС-57 | 701 | 1317.74 | 1297.4 | 1208.85 | 1202.94 | 1207.61 | 1195.88 | 1483.27 | 1774.3 | 2051.58 | 2090.96 | 2079.35 | 2007.78 | 2051.71 | 2180.9 | 1918.57 | 1810.09 | 1711.73 | 1690.76 | 1605.46 | 1270.32 | 1205.38 | 1194.29 | 1207.53 | 1187.24 | 37951.64
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-77-21
152
75
20
35
36
30
40
20
40
165
115
22
30
60
100
10
140
520

## Св.вед. 12.2019 г.
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 18 декабря 2019 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 СЭС "Колэнерго " | кВтч | 4114.8 | 4095.6 | 4130.4 | 4167.6 | 4156.8 | 4216.8 | 4278 | 4875.6 | 5340 | 5550 | 5690.4 | 5643.6 | 5655.6 | 5586 | 5631.6 | 5324.4 | 5083.2 | 4744.8 | 4474.8 | 4350 | 4300.8 | 4248 | 4201.2 | 4135.2 | 113995.2 | 4749.8 | 5690.4 | 5690.4 | 0.8347 | 0.8347
| кВАрч | 936 | 948 | 985.2 | 980.4 | 966 | 986.4 | 982.8 | 1132.8 | 1196.4 | 1232.4 | 1292.4 | 1300.8 | 1281.6 | 1285.2 | 1264.8 | 1238.4 | 1218 | 1086 | 970.8 | 966 | 996 | 973.2 | 938.4 | 921.6 | 26079.6 | 1086.65
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1552.58 | 1549.8 | 1537.66 | 1541.11 | 1542.96 | 1560.16 | 1562.53 | 1636.43 | 1765.54 | 1777.98 | 1753.35 | 1696.55 | 1694.33 | 1681.75 | 1722.68 | 1619.03 | 1632.23 | 1640.32 | 1642.06 | 1629.09 | 1583.17 | 1545.15 | 1540.18 | 1526.66 | 38933.3 | 1622.2208 |  | 1777.98
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2562.22 | 2545.8 | 2592.74 | 2626.49 | 2613.84 | 2657.64 | 2715.47 | 3239.17 | 3574.46 | 3772.02 | 3937.05 | 3947.05 | 3961.27 | 3904.25 | 3908.92 | 3705.37 | 3450.97 | 3104.48 | 2832.74 | 2720.91 | 2717.63 | 2702.85 | 2661.02 | 2608.54 | 75062.5 | 3127.6042 |  | 3961.27
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4114.8 | 4095.6 | 4130.4 | 4167.6 | 4156.8 | 4216.8 | 4278 | 4875.6 | 5340 | 5550 | 5690.4 | 5643.6 | 5655.6 | 5586 | 5631.6 | 5324.4 | 5083.2 | 4744.8 | 4474.8 | 4350 | 4300.8 | 4248 | 4201.2 | 4135.2 | 113995.2 | 4749.8
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 3413.28 | 3435.36 | 3438 | 3429.84 | 3377.52 | 3342.48 | 2869.52 | 3576.96 | 3735.36 | 4128.72 | 4391.28 | 4199.04 | 3935.28 | 3989.28 | 4291.68 | 4344 | 4326.72 | 4135.44 | 3978.24 | 3963.12 | 3795.12 | 3453.84 | 3448.8 | 3216.96 | 90215.84 | 3758.7933 | 4391.28 | 4391.28 | 0.85597 | 0.85597
| кВАрч | 1556.16 | 1595.52 | 1612.08 | 1634.64 | 1599.89 | 1602.24 | 1252.8 | 1426.56 | 1681.44 | 1800 | 1836.48 | 1692.96 | 1561.68 | 1742.4 | 1859.52 | 1821.84 | 1846.56 | 1733.76 | 1706.88 | 1650 | 1608.72 | 1517.04 | 1509.6 | 1372.12 | 39220.89 | 1634.2038
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1757.21 | 1805.81 | 1808.68 | 1808.63 | 1814.46 | 1799.35 | 1238.78 | 1317.43 | 1264.83 | 1508.02 | 1605.16 | 1430.68 | 1335.79 | 1362.55 | 1302.35 | 1562.03 | 1648.4 | 1528.51 | 1477.33 | 1507.24 | 1387.1 | 1352.38 | 1398.54 | 1364.84 | 36386.3 | 1516.0958 |  | 1814.46
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1656.07 | 1629.55 | 1629.32 | 1621.21 | 1563.06 | 1543.13 | 1630.74 | 2259.53 | 2470.53 | 2620.7 | 2786.12 | 2768.36 | 2599.49 | 2626.73 | 2989.33 | 2781.97 | 2678.32 | 2606.93 | 2500.91 | 2455.88 | 2408.02 | 2101.46 | 2050.26 | 1852.12 | 53829.74 | 2242.9058 |  | 2989.33
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3413.28 | 3435.36 | 3438 | 3429.84 | 3377.52 | 3342.48 | 2869.52 | 3576.96 | 3735.36 | 4128.72 | 4391.28 | 4199.04 | 3935.28 | 3989.28 | 4291.68 | 4344 | 4326.72 | 4135.44 | 3978.24 | 3963.12 | 3795.12 | 3453.84 | 3448.8 | 3216.96 | 90215.84 | 3758.9933
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 202.56 | 188.4 | 189.84 | 175.68 | 198.72 | 216.72 | 220.8 | 227.04 | 204.24 | 319.44 | 302.4 | 288.96 | 350.88 | 251.76 | 353.76 | 378.96 | 315.36 | 333.12 | 237.36 | 231.6 | 236.4 | 227.76 | 206.64 | 194.16 | 6052.56 | 252.19 | 378.96 | 378.96 | 0.66548 | 0.66548
| кВАрч | 68.88 | 68.64 | 67.68 | 67.2 | 75.12 | 85.44 | 84.96 | 85.2 | 81.84 | 73.2 | 79.92 | 86.16 | 76.8 | 58.8 | 99.84 | 124.56 | 94.8 | 95.28 | 77.52 | 83.28 | 82.32 | 78.72 | 70.08 | 66 | 1932.24 | 80.51
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 63.22 | 62.15 | 61.34 | 59.18 | 59.54 | 62.22 | 62.12 | 63.09 | 59.05 | 149.24 | 132.71 | 134.38 | 186.05 | 97.88 | 184.71 | 186.32 | 142 | 164.53 | 58.68 | 58.58 | 58.34 | 58.13 | 58.28 | 58.95 | 2280.69 | 95.0287 |  | 186.32
Нагрузка субабонентов | кВтч | 139.34 | 126.25 | 128.5 | 116.5 | 139.18 | 154.5 | 158.68 | 163.95 | 145.19 | 170.2 | 169.69 | 154.58 | 164.83 | 153.88 | 169.05 | 192.64 | 173.36 | 168.59 | 178.68 | 173.02 | 178.06 | 169.63 | 148.36 | 135.21 | 3771.87 | 157.1613 |  | 192.64
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 202.56 | 188.4 | 189.84 | 175.68 | 198.72 | 216.72 | 220.8 | 227.04 | 204.24 | 319.44 | 302.4 | 288.96 | 350.88 | 251.76 | 353.76 | 378.96 | 315.36 | 333.12 | 237.36 | 231.6 | 236.4 | 227.76 | 206.64 | 194.16 | 6052.56 | 252.19
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 7730.64 | 7719.36 | 7758.24 | 7773.12 | 7733.04 | 7776 | 7368.32 | 8679.6 | 9279.6 | 9998.16 | 10384.08 | 10131.6 | 9941.76 | 9827.04 | 10277.04 | 10047.36 | 9725.28 | 9213.36 | 8690.4 | 8544.72 | 8332.32 | 7929.6 | 7856.64 | 7546.32 | 210263.6 | 8760.7833 | 10460.64 | 10460.64 | 0.8375 | 0.8375 | 7368.32
| кВАрч | 2561.04 | 2612.16 | 2664.96 | 2682.24 | 2641.01 | 2674.08 | 2320.56 | 2644.56 | 2959.68 | 3105.6 | 3208.8 | 3079.92 | 2920.08 | 3086.4 | 3224.16 | 3184.8 | 3159.36 | 2915.04 | 2755.2 | 2699.28 | 2687.04 | 2568.96 | 2518.08 | 2359.72 | 67232.73 | 2801.3637 |  |  |  |  | 2320.56
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 3373.01 | 3417.76 | 3407.68 | 3408.92 | 3416.96 | 3420.73 | 2863.43 | 3016.95 | 3089.42 | 3435.24 | 3491.22 | 3261.61 | 3216.17 | 3142.18 | 3209.74 | 3367.38 | 3422.63 | 3333.36 | 3178.07 | 3194.91 | 3028.61 | 2955.66 | 2997 | 2950.45 | 77599.49 | 3233.1121 |  | 3491.22 |  |  | 2863.43
Нагрузка субабонентов | кВтч | 4357.63 | 4301.6 | 4350.56 | 4364.2 | 4316.08 | 4355.27 | 4504.89 | 5662.65 | 6190.18 | 6562.92 | 6892.86 | 6869.99 | 6725.59 | 6684.86 | 7067.3 | 6679.98 | 6302.65 | 5880 | 5512.33 | 5349.81 | 5303.71 | 4973.94 | 4859.64 | 4595.87 | 132664.11 | 5527.6713 |  | 7067.3 |  |  | 4301.6
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 7730.64 | 7719.36 | 7758.24 | 7773.12 | 7733.04 | 7776 | 7368.32 | 8679.6 | 9279.6 | 9998.16 | 10384.08 | 10131.6 | 9941.76 | 9827.04 | 10277.04 | 10047.36 | 9725.28 | 9213.36 | 8690.4 | 8544.72 | 8332.32 | 7929.6 | 7856.64 | 7546.32 | 210264.6 | 8761.025 |  |  |  |  | 7368.32
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-61-61

## Факт.нагрузки 12.2019 г.
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 18 декабря 2019 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2019-2020, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 15, 22, 28)
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | 113 | 33.84 | 34.56 | 36 | 36 | 34.2 | 34.92 | 38.52 | 74.52 | 91.8 | 95.4 | 94.68 | 94.32 | 69.48 | 90.36 | 99.36 | 99.36 | 54.36 | 33.48 | 34.92 | 29.52 | 33.12 | 33.48 | 34.56 | 34.2 | 1344.96 | ФТП-1 пр.4 яч. 6 или яч.38 там где расход
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 121.32 | 115.87 | 114.05 | 104.56 | 117.55 | 119.27 | 105.76 | 147.02 | 206.32 | 191.77 | 204.41 | 172.52 | 196.1 | 196.98 | 182.31 | 147.19 | 146.67 | 133.81 | 142.22 | 122.82 | 140.36 | 136 | 125.96 | 124.09 | 3514.93 | ФТП-1
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 42.95 | 42.61 | 42.92 | 44.21 | 42.97 | 49.12 | 59.66 | 56.87 | 59.69 | 71.78 | 72.47 | 68.15 | 60.79 | 66.15 | 67.97 | 64.21 | 62.12 | 71.09 | 56.35 | 56.36 | 47.2 | 45.41 | 45.24 | 46 | 1342.29
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 87.95 | 85.95 | 88.19 | 87.95 | 87.12 | 90.65 | 87.99 | 97.2 | 125.39 | 124.52 | 124.77 | 130.41 | 116.9 | 126.5 | 121.88 | 115.24 | 110.13 | 92.11 | 87.7 | 85.41 | 83.19 | 85.66 | 85.72 | 83.96 | 2412.49
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 112.32 | 111.96 | 128.82 | 136.8 | 132.9 | 124.32 | 113.04 | 114 | 100.86 | 91.5 | 94.38 | 106.38 | 99.42 | 91.56 | 99.6 | 105.66 | 105.36 | 109.2 | 101.76 | 101.1 | 101.82 | 98.28 | 99.48 | 100.92 | 2581.44
ООО "Максима" | 70 | 40.48 | 40.54 | 38.26 | 33.26 | 31.2 | 31.4 | 36.54 | 42.12 | 57.16 | 64.12 | 65.9 | 59.2 | 42.54 | 56.46 | 45.34 | 47.52 | 50.32 | 43.72 | 41.92 | 42.44 | 42.14 | 41.28 | 41.14 | 37.74 | 1072.74
ООО "Наяда" | 90 | 94.44 | 84.08 | 93.66 | 91.24 | 81.2 | 87 | 57.72 | 61.82 | 75.14 | 103.62 | 101.24 | 102.26 | 88.8 | 94.84 | 96.12 | 85.96 | 102.34 | 80.2 | 74.08 | 82.22 | 86.58 | 84.72 | 98.9 | 103.42 | 2111.6
ООО "Судоремонт" | 20 | 16.26 | 17.13 | 19.56 | 48.6 | 52.08 | 53.25 | 55.05 | 54.15 | 62.64 | 60.9 | 60.42 | 59.82 | 51.39 | 62.07 | 62.34 | 62.7 | 60.87 | 61.05 | 64.26 | 59.49 | 50.52 | 47.46 | 50.43 | 21.15 | 1213.59
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 30 | 164.16 | 161.64 | 163.8 | 162.72 | 168.48 | 172.44 | 204.84 | 495.36 | 507.6 | 495.72 | 495.36 | 493.2 | 533.16 | 510.84 | 503.64 | 414 | 414.72 | 324.72 | 181.8 | 175.32 | 177.12 | 175.32 | 175.68 | 175.68 | 7447.32
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 90 | 5.42 | 5.42 | 5.38 | 5.64 | 5.48 | 5.48 | 5.58 | 5.38 | 5.36 | 5.08 | 5.04 | 5.6 | 7.2 | 5.7 | 5.52 | 4.98 | 5.24 | 5.04 | 5.36 | 5.26 | 5.42 | 5.32 | 5.48 | 5.32 | 130.7
ООО "Виадук" | 70 | 57.4 | 57.52 | 56.44 | 54.36 | 56.56 | 55.8 | 57 | 58.64 | 61.68 | 79.4 | 80.2 | 80.52 | 82.16 | 83.48 | 78 | 75.16 | 74.84 | 73.52 | 69.64 | 65.96 | 58.64 | 58.2 | 55.48 | 57.16 | 1587.76
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 96.36 | 107.92 | 97.08 | 96.3 | 97.62 | 99.12 | 95 | 117 | 188.98 | 316.24 | 343.58 | 321.28 | 358.98 | 316.52 | 372.94 | 299.66 | 169.26 | 129.84 | 110.36 | 103.66 | 105.4 | 106.52 | 104.68 | 102.98 | 4257.28
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 113.46 | 108.84 | 111.84 | 108.6 | 112.92 | 108.12 | 112.86 | 139.44 | 152.52 | 174.42 | 187.74 | 185.52 | 180 | 177.84 | 171.96 | 162.72 | 163.74 | 150.42 | 139.02 | 127.44 | 126.3 | 120.18 | 117.48 | 108.18 | 3361.56
Черкасов | 10 | 29.45 | 29.76 | 29.07 | 29.46 | 29.45 | 30.29 | 29.4 | 30.93 | 38.52 | 43.02 | 40.98 | 45.32 | 44.61 | 44.76 | 39.15 | 38.82 | 39.48 | 32.01 | 30.57 | 26.96 | 26.3 | 25.7 | 27.86 | 28.4 | 810.27
ООО СРК "Мурман" | 20 | 23.02 | 22.02 | 21.92 | 21.8 | 22.1 | 21.56 | 22.84 | 27.02 | 26.34 | 26.96 | 26.78 | 28.12 | 27.78 | 30.4 | 29.24 | 30.18 | 29.3 | 29.86 | 28.2 | 27.64 | 28.02 | 27.98 | 27.8 | 27.58 | 634.46
ПУ ФСБ России |  | 652.32 | 649.92 | 697.44 | 699.84 | 688.32 | 702.72 | 740.4 | 717.12 | 742.56 | 680.88 | 682.32 | 663.6 | 664.08 | 649.92 | 642.96 | 652.8 | 660.24 | 635.04 | 637.68 | 661.44 | 708.24 | 713.76 | 679.68 | 675.6 | 16298.88
ООО "Русская треска" |  | 146.52 | 146.88 | 150.12 | 152.28 | 149.76 | 166.68 | 149.4 | 147.6 | 149.4 | 151.2 | 196.2 | 264.96 | 245.88 | 220.32 | 214.2 | 254.16 | 248.4 | 252 | 196.2 | 152.28 | 144.72 | 149.4 | 145.08 | 159.84 | 4353.48
ООО "АББ" |  | 70.08 | 70.44 | 73.44 | 72.48 | 72.36 | 72.72 | 71.52 | 82.92 | 80.4 | 84.36 | 88.8 | 84.12 | 91.08 | 87.84 | 86.4 | 86.16 | 89.76 | 83.16 | 83.16 | 73.92 | 75.48 | 70.68 | 71.76 | 71.52 | 1894.56
АО "ММРП" | 220 | 631.05 | 627.53 | 620.91 | 619.97 | 621.56 | 636.43 | 646.61 | 711.67 | 808.73 | 799.01 | 782.43 | 716.3 | 692.5 | 705.74 | 757.67 | 652.05 | 649.2 | 663.19 | 694.43 | 691.81 | 650.22 | 622.14 | 622.09 | 612.96 | 16236.2
ИТОГО по ПС-5 | 1234 | 2538.8 | 2520.59 | 2588.9 | 2606.07 | 2603.83 | 2661.29 | 2689.73 | 3180.78 | 3541.09 | 3659.9 | 3747.7 | 3681.6 | 3652.85 | 3618.28 | 3676.6 | 3398.53 | 3236.35 | 3003.46 | 2779.63 | 2691.05 | 2690.79 | 2647.49 | 2614.5 | 2576.7 | 72606.51
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 9, 10,16,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 100 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.32 | 4.8 | 4.8 | 493.44 | 370.08 | 390.72 | 377.76 | 353.28 | 317.28 | 309.12 | 419.04 | 404.64 | 382.56 | 386.4 | 379.2 | 384 | 252.48 | 27.36 | 17.28 | 9.12 | 5306.88
ИП Тумарева М.В. | 100 | 534.6 | 528 | 532.68 | 519.12 | 505.32 | 497.88 | 513.96 | 548.16 | 610.92 | 571.2 | 581.88 | 579.24 | 625.08 | 611.52 | 616.56 | 643.08 | 628.2 | 611.52 | 611.52 | 623.28 | 622.2 | 617.88 | 595.08 | 515.52 | 13844.4
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 80 | 168 | 162 | 168 | 168 | 168 | 162 | 156 | 168 | 168 | 174 | 246 | 204 | 144 | 198 | 354 | 180 | 186 | 186 | 174 | 174 | 180 | 174 | 162 | 174 | 4398
ООО АМК | 60 | 68.61 | 67.71 | 67.8 | 68.07 | 79.41 | 73.74 | 71.22 | 83.91 | 105.15 | 116.49 | 118.74 | 115.14 | 113.34 | 110.46 | 107.04 | 121.17 | 124.23 | 103.17 | 93.81 | 83.28 | 80.31 | 75.9 | 74.19 | 76.53 | 2199.42
ООО "Кольский берег" | 100 | 353.52 | 316.8 | 336.48 | 303.6 | 319.44 | 303.36 | 324.96 | 350.4 | 486.72 | 625.92 | 634.8 | 668.88 | 666.96 | 666 | 707.28 | 691.92 | 685.92 | 681.84 | 677.52 | 647.76 | 662.64 | 638.4 | 639.6 | 522.72 | 12913.44
ЗАО " МСК " | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 372
ООО "Альбатрос" | 25 | 19.2 | 24.8 | 18.8 | 15.8 | 9.8 | 28.8 | 42 | 58 | 58 | 54 | 60 | 60 | 44 | 66 | 50 | 56 | 48 | 42 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26.2 | 22.6 | 936
ООО "Скумур" | 6 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 5.52 | 5.52 | 5.76 | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 3.84 | 100.56
АО "ММРП" | 100 | 923.85 | 922.7 | 936.66 | 961.81 | 955.97 | 951.29 | 457.32 | 458.81 | 493.94 | 520.43 | 529.49 | 507.44 | 469.62 | 441.25 | 437.28 | 444.3 | 480.34 | 482.03 | 481.12 | 489.43 | 476.88 | 467.08 | 487.85 | 481.16 | 14258.05
ИТОГО по ПС-57 | 701 | 2308.42 | 2262.65 | 2301.06 | 2277.04 | 2278.1 | 2269.71 | 1805.86 | 2376.56 | 2600.41 | 2728.6 | 2846.19 | 2765.5 | 2630.04 | 2671.87 | 3008.72 | 2850.39 | 2842.85 | 2768.56 | 2684.77 | 2673.35 | 2554.35 | 2268.22 | 2238.04 | 2037.49 | 60048.75
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-61-61
152
75
20
35
36
30
40
20
40
165
115
22
30
60
100
10
140
520