Информация, раскрываемая в соответствии с абзацами 12, 13, 14 подпункта «б» пункта 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24)

Информация о техническом состоянии электрических  сетей

1. 2010год – аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило.

2. 2011год  (1-е полугодие) - аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило.

3. Недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии не было.

4. 2011год  (2-е полугодие) - аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило.

5. Недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии не было.

6.На балансе ОАО "Мурманский морской  рыбный порт" нет трансформаторных подстанций выше 35 кВ.  В соответствии с п. 11 (2) гл. II информация о технической возможности доступа предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.

Сводные данные об аварийных отключениях  по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

за 2012 год

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Причина отключения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2012г. |
| 1 | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.3 | 10.01.2012 | 8:35 | 10.01.2012 | 8:50 | 150 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз) | Фидер включен в работу |
| 2 | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.3 | 20.01.2012 | 12:30 | 20.01.2012 | 13:00 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз) | Фидер включен в работу |
| 3 | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.3 | 23.01.2012 | 10:20 | 23.01.2012 | 10:35 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз) | Фидер включен в работу |
| 4 | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.3 | 24.01.2012 | 10:35 11:45 | 24.01.2012 | 10:45 12:00 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз) | Фидер включен в работу |
| 5 | ТП-9 Т-4 | 04.02.2012 | 14:05 | 04.02.2012 | 14:20 | 650 | Отключение при срабатывании АВ Т-4 ( перегруз) | Т-4 включен в работу |
| 6 | ТП-9 Т-4 | 08.02.2012 | 15:40 | 08.02.2012 | 16:00 |  | Отключение при срабатывании АВ Т-4 ( перегруз) | Т-4 включен в работу |
| 7. | ТП-9 Т-4 | 09.02.2012 | 12:30 | 09.02.2012 | 13:00 |  | Отключение при срабатывании АВ Т-4 ( перегруз) | Т-4 включен в работу |
| 8. | ТП-9 Т-4 | 10.02.2012 | 11:45 14:03 | 10.02.2012 | 12:00 14:35 |  | Отключение при срабатывании АВ Т-4 ( перегруз) | Т-4 включен в работу |
| 9. | ТП-1 фид.7(угольная база) | 5.02.2012 | 2:05 | 5.02.2012 | 4:25 | 460 | Отключение фид.7 от ПС-301 | Перевод абонентов на резервную схему электроснабжения |
| 2 квартал 2012г. |

| 1 | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.19 | 07.04.2012 | 11:30 | 07.04.2012 | 12:00 | 0 | отключение при срабатывании АВ Т-4 | Включен в работу Т-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФТП-1 РУ-6кВ яч.24 | 10.04.2012 | 10:45 | 10.04.2012 | 11:40 | 5200 | отключение ВМ-24 | Фидер выведен в ремонт, перевод абонентов на резервную схему электроснабжения |
| 3 | ТП-15 , РУ-0,4кВ | 20.04.2012 | 20:20 | 20.04.2012 | 21:55 |  | отключение автомата В-1 | Повторное вкл. В-1 |
| 4. | ТП-9 | 08.06.2012 | 08:30 | 08.06.2012 | 10:55 | 130 | Повреждение разъединителя | Ремонт оборудования |
| 5. | ФТП-1, РУ-6кВ яч.38 | 28.06.2012 | 11:15 | 28.06.2012 | 11:45 | 0 | Повреждение кабеля 6кВ | Перевод абонента на резервную ячейку, вывод кабеля в ремонт |
| 6. | ТП-9,РУ-0,4кВ яч.9 | 30.06.2012 | 20:10 | 30.06.2012 | 20:15 | 0 | Срабатывание защиты АВ фид.2 | Повторное включение защиты |
| 3 квартал 2012г. |
| 7. | ТП-9 РУ-0,4кВ яч.10 | 06.07.2012 | 16:15 | 06.07.2012 | 16:30 | 18 | Отключение автомата | Повторное включение АВ-10 |
| 8. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 06.07.2012 | 15:35 | 06.07.2012 | 15:50 | 17 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 9. | ТП-17,РУ-0,4кВ ЩСУ-1 | 13.08.2012 | 8:25 | 13.08.2012 | 8:30 | 0 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 10. | ФТП-1, РУ-6кВ,фид.22 | 17.08.2012 | 20:00 | 17.08.2012 | 20:03 | 0 | Отключение АВ | Повторное включение защиты |
| 11. | ТП-13б, РУ-0,4кВ,РЩ-9 | 16.09.2012 | 11:49 | 16.09.2012 | 12:25 | 0 | Повреждение кабеля 0,4кВ | Кабель на балансе абонента |
| 4 квартал 2012г. |
| 12. | ТП-15 РУ-0,4кВ с-1 яч.3 | 03.11.2012 | 10:00 | 03.11.2012 | 10:10 |  | Отключение АВ-3 | Повторное включение защиты |
| 13. | ТП-9,РУ-0,4кВ яч.4 | 03.11.2012 | 17:00 | 03.11.2012 | 17:10 | 0 | Отключение АВ-4 | Повторное включение защиты |
| 14. | ТП-15, РУ-0,4кВ яч.3 | 04.11.2012 | 09:35 | 04.11.2012 | 10:25 | 65 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 15. | ЦРП-6 яч.16 | 14.11.2012 | 13:00 | 14.11.2012 | 13:10 | 25 | Отключение ВМП-10 | Повторное включение ВМП-10 |
| 16. | ТП-2, РУ-0,4кВ яч.3 | 16.11.2012 | 15:30 | 16.11.2012 | 15:45 | 0 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 17. | ТП-9,РУ-0,4кВ яч.10 | 05.12.2012 | 09:00 | 05.12.2012 | 09:10 | 10 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 18. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 17.12.2012 | 09:15 | 17.12.2012 | 11:00 | 110 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |
| 19. | ЦРП яч. 19 | 20.12.2012 | 01:15 | 20.12.2012 | 02:10 | 1 | Отключение ВМП-10 | Повторное включение ВМП-10 |
| 20. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 28.12.2012 | 16:08 | 28.12.2012 | 16:28 | 20 | Отключение автомата | Повторное включение автомата |

Сводные данные об аварийных отключениях  по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

за 2013 год

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Дата отлючения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Причина отключения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2013г. |
| 1 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 05.01.2012 | 08:58 | 05.01.2012 | 09:15 | 9 | Срабатывание защиты АВ -10 | Повторное включение защиты |
| 2 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 05.01.2012 | 10:00 | 05.01.2012 | 10:00 | 9 | Срабатывание защиты АВ -10 | Повторное включение защиты |
| 3 | ФТП-1, РУ-6кВ фид.15 | 13.01.2013 | 18:12 | 13.01.2013 | 18:15 | 0 | Повреждение кабеля 6кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения |
| 4 | ФТП-1, РУ-6кВ, фид.22 | 25.01.2013 | 15:10 | 25.01.2013 | 15:25 | 0 | Повреждение кабеля 6кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения |
| 5 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10,13 | 23.01.2013 | 9:35 | 23.01.2013 | 10:20 | 20 | Срабатывание защиты АВ -10 АВ-13 | Повторное включение защиты |
| 6 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.13 | 31.01.2013 | 10:00 | 31.01.2013 | 10:40 | 60 | Срабатывание защиты АВ -13 | Повторное включение защиты |
| 7. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 31.01.2013 | 12:10 | 31.01.2013 | 12:30 | 12 | Срабатывание защиты АВ -10 | Повторное включение защиты |
| 8. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.13 | 31.01.2013 | 13:00 | 31.01.2013 | 13:10 | 15 | Срабатывание защиты АВ -13 | Повторное включение защиты |
| 9 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 07.02.2013 | 11:15 | 07.02.2013 | 11:20 | 7 | Срабатывание защиты АВ -10 | Повторное включение защиты |
| 10 | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.10 | 16.02.2013 | 9:10 | 16.02.2013 | 9:30 | 7 | Срабатывание защиты АВ -10 | Повторное включение защиты |
| 11 | ФТП-2 РУ-6кВ, ввод на ТП-9 | 07.03.2013 | 20:40 | 07.03.2013 | 21:20 | 170 | Срабатывание защиты АВ | Повторное включение защиты |
|  | ФТП-2 РУ-6кВ фид.28 | 17.03.2013 | 14:50 | 17.03.2013 | 20:10 | 0 | МТЗ фид.28, повреждение КЛ от ТП-174 | Включение фид.28 на ФТП-2, питание по резервному кабелю |
| 2 квартал 2013г. |

| 1 | ФТП-2,РУ-0,4кВ яч.7 | 15.04.2013 | 9:00 | 15.04.2013 | 10:10 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Питание по резервному кабелю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-17, РУ-0,4кВ | 20.04.2013 | 16:40 | 22.04.2013 | 9:45 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ абонента | Питание по резервному кабелю |
| 3 | ТП-15, РУ-0,4кВ | 30.05.2013 | 15:00 | 30.05.2013 | 15:20 | 20 | Срабатывание АВ Т-2 | Повторное включение автомата |
| 4. | ФТП-1 РУ-6кВ | 31.05.2013 | 6:20 | 31.05.2013 | 6:55 | 0 | Срабатывание защиты фид.22 | Повторное включение фид.22 |
| 5. | ФТП-1 РУ-6кВ яч.38 | 31.05.2013 | 8:29 | 31.05.2013 | 8:32 | 0 | Отключение ВМ-38, неисправность в сетях абонента | Перевод на резервную схему электроснабжения |
| 6. | ТП-9, РУ-0,4кВ яч.5 | 05.06.2013 | 10:15 | 06.06.2013 | 12:30 | 840 | Повреждение КЛ-0,4кВ абонента | Питание по резервному кабелю |
| 7. | ЦРП яч.20 вв.2 ТП-5 | 23.06.2013 | 6:12 | 23.06.2013 | 9:10 | 1060 | Отключение МВ-20, КЗ | Перевод на резервную схему электроснабжения |
| 8. | ТП-5, РУ-6кВ яч. 5 | 24.06.2013 | 9:40 | 24.06.2013 | 10:20 | 9 | Отключение МВ-5, повреждение КЛ-6кВ СПК р/к Чапома в ТП-19 | Повторное включение МВ-5 |
| 3 квартал 2013г. |
| 7. | Отключений в июле не было |
| 8. | Отключений в августе не было |
| 9. | Отключений в сентябре не было |
| 4 квартал 2013г. |
| 12. | ТП-2, АВ С-2 | 02.10.2013 | 8:40 | 02.10.2013 | 8:50 | 0 | Отключение АВ-С-2 | Повторное включение АВ |
| 13 | ТП-174 фид.28 | 03.10.2013 | 15:00 | 03.10.2013 | 15:20 | 60 | Срабатывание защиты фид.28 | Повторное включение фид.28 |
| 14. | ТП-174 фид.28 | 03.10.2013 | 17:11 | 03.10.2013 | 18:20 | 30 | Срабатывание защиты фид.28 | Повторное включение фид.28 |
| 15. | ЦРП, яч.4 ТП-3, ТП-4 | 12.10.2013 | 03:20 | 12.10.2013 | 04:00 | 60 | Отключение МВ-4 , срабатывание защиты | Повторное включение МВ-4 |
| 16. | ЦРП, яч.4 ТП-3, ТП-4 | 13.10.2013 | 11:40 | 13.10.2013 | 12:10 | 30 | Отключение МВ-4 , срабатывание защиты | Повторное включение МВ-4 |
| 17. | Отключений в ноябре не было |
| 18. | Отключений в декабре не было |

Сводные данные об аварийных отключениях  по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

за 2014 год

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Дата отлючения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Причина отключения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2014г. |
| 1 | ТП-6 РУ-0,4кВ яч.11 | 11.01.2014 | 14:40 | 11.01.2014 | 15:10 | 0 | КЗ в сетях потребителя ООО «Импульс электромонтаж» | Замена ПН-250, подача напряжения |
| 2 | ФТП-2 РУ-6кВ фид.28 | 06.02.2014 | 22:50 | 06.02.2014 | 23:00 | 200 | Срабатывание защиты фид.28 | Повторное включение фид.28 |
| 3 | ТП-9 РУ-6кВ ввод.2 с ФТП-2 | 06.02.2014 | 23:30 | 07.02.2014 | 01:50 | 0 | Повреждение кабеля ТП-9-ТП-11 | Повторное включение ввода 2, электроснабжение ТП-9 осуществлялось по вводу 1. |
| 4 | ФТП-2 РУ-6кВ яч.11 фид.28 | 09.03.2014 | 16:30 | 09.03.2014 | 17:20 | 380 | Повреждение кабельной перемычки ФТП-1, ФТП-2 | Отключение кабельной перемычки, восстановление схемы электроснабжения |
| 2 квартал 2014г. |

| 1 | ТП-1, РУ-0,4кВ, угольная база | 22.04.2014 | 2:00 | 22.04.2014 | 12:10 | 150кВтч | Отсутствие напряжения на одной фазе | Замена поврежденного предохранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФТП-1, РУ-0,4кВ яч.7 РП-14 | 21.04.2014 | 21:40 | 22.04.2014 | 17:00 |  | Повреждение кабеля | Подача напряжения по перемычке от РП-9 |
| 3 | ТП-15, РУ-0,4кВ С-1 , яч. 3 | 11.06.2014 | 12:40 | 11.06.2014 | 13:00 | 0 | Отключение АВ | Повторное включение АВ |
| 3 квартал 2014г. |
| 1 | ТП-174 , РУ-6кВ яч.6 | 27.07.2014 | 07:50 | 27.07.2014 | 8:15 | 0 | Отключение фидера 28 | Замена ПН в яч.6 |
| 4 квартал 2014г. |
| 1 | ТП-1, РУ-0,4кВ яч.15 | 13.10.2014 | 01:05 | 13.10.2014 | 09:35 | 180 | Нет 1-й фазы на фидере 15 | Замена ПН в яч.15 |
| 2 | ФТП-2, РУ-6кВ, яч.11 | 14.10.2014 | 13:05 | 14.10.2014 | 13:20 |  | повреждение кабеля ФТП-2-ТП-9 | Вывод КЛ-6кВ в ремонт, электроснабжение потребителей по второму кабелю. |
| 3 | ТП-9 | 21.10.2014 | 03:25 | 21.10.2014 | 07:50 | 860 | отключение АВ | Повторное включение АВ |

Сводные данные об аварийных отключениях  по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

за 2015 год

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Причина отключения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2015 г. |
| 1. | ТП-3, Т-1 | 29.01.2015 | 9:00 | 29.01.2015 | 9:10 | 0 | Повреждение трансформатора | Вывод в ремонт Т-1, включен в работу Т-2 |
| 2. | ТП-12,РУ-6/0,4 кВ, яч. 6 | 02.03.2015 | 15:50 | 02.03.2015 | 16:05 | 0 | Срабатывание защиты | Повторное включение АВ |
| 2 квартал 2015 г. |

|  | аварийных отключений нет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал 2015 г. |
| 1. | ТП-4, РУ- 6/0,4 кВ | 03.08.2015 | 23:05 | 04.08.2015 | 10:40 | 76 кВт*ч | Повреждение кабельной перемычки ТП-4-КТП-2 | Отключение кабельной перемычки, восстановление схемы электроснабжения |
| 2. | ТП-2, РУ-6/0,4 кВ, с.2 | 10.08.2015 | 8:35 | 10.08.2015 | 11:10 | 26 кВт*ч | Отключение АВ-Т-2, кз | Включение АВ-Т-1 |
| 4 квартал 2015 г. |
| 1. | КТПН-3, РУ-0,4 кВ | 12.12.2015 | 10:00 | 12.12.2015 | 12:30 | 61 кВт*ч | Отсутствие напряжения на одной фазе | Замена поврежденного предохранителя |

Сводные данные об аварийных отключениях  по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «Мурманский морской рыбный порт»

за 2016 год

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Причина отключения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2016 г. |
| 1. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 29.01.2016 | 06:45 | 29.01.2016 | 07:10 | 75 | Срабатывание защиты АВ-Т-2 | Повторное включение АВ-Т-2 |
| 2. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 29.01.2016 | 07:35 | 29.01.2016 | 09:30 | 345 | Срабатывание защиты АВ-Т-2 | Повторное включение АВ-Т-2 |
| 3. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 30.01.2016 | 0:20 | 30.01.2016 | 0:25 | 15 | Срабатывание защиты АВ-Т-2 | Повторное включение АВ-Т-2 |
| 4. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 31.01.2016 | 07:00 | 31.01.2016 | 07:20 | 60 | Срабатывание защиты АВ-Т-2 | Повторное включение АВ-Т-2 |
| 5. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 01.02.2016 | 09:00 | 01.02.2016 | 09:45 | 45 | Срабатывание защиты АВ-Т-2 | Включение секционного выкл. АВ-9, вкл. АВ-3, секц. 1 |
| 6. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 1, яч. 3 | 01.02.2016 | 09:50 | 01.02.2016 | 10:10 | 60 | Срабатывание защиты АВ-3 | Повторное включение АВ-3 |
| 7. | ТП-9, РУ-0,4 кВ, секц. 3, 5 | 01.02.2016 | 11:10 | 01.02.2016 | 15:50 | 840 | Срабатывание защиты АВ-9, АВ-19-Т-4, повреждение кабельной линии | Вывод КЛ-0,4 кВ в ремонт электроснабжение потребителей по второму кабелю. |
| 8. | ТП-15, РУ-6/0,4 кВ, секц. 1, яч. 2 | 02.02.2016 | 09:00 | 02.02.2016 | 09:45 | 70 | Срабатывание защиты АВ-2, обгорел контакт | Замена контакта, повторное включение АВ-2 |
| 9 | ТП-2, РУ-6/0,4 кВ, секц. 2, яч.5 | 10.02.2016 | 22:45 | 10.02.2016 | 23:00 | 20 | Сработал секц. выключатель | Включение секционного выкл. АВ |
| 2 квартал 2016 г. |

| 1. | ТП-1, РУ-6/0,4 кВ, с.2, яч.15 | 12.04.2016 | 10:10 | 12.04.2016 | 11:00 | 7 | Срабатывание защиты ШР-15 | замена ПН-250, повторное включение ШР-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ТП-1, РУ-6/0,4 кВ, с.2, яч.15 | 17.04.2016 | 01:10 | 17.04.2016 | 21:40 | 114 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ | Замена ВЛ-0,4 кВ |
| 3. | ТП-5 ввод 1 | 31.05.2016 | 15:10 | 31.05.2016 | 15:30 | 60 | Срабатывание защиты | Повторное включение |
| 3 квартал 2016 г. |
| 1. ТП-12 ввод 1 22.08.2016 10:40 22.08.2016 10:50 Срабатывание защиты Повторное включение |
| 4 квартал 2016г. |
| аварийных отключений нет |