## Факт. расх. по график времен
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [21 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.12.2024
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 19 июня 2024 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2023-2024, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | 27 | 25.32 | 25.92 | 23.04 | 24.6 | 23.16 | 25.92 | 27.96 | 17.88 | 15.96 | 16.68 | 25.8 | 20.64 | 27.48 | 32.28 | 33.12 | 35.52 | 37.08 | 31.92 | 32.64 | 39.36 | 34.68 | 39.36 | 28.2 | 31.08 | 675.6
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 30.1 | 30.44 | 29.89 | 30.73 | 29.69 | 32.44 | 53.52 | 118.25 | 128.81 | 137.83 | 147.2 | 137.8 | 157.02 | 152.52 | 144.15 | 117.17 | 96.73 | 97.93 | 73.71 | 36.06 | 35.74 | 34.98 | 37.91 | 44.12 | 1934.74
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 23.67 | 26.95 | 21.56 | 23.51 | 22.07 | 22.9 | 31.29 | 30.71 | 43.9 | 41.52 | 44.31 | 41.49 | 27.36 | 40.89 | 40.46 | 41.18 | 41.77 | 22.81 | 30.41 | 28.38 | 25.98 | 33.71 | 26.25 | 29.85 | 762.93
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 43.59 | 37.58 | 37.43 | 43.72 | 38.23 | 40.87 | 58.4 | 51.08 | 94.4 | 115.27 | 127.25 | 86.72 | 53 | 55.88 | 57.28 | 64.12 | 88.83 | 84.71 | 67.67 | 55.16 | 51.85 | 52.22 | 45.35 | 14.39 | 1465
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Максима" | 70 | 16.6 | 16.74 | 16.58 | 16.9 | 16.58 | 16.74 | 16.56 | 17.14 | 16.98 | 17.64 | 17.66 | 18.36 | 17.64 | 17.42 | 17.14 | 17.3 | 17.74 | 17.7 | 16.48 | 16.64 | 16.5 | 16.66 | 16.7 | 16.68 | 409.08
ООО "Наяда" | 90 | 32.5 | 30.02 | 29.12 | 36.12 | 37.84 | 30.76 | 30.56 | 30.32 | 34.2 | 42.74 | 40.62 | 42.26 | 31.7 | 28.94 | 36.22 | 32.36 | 27.1 | 43.12 | 42.74 | 39.06 | 29.32 | 30.18 | 30.64 | 27.6 | 816.04
ООО "Судоремонт" | 30 | 4.44 | 4.53 | 4.44 | 4.5 | 9.06 | 6 | 7.59 | 8.19 | 12.72 | 17.22 | 15.87 | 17.64 | 11.94 | 20.7 | 19.2 | 18.66 | 15.06 | 18.39 | 17.25 | 13.44 | 5.88 | 4.83 | 4.8 | 4.59 | 266.94
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 258.12 | 258.12 | 257.76 | 257.76 | 253.8 | 257.04 | 261.36 | 316.44 | 388.44 | 390.24 | 398.88 | 391.68 | 403.56 | 382.32 | 392.04 | 365.76 | 294.84 | 159.12 | 79.92 | 73.44 | 72.72 | 70.2 | 65.52 | 73.44 | 6122.52
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 20 | 2 | 1.94 | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 1.94 | 2 | 1.84 | 1.9 | 1.84 | 2.08 | 2.02 | 1.84 | 1.96 | 3.42 | 3.52 | 3.52 | 3.58 | 3.68 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.96 | 54.98
ООО "Фишпродакс" | 15 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2.08 | 2.8 | 5.08 | 6.36 | 13.6 | 13.68 | 11.92 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 3.36 | 7.4 | 0.36 | 0.36 | 71.8
ООО "Виадук" | 70 | 8.32 | 8.52 | 7.56 | 7.28 | 9.04 | 9.16 | 10 | 12.28 | 13.36 | 15.12 | 18.56 | 20.24 | 20.72 | 19.48 | 19.76 | 19.04 | 20.36 | 16.76 | 16.24 | 17.72 | 17.8 | 12.72 | 8.28 | 9.96 | 338.28
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 70.14 | 61.42 | 63.64 | 62.9 | 63.22 | 61.62 | 65.72 | 87.54 | 204.46 | 228.38 | 210.66 | 175.34 | 245 | 208.32 | 185.96 | 239.08 | 286.22 | 115.32 | 68.9 | 64.72 | 65.72 | 63.3 | 56.4 | 51.48 | 3005.46
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 36.48 | 37.98 | 38.64 | 39.42 | 39.3 | 41.28 | 40.56 | 39.84 | 54.06 | 63.96 | 59.94 | 57.72 | 59.88 | 59.16 | 66.54 | 74.58 | 66.9 | 70.62 | 50.76 | 47.1 | 43.92 | 45.84 | 41.04 | 40.68 | 1216.2
Черкасов | 10 | 7.29 | 7.47 | 7.26 | 7.01 | 7.04 | 7.47 | 7.14 | 9.23 | 17.82 | 20.48 | 22.86 | 25.68 | 24.3 | 22.23 | 21.15 | 21.45 | 22.34 | 15.18 | 13.98 | 11.76 | 10.29 | 9.86 | 10.04 | 9.54 | 338.87
ООО СРК "Мурман" | 20 | 0.24 | 1.2 | 0.74 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.96 | 3.6 | 2.48 | 2.98 | 3.42 | 3.5 | 2.22 | 2.26 | 2.04 | 0.52 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 28.14
0
0
0
АО "ММРП" | 1008 | 0 | 153.39 | 149.59 | 145.99 | 156.57 | 165.37 | 165.97 | 168.39 | 198.16 | 237.2 | 235.63 | 212.7 | 179.73 | 178.65 | 192.39 | 202.28 | 231.42 | 240.82 | 227.98 | 201.79 | 216.05 | 217.88 | 215.6 | 205.53 | 4499.08
ИТОГО по ПС-5 | 1951 | 559.17 | 702.62 | 689.61 | 703.02 | 708.22 | 720.15 | 779.19 | 909.89 | 1226.43 | 1350.14 | 1371.64 | 1256.13 | 1269.85 | 1230.49 | 1243.19 | 1267.86 | 1263.87 | 938.8 | 742.78 | 648.81 | 631.93 | 641.28 | 589.17 | 561.42 | 22005.66
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 16,9,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 300 | 10.9 | 10.95 | 11.11 | 11.16 | 11.07 | 33.39 | 251.47 | 495.6 | 552.81 | 539.61 | 554.32 | 542.19 | 452.25 | 576.6 | 526.87 | 247.05 | 196.62 | 192.3 | 164.17 | 101.49 | 87.39 | 76.17 | 40.69 | 25.44 | 5711.62
ИП Тумарева М.В. | 300 | 293.64 | 295.32 | 281.76 | 279.48 | 290.4 | 275.04 | 283.68 | 308.28 | 395.16 | 466.92 | 458.76 | 438.72 | 411.24 | 404.04 | 381.36 | 385.68 | 389.4 | 371.04 | 380.4 | 320.4 | 311.4 | 306.12 | 289.44 | 344.4 | 8362.08
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 150 | 79.8974 | 80.4074 | 80.7374 | 80.8874 | 80.8874 | 80.4974 | 80.5874 | 78.8474 | 85.7174 | 93.3074 | 94.5674 | 90.6074 | 98.4974 | 98.6774 | 100.9874 | 94.0874 | 95.8874 | 92.9174 | 92.1674 | 90.9974 | 82.7474 | 82.1774 | 76.4774 | 75.3074 | 2087.8776
ООО АМК | 60 | 32.19 | 32.79 | 31.86 | 34.59 | 34.11 | 32.19 | 33.51 | 36.54 | 62.31 | 84.78 | 93.51 | 94.62 | 97.5 | 95.67 | 97.62 | 92.43 | 60.66 | 49.47 | 50.22 | 45.39 | 44.7 | 44.67 | 42.27 | 40.5 | 1364.1
ООО "Капитан Немо" | 400 | 553.2 | 526.8 | 426.96 | 474 | 486.96 | 453.6 | 411.6 | 340.32 | 632.16 | 656.64 | 573.36 | 653.52 | 575.76 | 498.72 | 518.88 | 525.12 | 564.24 | 607.92 | 558.24 | 566.88 | 516 | 457.2 | 435.36 | 432.241 | 12445.681
ЗАО " МСК " | 200 | 119.3774 | 119.8874 | 120.2174 | 120.3674 | 120.3674 | 119.9774 | 120.0674 | 118.3274 | 125.1974 | 132.7874 | 134.0474 | 130.0874 | 137.9774 | 138.1574 | 140.4674 | 133.5674 | 135.3674 | 132.3974 | 131.6474 | 130.4774 | 122.2274 | 121.6574 | 115.9574 | 114.7874 | 3035.3976
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 19.68 | 84.72 | 98.64 | 90.36 | 39.96 | 97.68 | 90.24 | 49.44 | 87.84 | 121.44 | 131.64 | 129 | 30.72 | 128.04 | 130.08 | 128.64 | 70.92 | 121.92 | 122.16 | 38.88 | 92.76 | 120.36 | 120.36 | 114.72 | 2260.2
ООО "Альбатрос" | 25 | 20.48 | 15.13 | 14.09 | 14.13 | 12.97 | 17.28 | 15.05 | 23.69 | 23.93 | 26.03 | 35.75 | 36.86 | 25.38 | 36.33 | 33.79 | 28.68 | 25.6 | 27.52 | 27.54 | 22.47 | 22.45 | 23.197 | 24.06 | 15.13 | 567.537
Косинов С.Н. | 10 | 4.12 | 3.64 | 3.78 | 4.08 | 3.72 | 3.62 | 3.94 | 3.94 | 5.12 | 10.26 | 11.04 | 11.12 | 11.8 | 10.66 | 9.7 | 9.3 | 9.08 | 8.82 | 7.5 | 6.52 | 6.72 | 4.74 | 4.34 | 4.24 | 161.8
УВО ВНГ России по Мурмаснколй области | 20 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 508.32
Мурманский ЦСМ | 10 | 1.9 | 2.1 | 2.02 | 4.2 | 5.74 | 7.1 | 6.18 | 7.76 | 8.02 | 7.1 | 7.16 | 6.74 | 7.62 | 6.96 | 7.68 | 7.9 | 6.8 | 6.02 | 2.68 | 2.04 | 2.22 | 2.48 | 2.16 | 2.28 | 122.86
Парус | 10 | 81.6 | 116.28 | 182.37 | 140.61 | 40.53 | 136.8 | 161.43 | 170.82 | 118.62 | 35.07 | 122.82 | 86.01 | 155.19 | 161.94 | 144 | 117.24 | 108.51 | 42.42 | 33.39 | 104.7 | 86.52 | 75.93 | 103.29 | 96 | 2622.09
Абрамян А.Ф. | 20 | 20.48 | 15.13 | 14.09 | 14.13 | 12.97 | 17.28 | 15.05 | 23.69 | 23.93 | 26.03 | 35.75 | 36.86 | 25.38 | 36.33 | 33.79 | 28.68 | 25.6 | 27.52 | 27.54 | 22.47 | 22.45 | 23.197 | 24.06 | 22.73 | 575.137
АО "ММРП" | 1134 | 0 | 936.15 | 927.18 | 920.55 | 922.76 | 920.38 | 915.47 | 912.8 | 456.05 | 543.19 | 595.01 | 579.26 | 578.58 | 561.42 | 582.33 | 545.8 | 537.63 | 558.12 | 548.24 | 794.51 | 978.25 | 967.92 | 653.13 | 449.31 | 16384.04
ИТОГО по ПС-57 | 2669 | 1258.6448 | 2260.4848 | 2215.9948 | 2209.7248 | 2083.6248 | 2216.0148 | 2409.4548 | 2591.2348 | 2598.0448 | 2764.3448 | 2868.9148 | 2856.7748 | 2629.0748 | 2774.7248 | 2728.7348 | 2365.3548 | 2247.4948 | 2259.5648 | 2167.0748 | 2268.4048 | 2397.0148 | 2326.9988 | 1952.7748 | 1758.2658 | 56208.7402
| Главный инженер | 9: Е.А. Кожевников
| Главный энергетик- | 9: Р.А. Капустин
начальник энергохозяйства
А.А. Курлычкина 28-64-67

## Сводн.табл.
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [22 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2024
Сводная ведомость электрических нагрузок за 19 июня 2024г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1984.8 | 1992 | 1958.4 | 1953.6 | 1944 | 1940.4 | 2082 | 2361.6 | 2793.6 | 2980.8 | 3031.2 | 3039.6 | 3043.2 | 2912.4 | 2875.2 | 2845.2 | 2680.8 | 2386.8 | 2061.6 | 1945.2 | 1824 | 1809.6 | 1707.6 | 1672.8 | 55826.4 | 2326.1 | 3043.2 | 3043.2 | 0.76436 | 0.76436
| кВАрч | 1310.4 | 1286.4 | 1303.2 | 1291.2 | 1281.6 | 1272 | 1299.6 | 1456.8 | 1686 | 1711.2 | 1713.6 | 1712.4 | 1792.8 | 1724.4 | 1682.4 | 1669.2 | 1537.2 | 1236 | 1052.4 | 998.4 | 945.6 | 927.6 | 986.4 | 1198.8 | 33075.6 | 1378.15
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 838.09 | 829.06 | 844.13 | 845.65 | 841.78 | 834.91 | 851.44 | 885.46 | 812.43 | 846.91 | 817.32 | 800.25 | 808.66 | 803.03 | 830.47 | 804.33 | 678.526 | 922.404 | 893.68 | 884.96 | 821.71 | 792.49 | 745.83 | 753.3 | 19786.82 | 824.4508 |  | 922.404
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1146.71 | 1162.94 | 1114.27 | 1107.95 | 1102.22 | 1106.49 | 1230.56 | 1476.14 | 1981.17 | 2133.89 | 2213.88 | 2239.35 | 2234.54 | 2109.37 | 2044.73 | 2040.87 | 2002.274 | 1464.396 | 1167.92 | 1060.24 | 1002.29 | 1017.11 | 961.77 | 919.5 | 36040.58 | 1501.6908 |  | 2239.35
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1984.8 | 1992 | 1958.4 | 1953.6 | 1944 | 1940.4 | 2082 | 2361.6 | 2793.6 | 2980.8 | 3031.2 | 3039.6 | 3043.2 | 2912.4 | 2875.2 | 2845.2 | 2680.8 | 2386.8 | 2061.6 | 1945.2 | 1824 | 1809.6 | 1707.6 | 1672.8 | 55826.4 | 2326.1
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 2680.32 | 2729.76 | 2625.36 | 2613.36 | 2560.56 | 2602.32 | 2796.96 | 2505.6 | 3151.92 | 3468.72 | 3397.92 | 3434.4 | 3192.96 | 3377.28 | 3282.24 | 2921.52 | 2730 | 2794.8 | 2947.2 | 2915.04 | 2855.28 | 2478.48 | 2189.28 | 2200.08 | 68451.36 | 2851.94 | 3468.72 | 3468.72 | 0.82219 | 0.82219
| кВАрч | 753.84 | 864 | 869.76 | 873.6 | 807.6 | 864.48 | 786.96 | 442.8 | 835.44 | 1086.24 | 1060.32 | 1074.96 | 738.96 | 989.52 | 969.84 | 912.48 | 714.72 | 816.96 | 939.12 | 802.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17203.68 | 716.82
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1417.7752 | 1428.4152 | 1379.4652 | 1337.4952 | 1332.6552 | 1313.3852 | 1310.8352 | 909.8952 | 1068.1152 | 1156.9952 | 1128.5052 | 1144.0152 | 1165.8852 | 1252.7952 | 1185.0852 | 1146.7152 | 1046.2352 | 1028.3752 | 1266.2752 | 1450.2952 | 1403.3982 | 1110.9942 | 922.3252 | 857.5742 | 28763.7058 | 1198.4877 |  | 1450.2952
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1262.5448 | 1301.3448 | 1245.8948 | 1275.8648 | 1227.9048 | 1288.9348 | 1486.1248 | 1595.7048 | 2083.8048 | 2311.7248 | 2269.4148 | 2290.3848 | 2027.0748 | 2124.4848 | 2097.1548 | 1774.8048 | 1683.7648 | 1766.4248 | 1680.9248 | 1464.7448 | 1451.8818 | 1367.4858 | 1266.9548 | 1342.5058 | 39687.8542 | 1653.6606 |  | 2311.7248
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2680.32 | 2729.76 | 2625.36 | 2613.36 | 2560.56 | 2602.32 | 2796.96 | 2505.6 | 3151.92 | 3468.72 | 3397.92 | 3434.4 | 3192.96 | 3377.28 | 3282.24 | 2921.52 | 2730 | 2794.8 | 2947.2 | 2915.04 | 2855.28 | 2478.48 | 2189.28 | 2200.08 | 68451.36 | 2852.14
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 122.88 | 116.16 | 117.36 | 117.12 | 119.76 | 125.04 | 129.84 | 131.28 | 127.68 | 191.76 | 146.88 | 142.08 | 143.52 | 145.68 | 164.88 | 161.76 | 145.2 | 139.68 | 147.6 | 150.72 | 152.16 | 151.68 | 146.4 | 138.96 | 3376.08 | 140.67 | 191.76 | 191.76 | 0.73357 | 0.73357
| кВАрч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 24.24 | 25.31 | 26.03 | 26.27 | 26.15 | 26.27 | 26.63 | 26.75 | 28.79 | 80.64 | 28.31 | 29.87 | 29.51 | 41.33 | 55.44 | 51.95 | 37.79 | 33.95 | 38.52 | 37.87 | 39.11 | 38.27 | 39.36 | 39.71 | 858.07 | 35.7529 |  | 80.64
Нагрузка субабонентов | кВтч | 98.64 | 90.85 | 91.33 | 90.85 | 93.61 | 98.77 | 103.21 | 104.53 | 98.89 | 111.12 | 118.57 | 112.21 | 114.01 | 104.35 | 109.44 | 109.81 | 107.41 | 105.73 | 109.08 | 112.85 | 113.05 | 113.41 | 107.04 | 99.25 | 2518.01 | 104.9171 |  | 118.57
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 122.88 | 116.16 | 117.36 | 117.12 | 119.76 | 125.04 | 129.84 | 131.28 | 127.68 | 191.76 | 146.88 | 142.08 | 143.52 | 145.68 | 164.88 | 161.76 | 145.2 | 139.68 | 147.6 | 150.72 | 152.16 | 151.68 | 146.4 | 138.96 | 3376.08 | 140.67
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 4788 | 4837.92 | 4701.12 | 4684.08 | 4624.32 | 4667.76 | 5008.8 | 4998.48 | 6073.2 | 6641.28 | 6576 | 6616.08 | 6379.68 | 6435.36 | 6322.32 | 5928.48 | 5556 | 5321.28 | 5156.4 | 5010.96 | 4831.44 | 4439.76 | 4043.28 | 4011.84 | 127653.84 | 5318.71 | 6703.68 | 6703.68 | 0.7934 | 0.7934 | 4011.84
| кВАрч | 2064.24 | 2150.4 | 2172.96 | 2164.8 | 2089.2 | 2136.48 | 2086.56 | 1899.6 | 2521.44 | 2797.44 | 2773.92 | 2787.36 | 2531.76 | 2713.92 | 2652.24 | 2581.68 | 2251.92 | 2052.96 | 1991.52 | 1800.48 | 945.6 | 927.6 | 986.4 | 1198.8 | 50279.28 | 2094.97 |  |  |  |  | 927.6
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2280.1052 | 2282.7852 | 2249.6252 | 2209.4152 | 2200.5852 | 2173.5652 | 2188.9052 | 1822.1052 | 1909.3352 | 2084.5452 | 1974.1352 | 1974.1352 | 2004.0552 | 2097.1552 | 2070.9952 | 2002.9952 | 1762.5512 | 1984.7292 | 2198.4752 | 2373.1252 | 2264.2182 | 1941.7542 | 1707.5152 | 1650.5842 | 49407.3958 | 2058.4415 |  | 2373.1252 |  |  | 1650.5842
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2507.8948 | 2555.1348 | 2451.4948 | 2474.6648 | 2423.7348 | 2494.1948 | 2819.8948 | 3176.3748 | 4163.8648 | 4556.7348 | 4601.8648 | 4641.9448 | 4375.6248 | 4338.2048 | 4251.3248 | 3925.4848 | 3793.4488 | 3336.5508 | 2957.9248 | 2637.8348 | 2567.2218 | 2498.0058 | 2335.7648 | 2361.2558 | 78246.4442 | 3260.2685 |  | 4641.9448 |  |  | 2335.7648
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4788 | 4837.92 | 4701.12 | 4684.08 | 4624.32 | 4667.76 | 5008.8 | 4998.48 | 6073.2 | 6641.28 | 6576 | 6616.08 | 6379.68 | 6435.36 | 6322.32 | 5928.48 | 5556 | 5321.28 | 5156.4 | 5010.96 | 4831.44 | 4439.76 | 4043.28 | 4011.84 | 127654.84 | 5318.9517 |  |  |  |  | 4011.84
|  | Главный инженер | [8 empty] | Е.А. Кожевников
|  | Главный энергетик- | [8 empty] | Р.А. Капустин
начальник энергохозяйства
А.А. Курлычкина 28-64-67