## Рфакт. (hidden)
Наименование предприятия | I факт, А | Рфакт,кВт | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт. | I факт. | Рфакт.
| 2012-10-26 |  | 2012-10-29 |  | 15.11.2012 -10-20 |  | 2012-12-19 |  | 4 квартал |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01
Тарный комбинат яч.24 | 120 | 1220.688 | 100 | 1017.24 | 100 | 1017.24 |  | 1820 |  | 1352.6427 | 80 | 813.792 |  | 0 |  | 0
Протеин яч.25 | 43 | 437.4132 | 28 | 284.8272 | 45 | 457.758 |  | 890 |  | 595.0571 | 53 | 539.1372 |  | 0 |  | 0
яч.16 | 25 | 254.31 | 20 | 203.448 | 23 | 233.9652 |  | 0 |  | 162.7584 | 40 | 406.896 |  | 0 |  | 0
Кола-Ресурс яч.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 203.448 |  | 715 |  | 306.1493 | 5 | 50.862 |  | 0 |  | 0
яч.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 152.586 |  | 0 |  | 50.862 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Фирма Универсал яч.4 | 20 | 203.448 | 22 | 223.7928 | 21 | 213.6204 |  | 780 |  | 399.0228 | 30 | 305.172 |  | 0 |  | 0
Кольский берег яч.22 | 54 | 549.3096 | 50 | 508.62 | 55 | 559.482 |  | 200 |  | 436.2639 | 52 | 528.9648 |  | 0 |  | 0
яч.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2644.824
Северный р-н
Тарный комбинат яч.18 | [10 empty] | 100 | 64.4252
яч.8 | [10 empty] | 71 | 45.7419
яч2 | [10 empty] | 220 | 141.7354
яч.11 | [10 empty] | 0 | 0
Рыбокомбинат | [11 empty] | 547

## Сводная таблица (hidden)
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2011 год | 2012 год | [5 empty] | 2013 год | [5 empty] | 2013 год
|  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
| Рразр. кВт | Рmax. кВт | Pmax | Прим. | Ррез | Рmax | Прим. | Pрез | Pmax | Прим. | Ррез | Рmax | Прим. | Pрез | Pmax | Прим. | Ррез | Рmax | Прим. | Pрез
|  |  | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт
Тарный комбинат | 2120 | 1925 | 1600 | расч. | 520 | 1820 | факт | 300
Протеин | 2000 | 1080 | 770 | расч. | 1230 | 890 | факт | 1110
Кола-Ресурс | 1655 | 677 | 640 | расч. | 1015 | 940 | факт | 715
Фирма Универсал | 1000 | 276 | 190 | расч. | 810 | 220 | факт | 780
Кольский берег | 900 | 576 | 570 | расч. | 330 | 700 | факт | 200
МРК | 2400 | 611 | 800 | факт. | 1600 | 850 | факт | 1550
Сумма: | 10075 | 5145 | 4570 |  | 5505 | 5420 |  | 4655 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2011 год | 2012 год
|  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
| Рразр. кВт | Рmax. кВт | Pmax | Прим. | Ррез | Рmax | Прим. | Pрез
|  |  | кВт |  | кВт | кВт |  | кВт
Тарный комбинат | 2120 | 1925 | 1600 | расч. | 520 | 1360 | средн. | 760
Протеин | 2000 | 1080 | 770 | расч. | 1230 | 760 |  | 1240
Кола-Ресурс | 1655 | 677 | 640 | расч. | 1015 | 360 |  | 1295
Фирма Универсал | 1000 | 276 | 190 | расч. | 810 | 400 |  | 600
Кольский берег | 900 | 576 | 570 | расч. | 330 | 450 |  | 450
МРК | 2400 | 611 | 800 | факт. | 1600 | 850 |  | 1550
Сумма: | 10075 | 5145 | 4570 |  | 5505 | 4180 |  | 5895

## 2013
Расчет мощности по потребленной электроэнергии и часам
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2011 год | 2012 год |  |  | 2013 год
|  |  | декабрь |  |  | январь
| Рразр. кВт | Рmax. кВт | W | Ррасч. | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  |  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | 2120 | 1925 | 384912 | 517.3548 | 1602.6452 | 307246 | 412.9651 | 1707.0349
Протеин | 2000 | 1080 | 440224 | 591.6989 | 1408.3011 | 509796 | 685.2097 | 1314.7903
Кола-Ресурс | 1655 | 677 | 355200 | 477.4194 | 1177.5806 | 261600 | 351.6129 | 1303.3871
Фирма Универсал | 1000 | 276 | 126000 | 169.3548 | 830.6452 | 162000 | 217.7419 | 782.2581
Кольский берег | 900 | 576 | 349742 | 470.0833 | 429.9167 | 318600 | 428.2258 | 471.7742
МРК | 2400 | 611 | 387716 | 521.1237 | 1878.8763 | 407716 | 548.0054 | 1851.9946
Сумма: | 10075 | 5145 | 2043794 | 2747.0349 | 7327.9651 | 1966958 | 2643.7608 | 7431.2392
ОАО ММРП | 20100 |  |  |  |  | 7358059 | 9889.8642 | 10210.1358
прочие КЭС | [5 empty] | 2718507 | 3653.9073
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | 2120 | 307246 | 412.9651 | 1707.0349 | 377160 | 561.25 | 1558.75 | 292839 | 393.6008 | 1726.3992 | 977245 | 452.4282 | 1667.5718
Протеин | 2000 | 509796 | 685.2097 | 1314.7903 | 424630 | 631.8899 | 1368.1101 | 429428 | 577.1882 | 1422.8118 | 1363854 | 631.4139 | 1368.5861
Кола-Ресурс | 1655 | 261600 | 351.6129 | 1303.3871 | 441600 | 657.1429 | 997.8571 | 504000 | 677.4194 | 977.5806 | 1207200 | 558.8889 | 1096.1111
Фирма Универсал | 1000 | 162000 | 217.7419 | 782.2581 | 129600 | 192.8571 | 807.1429 | 151200 | 203.2258 | 796.7742 | 442800 | 205 | 795
Кольский берег | 900 | 318600 | 428.2258 | 471.7742 | 297100 | 442.1131 | 457.8869 | 323507 | 434.8212 | 465.1788 | 939207 | 434.8181 | 465.1819
МРК | 2400 | 407716 | 548.0054 | 1851.9946 | 377419 | 561.6354 | 1838.3646 | 504934 | 678.6747 | 1721.3253 | 1290069 | 597.2542 | 1802.7458
Сумма: | 10075 | 1966958 | 2643.7608 | 7431.2392 | 2047509 | 3046.8884 | 7028.1116 | 2205908 | 2964.9301 | 7110.0699 | 6220375 | 2879.8032 | 7195.1968
ОАО ММРП , всего | 20100 | 7358059 | 9889.8642 | 10210.1358 | 6995485 | 10409.9479 | 9690.0521 | 7052463 | 9479.1169 | 10620.8831 | 21406007 | 9910.1884 | 10189.8116
прочие КЭС |  | 2718507 | 3653.9073 |  | 2518895 | 3385.6116 |  | 1739893 | 2338.5659 |  | 6977295 | 3230.2292
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | 2120 | 261801 | 363.6125 | 1756.3875 | 304884 | 409.7903 | 1710.2097 | 256578 | 344.8629 | 1775.1371 | 823263 | 372.8546 | 1747.1454
Протеин | 2000 | 364654 | 506.4639 | 1493.5361 | 337065 | 453.0444 | 1546.9556 | 272291 | 365.9825 | 1634.0175 | 974010 | 441.1277 | 1558.8723
Кола-Ресурс | 1655 | 276000 | 383.3333 | 1271.6667 | 31200 | 41.9355 | 1613.0645 | 31200 | 41.9355 | 1613.0645 | 338400 | 153.2609 | 1501.7391
Фирма Универсал | 1000 | 14800 | 20.5556 | 979.4444 | 52800 | 70.9677 | 929.0323 | 20400 | 27.4194 | 972.5806 | 88000 | 39.8551 | 960.1449
Кольский берег | 900 | 287630 | 399.4861 | 500.5139 | 232567 | 312.5901 | 587.4099 | 196603 | 264.2513 | 635.7487 | 716800 | 324.6377 | 575.3623
МРК | 2400 | 519409 | 721.4014 | 1678.5986 | 456172 | 613.1344 | 1786.8656 | 439091 | 590.1761 | 1809.8239 | 1414672 | 640.7029 | 1759.2971
Сумма: | 10075 | 1724294 | 2394.8528 | 7680.1472 | 1414688 | 1901.4624 | 8173.5376 | 1216163 | 1634.6277 | 8440.3723 | 4355145 | 1972.4389 | 8102.5611
ОАО ММРП | 20100 | 6023756 | 8366.3278 | 11733.6722 | 4645664 | 6244.172 | 13855.828 | 3669804 | 4932.5323 | 15167.4677 | 14339224 | 6494.2138 | 13605.7862
прочие КЭС |  | 2221507 | 2985.8965 |  | 1607892 | 2233.1833 |  | 1233855 | 1658.4073 |  | 5063254 | 2293.1404
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | 2030 | 274227 | 368.5847 | 1661.4153 | 217753 | 292.6788 | 1737.3212 |  | 0 |  | 491980 | 222.817 | 1897.183
Протеин | 2000 | 274647 | 369.1492 | 1630.8508 | 259337 | 348.5712 | 1651.4288 | 221498 | 307.6361 | 1692.3639 | 755482 | 342.1567 | 1657.8433
МРК | 2400 | 411397 | 552.953 | 1847.047 | 508062 | 682.879 | 1717.121 | 488984 | 679.1444 | 1720.8556 | 1408443 | 637.8818 | 1762.1182
Сумма: | 6430 | 960271 | 1290.6868 | 5139.3132 | 985152 | 1324.129 | 5105.871 | 710482 | 986.7806 | 5443.2194 | 2655905 | 1202.8555 | 5317.1445
прочие КЭС | 6530 | 1702838 | 2288.7608 | 4241.2392 | 1674603 | 2325.8375 | 4204.1625 | 2059224 | 2860.0333 | 3669.9667 | 5436665 | 2491.5439 | 4038.4561
Итого сторонние КЭС | 16858 | 2663109 | 3579.4476 | 9380.5524 | 2659755 | 3694.1042 | 9310.0335 | 2769706 | 3846.8139 | 9113.1861 | 8092570 | 3665.1132 | 7079.2627
ОАО ММРП | 7140 | 1258952 | 1692.1398 | 5447.8602 | 1138488 | 1530.2258 | 5609.7742 | 1332205 | 1850.2847 | 5289.7153 | 3729645 | 1689.1508 | 5450.8492
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 | 3922061 | 5271.5874 | 14828.4126 | 3798243 | 5105.1653 | 14994.8347 | 3896589 | 5411.9292 | 14688.0708 | 11616893 | 5261.274 | 14838.726
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 | 305009 | 427 | 1573 | 354817 | 556 | 1444 | 472492 | 695 | 1305 | 1132318 | 559.3333 | 1440.6667
МРК (факт) | 2400 | 455130 | 606 | 1794 | 445512 | 588 | 1812 | 486036 | 672 | 1728 | 1386678 | 622 | 1778
Сумма: | 4400 | 760139 | 1033 | 3367 | 800329 | 1111.5681 | 3288.4319 | 958528 | 1367 | 3033 | 2518996 | 1140.8496 | 3259.1504
прочие КЭС | 8560 | 2883791 | 3876.0632 | 4683.9368 | 3335250 | 4632.2917 | 3927.7083 | 3918976 | 5267.4409 | 3292.5591 | 10138017 | 4591.4932 | 3968.5068
Итого сторонние | 16858 | 3643930 | 4909.0632 | 8050.9368 | 4135579 | 5743.8597 | 7216.1403 | 4877504 | 6555.7849 | 10302.2151 | 12657013 | 5732.3428 | 11125.6572
ОАО ММРП | 7140 | 1985452 | 2668.6183 | 4471.3817 | 2143255 | 2976.7431 | 4163.2569 | 2275406 | 3339 | 3801 | 6404113 | 2900.4135 | 4239.5865
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 | 5629372 | 7566.3602 | 12533.6398 | 6278834 | 8720.6028 | 11379.3972 | 7152910 | 9614.1263 | 10485.8737 | 19061116 | 8632.7518 | 11467.2482

## 2014
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 760 | 1240 |  | 641 | 1359 |  | 661 | 1339 | 0 | 687.3333 | 1312.6667
МРК (факт) | 2400 |  | 704 | 1696 |  | 658 | 1742 |  | 869 | 1531 | 0 | 743.6667 | 1656.3333
Сумма: | 4400 | 0 | 1464 | 2936 | 0 | 1299 | 3101 | 0 | 1530 | 2870 | 0 | 1431 | 2969
прочие КЭС | 8560 |  | 6805 | 1755 |  | 7639 | 921 |  | 6592 | 1968 | 0 | 7012 | 1548
Итого сторонние | 16858 | 0 | 8269 | 8589 | 0 | 8938 | 7920 | 0 | 8122 | 8736 | 0 | 8443 | 8415
ОАО ММРП | 7140 |  | 3987 | 3153 |  | 2950 | 4190 |  | 3149 | 3991 | 0 | 3362 | 3778
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  | 12256 | 7844 |  | 11888 | 8212 | 0 | 11271 | 8829 | 0 | 11805 | 8295
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 597 | 1403 |  | 539 | 1461 |  | 475 | 1525 | 0 | 537 | 1463
МРК (факт) | 2400 |  | 632 | 1768 |  | 708 | 1692 |  | 676 | 1724 | 0 | 672 | 1728
Сумма: | 4400 | 0 | 1229 | 3171 | 0 | 1247 | 3153 | 0 | 1151 | 3249 | 0 | 1209 | 3191
прочие КЭС | 8560 |  | 6410 | 2150 |  | 5091 | 3469 |  | 4296 | 4264 | 0 | 5265.6667 | 3294.3333
Итого сторонние | 16858 | 0 | 7639 | 5321 | 0 | 6338 | 6622 | 0 | 5447 | 11411 | 0 | 6474.6667 | 10383.3333
ОАО ММРП | 7140 |  | 2875 | 4265 |  | 2875 | 4265 |  | 2818 | 4322 | 0 | 2856 | 4284
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  | 10514 | 9586 |  | 9213 | 10887 | 0 | 8265 | 11835 | 0 | 9330.6667 | 10769.3333
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Скумур резервируемая мощность за июль не включена
Протеин | 2000 |  | 402 | 1598 |  | 459 | 1541 |  | 425 | 1575 | 0 | 428.6667 | 1571.3333
МРК | 2400 |  | 622 | 1778 |  | 506 | 1894 |  | 464 | 1936 | 0 | 530.6667 | 1869.3333
Скумур | 940 |  | 303 | 637 |  | 280 | 660 |  | 299 | 641 | 0 | 294 | 646
Сумма: | 5340 | 0 | 1024 | 3376 | 0 | 1245 | 4095 | 0 | 1188 | 4152 | 0 | 1253.3333 | 3874
прочие КЭС | 6530 |  | 2853 | 3677 |  | -1245 | 7775 |  | -1188 | 7718 | 0 | 140 | 6390
Итого сторонние КЭС | 16858 | 0 | 3877 | 7053 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 1292.3333 | 6389.3333
ОАО ММРП | 7140 |  | 3403 | 3737 |  | 0 | 7140 |  | 0 | 7140 | 0 | 1134.3333 | 6005.6667
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  | 7280 | 12820 |  | 0 | 20100 |  | 0 | 20100 | 0 | 2426.6667 | 17673.3333
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год |  |  | 2014 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез | W | Рmax. расчет. кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609.6667
Протеин (факт) | 2000 |  | 580 | 1420 |  | 683 | 1317 |  | 855 | 1145 | 0 | 706 | 1294
МРК (факт) | 2400 |  | 500 | 1900 |  | 551 | 1849 |  | 387 | 2013 | 0 | 479.3333 | 1920.6667
Скумур | 940 |  | 330 | 610 |  | 378 | 562 |  | 464 | 476 | 0 | 390.6667 | 549.3333
Сумма: | 5340 | 0 | 1410 | 3930 | 0 | 1612 | 3728 | 0 | 1706 | 3634 | 0 | 1576 | 3764
прочие КЭС | 8560 |  | 5477 | 3083 |  | -1612 | 10172 |  | -1706 | 10266 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 6887 | 7013 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 16858 | 0 | 0 | 16858
ОАО ММРП | 7140 |  | 2652 | 4488 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  | 9539 | 10561 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Примечание: | Факт максимальной мощности по
| Протеин (факт) | из формы 4б месячной -просчитывать, часы пиковой нагрузки берем на сайте ОАО МРСК С-З Колэнерго
МРК (факт)
Скумур
Мощность ОАО ММРП - факт из счета Колэнерго
Всего Факт мощность , просчитать( 20100- резервную мощность из счета)

## 2015
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 489 | 451 |  | 567 | 373 |  | 662 | 278 | 0 | 572.6667 | 367.3333
Протеин (факт) | 2000 |  | 845 | 1155 |  | 691 | 1309 |  | 596 | 1404 | 0 | 710.6667 | 1289.3333
МРК (факт) | 2400 |  | 589 | 1811 |  | 624 | 1776 |  | 546 | 1854 | 0 | 586.3333 | 1813.6667
Сумма: | 5340 | 0 | 1923 | 3417 | 0 | 1882 | 3458 | 0 | 1804 | 3536 | 0 | 1869.6667 | 3470.3333
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 1923 | 14935 | 0 | 1882 | 14976 | 0 | 1804 | 15054 | 0 | 1869.6667 | 14988.3333
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 509 | 431 |  | 427 | 513 |  | 272 | 668 | 0 | 402.6667 | 537.3333
Протеин (факт) | 2000 |  | 617 | 1383 |  | 594 | 1406 |  | 519 | 1481 | 0 | 576.6667 | 1423.3333
МРК (факт) | 2400 |  | 587 | 1813 |  | 598 | 1802 |  | 592 | 1808 | 0 | 592.3333 | 1807.6667
Сумма: | 5340 | 0 | 1713 | 3627 | 0 | 1619 | 3721 | 0 | 1383 | 3957 | 0 | 1571.6667 | 3768.3333
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 1713 | 12187 | 0 | 1619 | 12281 | 0 | 1383 | 15475 | 0 | 1571.6667 | 15286.3333
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Скумур резервируемая мощность за июль не включена
Протеин | 2000 |  | 505 | 1495 |  | 440 | 1560 |  | 440 | 1560 | 0 | 461.6667 | 1538.3333
МРК | 2400 |  | 534 | 1866 |  | 551 | 1849 |  | 543 | 1857 | 0 | 542.6667 | 1857.3333
Скумур | 940 |  | 307 | 633 |  | 34 | 906 |  | 31 | 909 | 0 | 124 | 816
Сумма: | 5340 | 0 | 1346 | 3994 | 0 | 1025 | 4315 | 0 | 1014 | 4326 | 0 | 1128.3333 | 4211.6667
прочие КЭС | 6530 |  |  | 6530 |  | 0 | 6530 |  |  | 6530 | 0 | 0 | 6530
Итого сторонние КЭС | 16858 | 0 | 1346 | 10524 | 0 | 1025 | 10845 | 0 | 1014 | 10856 | 0 | 1128.3333 | 6885
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  | 0 | 7140 |  | 0 | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  | 0 | 20100 |  | 0 | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 497 | 1503 |  | 528 | 1472 |  | 608 | 1392 | 0 | 544.3333 | 1455.6667
МРК (факт) | 2400 |  | 567 | 1833 |  | 590 | 1810 |  | 717 | 1683 | 0 | 624.6667 | 1775.3333
Скумур | 940 |  | 4 | 936 |  | 16 | 924 |  | 16 | 924 | 0 | 12 | 928
Сумма: | 5340 | 0 | 1068 | 4272 | 0 | 1134 | 4206 | 0 | 1341 | 3999 | 0 | 1181 | 4159
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 1068 | 12832 | 0 | 1134 | 12766 | 0 | 1341 | 15517 | 0 | 0 | 16858
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
3902.3333
Примечание: | Факт максимальной мощности по
| Протеин (факт) | из формы 4б месячной -просчитывать, часы пиковой нагрузки берем на сайте АО КолаАтомЭнергоСбыт
МРК (факт)
Скумур
Мощность ОАО ММРП - факт из счета Колэнерго
Всего Факт мощность , просчитать( 20100- резервную мощность из счета)

## 2016
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 10.6 | 929.4 |  | 11 | 929 |  | 10 | 930 | 0 | 10.5333 | 929.4667
Протеин (факт) | 2000 |  | 820.3 | 1179.7 |  | 575 | 1425 |  | 536 | 1464 | 0 | 643.7667 | 1356.2333
МРК (факт) | 2400 |  | 704.6 | 1695.4 |  | 683 | 1717 |  | 593 | 1807 | 0 | 660.2 | 1739.8
Сумма: | 5340 | 0 | 1535.5 | 3804.4 | 0 | 1269 | 4071 | 0 | 1139 | 4201 | 0 | 1314.5 | 4025.5
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 1535.5 | 15322.5 | 0 | 1269 | 15589 | 0 | 1139 | 15719 | 0 | 1314.5 | 15543.5
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 9 | 931 |  | 7 | 933 |  | 7 | 933 | 0 | 7.6667 | 932.3333
Протеин (факт) | 2000 |  | 461 | 1539 |  | 469 | 1531 |  | 521 | 1479 | 0 | 483.6667 | 1516.3333
МРК (факт) | 2400 |  | 552 | 1848 |  | 389 | 2011 |  | 485 | 1915 | 0 | 475.3333 | 1924.6667
Сумма: | 5340 | 0 | 1022 | 4318 | 0 | 865 | 4475 | 0 | 1013 | 4327 | 0 | 966.6667 | 4373.3333
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 1022 | 12878 | 0 | 865 | 13035 | 0 | 1013 | 15845 | 0 | 966.6667 | 15891.3333
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Протеин | 2000 |  | 473 | 1527 |  | 475 | 1525 |  | 450 | 1550 | 0 | 466 | 1534
МРК | 2400 |  | 525 | 1875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 2225
Скумур | 940 |  | 6 | 934 |  | 5 | 935 |  | 4 | 936 | 0 | 5 | 935
Сумма: | 5340 | 0 | 1004 | 4336 | 0 | 480 | 4860 | 0 | 454 | 4886 | 0 | 646 | 4694
прочие КЭС | 6530 |  |  | 6530 |  | 0 | 6530 |  |  | 6530 | 0 | 0 | 6530
Итого сторонние КЭС | 16858 | 0 | 1004 | 10866 | 0 | 480 | 11390 | 0 | 454 | 11416 | 0 | 646 | 7854
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  | 0 | 7140 |  | 0 | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  | 0 | 20100 |  | 0 | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год |  |  | 2016 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 467 | 1533 |  | 457 | 1543 |  | 525 | 1475 | 0 | 483 | 1517
МРК (факт) | 2400 |  | 0 | 2400 |  | 0 | 2400 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400
Скумур | 940 |  | 4 | 936 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 | 0 | 3.3333 | 936.6667
Сумма: | 5340 | 0 | 471 | 4869 | 0 | 460 | 4880 | 0 | 528 | 4812 | 0 | 486.3333 | 4853.6667
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 471 | 13429 | 0 | 460 | 13440 | 0 | 528 | 16330 | 0 | 0 | 16858
ОАО ММРП | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 |  |  | 7140 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Примечание: | Факт максимальной мощности по
| Протеин (факт) | из формы 4б месячной -просчитывать, часы пиковой нагрузки берем на сайте АО КолаАтомЭнергоСбыт
МРК (факт)
| Скумур | [11 empty] | 4486.625
Мощность ОАО ММРП - факт из счета Колэнерго
Всего Факт мощность , просчитать( 20100- резервную мощность из счета)

## 2017
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 | 0 | 3 | 937
Протеин (факт) | 2000 |  | 610 | 1390 |  | 512 | 1488 |  | 487 | 1513 | 0 | 536.3333 | 1463.6667
МРК (факт) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма: | 2940 | 0 | 613 | 2327 | 0 | 515 | 2425 | 0 | 490 | 2450 | 0 | 539.3333 | 2400.6667
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 613 | 16245 | 0 | 515 | 16343 | 0 | 490 | 16368 | 0 | 539.3333 | 16318.6667
ОАО ММРП | 7140 |  | 3725 | 3415 |  | 3392 | 3748 |  | 3133 | 4007 | 0 | 3416.6667 | 3723.3333
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 | 0 | 3 | 937
Протеин (факт) | 2000 |  | 512 | 1488 |  | 371 | 1629 |  | 348 | 1652 | 0 | 410.3333 | 1589.6667
МРК (факт) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма: | 2940 | 0 | 515 | 2425 | 0 | 374 | 2566 | 0 | 351 | 2589 | 0 | 413.3333 | 2526.6667
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 515 | 10985 | 0 | 374 | 11126 | 0 | 351 | 16507 | 0 | 413.3333 | 16444.6667
АО ММРП | 7140 |  | 3297 | 3843 |  | 3229 | 3911 |  | 2554 | 4586 | 0 | 3026.6667 | 4113.3333
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 325 | 1675 |  | 286.45 | 1713.55 |  | 302 | 1698 | 0 | 304.4833 | 1695.5167
МРК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
Скумур | 940 |  | 9 | 931 |  | 20.73 | 919.27 |  | 15 | 925 | 0 | 14.91 | 925.09
Сумма: | 2940 | 0 | 334 | 2606 | 0 | 307.18 | 2632.82 | 0 | 317 | 2623 | 0 | 319.3933 | 2620.6067
прочие КЭС | 6530 |  |  | 6530 |  | 0 | 6530 |  |  | 6530 | 0 | 0 | 6530
Итого сторонние КЭС | 16858 | 0 | 334 | 9136 | 0 | 307.18 | 9162.82 | 0 | 317 | 9153 | 0 | 319.3933 | 5945.6967
АО ММРП | 7140 |  | 2230 | 4910 |  | 2272 | 4868 |  | 1151 | 5989 | 0 | 1884.3333 | 5255.6667
Всего ОАО ММРП с КЭС | 22935 |  |  | 22935 |  | 0 | 22935 |  | 0 | 22935 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год |  |  | 2017 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 358 | 1642 |  | 477 | 1523 |  | 571.28 | 1428.72 | 0 | 468.76 | 1531.24
МРК (факт) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Скумур | 940 |  | 23.95 | 916.05 |  | 29 | 911 |  | 38.51 | 901.49 | 0 | 30.4867 | 909.5133
Сумма: | 2940 | 0 | 381.95 | 2558.05 | 0 | 506 | 2434 | 0 | 609.79 | 2330.21 | 0 | 499.2467 | 2440.7533
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 381.95 | 11118.05 | 0 | 506 | 10994 | 0 | 609.79 | 16248.21 | 0 | 0 | 16858
АО ММРП | 7140 |  | 3344 | 3796 |  | 2970 | 4170 |  | 2872 | 4268 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Примечание: | Факт максимальной мощности по
| Протеин (факт) | из формы 4б месячной -просчитывать, часы пиковой нагрузки берем на сайте АО КолаАтомЭнергоСбыт
МРК (факт)
| Скумур | [11 empty] | 2497.1733
Мощность ОАО ММРП - факт из счета Колэнерго
Всего Факт мощность , просчитать( 20100- резервную мощность из счета)
Наименование предприятия
Скумур
Протеин (факт)
МРК (факт)
Сумма:

## 2018
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018год |  |  | 2018 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  |  | 940 |  | 67 | 873 |  | 74 | 866 | 0 | 47 | 893
Протеин (факт) | 2000 |  |  | 2000 |  | 510 | 1490 |  | 368 | 1632 | 0 | 292.6667 | 1707.3333
МРК (факт) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма: | 2940 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 577 | 2363 | 0 | 442 | 2498 | 0 | 339.6667 | 2600.3333
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  | 7320 | 1240 |  | 6490 | 2070 | 0 | 4603.3333 | 3956.6667
Итого сторонние | 16858 | 0 | 0 | 16858 | 0 | 7897 | 8961 | 0 | 6932 | 9926 | 0 | 4943 | 11915
ОАО ММРП | 7140 |  | 3725 | 3415 |  | 3390 | 3750 |  | 3080 | 4060 | 0 | 3398.3333 | 3741.6667
Всего ОАО ММРП с КЭС | 22935 |  |  | 22935 |  | 11287 | 11648 | 0 | 10012 | 12923 | 0 | 7099.6667 | 15835.3333
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рразр. кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Скумур | 940 |  | 96 | 844 |  | 175.2 | 764.8 |  | 135.95 | 804.05 | 0 | 135.7167 | 804.2833
Тумарева (факт) | 2000 |  | 449 | 1551 |  | 436.65 | 1563.35 |  | 352.35 | 1647.65 | 0 | 412.6667 | 1587.3333
МРК (факт) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма: | 2940 | 0 | 545 | 2395 | 0 | 611.85 | 2328.15 | 0 | 488.3 | 2451.7 | 0 | 548.3833 | 2391.6167
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 545 | 10955 | 0 | 611.85 | 10888.15 | 0 | 488.3 | 16369.7 | 0 | 548.3833 | 16309.6167
АО ММРП | 7140 |  | 3297 | 3843 |  | 3229 | 3911 |  | 2554 | 4586 | 0 | 3026.6667 | 4113.3333
Всего ОАО ММРП с КЭС | 20100 |  |  | 20100 |  |  | 20100 | 0 |  | 20100 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
Тарный комбинат | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Протеин (факт) | 2000 |  | 417.4 | 1582.6 |  | 363 | 1637 |  | 266 | 1734 | 0 | 348.8 | 1651.2
МРК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
Скумур | 940 |  | 116.95 | 823.05 |  | 114 | 826 |  | 114 | 826 | 0 | 114.9833 | 825.0167
Сумма: | 2940 | 0 | 534.35 | 2405.65 | 0 | 477 | 2463 | 0 | 380 | 2560 | 0 | 463.7833 | 2476.2167
прочие КЭС | 6530 |  |  | 6530 |  |  | 6530 |  |  | 6530 | 0 | 0 | 6530
Итого сторонние КЭС | 16858 | 0 | 534.35 | 8935.65 | 0 | 477 | 8993 | 0 | 380 | 9090 | 0 | 463.7833 | 5701.2333
АО ММРП | 7140 |  | 2230 | 4910 |  | 1968 | 5172 |  | 1151 | 5989 | 0 | 1783 | 5357
Всего ОАО ММРП с КЭС | 22935 |  |  | 22935 |  | 0 | 22935 |  | 0 | 22935 | 0 | 0 | 20100
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год |  |  | 2018 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  |  |  |  | 117.52 | 1208.76 |  | 610.69 | 715.59 | 0 | 0 | 1326.28
Протеин (факт) | 2000 |  | 266 | 1734 |  | 338.7 | 1661.3 |  | 522.4762 | 1477.5238 | 0 | 375.7254 | 1624.2746
МРК (факт) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Скумур | 940 |  | 118 | 822 |  | 104.39 | 835.61 |  | 39.0381 | 900.9619 | 0 | 87.1427 | 852.8573
Сумма: | 4266.28 | 0 | 384 | 2556 | 0 | 560.61 | 3705.67 | 0 | 1172.2043 | 3094.0757 | 0 | 462.8681 | 3803.4119
прочие КЭС | 8560 |  |  | 8560 |  | 5805 | 2755 |  |  | 8560 | 0 | 0 | 8560
Итого сторонние | 16858 | 0 | 384 | 11116 | 0 | 6365.61 | 6460.67 | 0 | 1172.2043 | 15685.7957 | 0 | 0 | 16858
АО ММРП | 7140 |  | 3344 | 3796 |  | 2744 | 4396 |  | 2872 | 4268 | 0 | 0 | 7140
Всего ОАО ММРП с КЭС | 22935 |  |  | 22935 |  |  | 22935 | 0 |  | 22935 | 0 | 0 | 22935
Примечание: | Факт максимальной мощности по
| Протеин (факт) | из формы 4б месячной -просчитывать, часы пиковой нагрузки берем на сайте АО КолаАтомЭнергоСбыт
МРК (факт)
| Скумур | [11 empty] | 2817.8946
Мощность ОАО ММРП - факт из счета Колэнерго
Всего Факт мощность , просчитать( 20100- резервную мощность из счета)
Наименование предприятия
Скумур
Протеин (факт)
МРК (факт)
Сумма:

## 2019
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 841.78 | 484.5 |  | 794 | 532.28 |  | 670.79 | 655.49 | 0 | 768.8567 | 557.4233
Протеин (факт) | 2000 |  | 598.2941 | 1401.7059 |  | 0.0805 | 1999.9195 |  | 570 | 1430 | 0 | 389.4582 | 1610.5418
АББ | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100.05 | 1099.95 | 0 | 100.05 | 1099.95
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 | 0 | 3 | 937
Сумма: | 5466.28 | 0 | 1443.0741 | 2823.2059 | 0 | 797.0805 | 3469.1995 | 0 | 1343.84 | 4122.44 | 0 | 1261.3649 | 4204.9151
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 603 | 723.28 |  | 431 | 895.28 |  | 357.64 | 968.64 | 0 | 463.88 | 862.4
Тумарева | 2000 |  | 480 | 1520 |  | 446 | 1554 |  | 412 | 1588 | 0 | 446 | 1554
АББ | 1200 |  | 96 | 1104 |  | 41 | 1159 |  | 33.99 | 1166.01 | 0 | 56.9967 | 1143.0033
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 |  | 2.84 | 937.16 | 0 | 2.9467 | 937.0533
Сумма: | 5466.28 | 0 | 1182 | 4284.28 | 0 | 921 | 4545.28 | 0 | 806.47 | 4659.81 | 0 | 969.8233 | 4496.4567
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 231 | 1095.28 |  | 231 | 1095.28 |  | 476.2 | 850.08 | 0 | 312.7333 | 1687.2667
Тумарева | 2000 |  | 367 | 1633 |  | 363 | 1637 |  | 511.2 | 1488.8 | 0 | 413.7333 | 1586.2667
АББ | 1200 |  | 36 | 1164 |  | 114 | 0 |  | 121.3 | 1078.7 | 0 | 90.4333 | 2309.5667
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 |  | 3 | 937 | 0 | 3 | 937
Русская треска | 1400 | [7 empty] | 238.3 | 1161.7 |  | 238.3 | 1161.7
Сумма: | 6866.28 | 0 | 637 | 4829.28 | 0 | 711 | 3669.28 | 0 | 1350 | 5516.28 | 0 | 1058.2 | 5808.08
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год |  |  | 2019 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 751.7 | 574.58 |  | 950 | 376.28 |  | 1066 | 260.28 | 0 | 922.5667 | 1077.4333
Тумарева | 2000 |  | 634.2 | 1365.8 |  | 801 | 1199 |  | 728 | 1272 | 0 | 721.0667 | 1278.9333
АББ | 1200 |  | 194 | 1006 |  | 230 | 970 |  | 151 | 1049 | 0 | 191.6667 | 2208.3333
Скумур | 940 |  | 3 | 937 |  | 3.1 | 936.9 |  | 6 | 934 | 0 | 4.0333 | 935.9667
Русская треска | 1400 |  | 185.4 | 1214.6 |  | 313 | 1087 |  | 158 | 1242 |  | 218.8 | 1181.2
Сумма: | 6866.28 | 0 | 1768.3 | 5097.98 | 0 | 2297.1 | 4569.18 | 0 | 2109 | 4757.28 | 0 | 2058.1333 | 4808.1467

## Лист1 (hidden)
Муниципальное образование МО | № подстанций | Наименование предприятия | Рразр. кВт | Рмах, кВт | Ррез, кВт
г. Мурманск | ЦРП-6 кВ | ООО"Скумур" (Кола-Ресурс) | 940 | 3 | 937
|  | ИП ТумареваМ.В. (ООО" Протеин") | 2000 | 536.3333 | 1463.6667
|  | Сумма: | 2940 | 539.3333 | 2400.6667

## 2022
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2022 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 631.28 | 695 |  | 614.71 | 711.57 |  | 485.52 | 840.76 | 0 | 577.17 | 749.11
Тумарева | 2000 |  | 671.5063 | 1328.4937 |  | 657.05 | 1342.95 |  | 589.82 | 1410.18 | 0 | 639.4588 | 1360.5412
АББ | 1200 |  | 104.975 | 1095.025 |  | 106 | 1094 |  | 82.54 | 1117.46 | 0 | 97.8383 | 1102.1617
Капитан Немо | 900 |  | 757.458 | 142.542 |  | 719 | 181 |  | 578.98 | 321.02 | 0 | 1027.719 | -127.719
Русская треска | 1400 |  | 110.0775 | 1289.9225 |  | 223 | 1177 |  | 246.9 | 1153.1 | 0 | 193.3258 | 1206.6742
Сумма: | 6826.28 | 0 | 2275.2968 | 4550.9832 | 0 | 2319.76 | 4506.52 | 0 | 1983.76 | 4842.52 | 0 | 2535.5119 | 4290.7681
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2022 год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 422.38 | 903.9 |  | 413.06 | 913.22 |  | 247.42 | 1078.86 | 0 | 360.9533 | 965.3267
Тумарева | 2000 |  | 426.24 | 1573.76 |  | 398.4 | 1601.6 |  | 311.28 | 1688.72 | 0 | 378.64 | 1621.36
АББ | 1200 |  | 63.82 | 1136.18 |  | 50.88 | 1149.12 |  | 34.18 | 1165.82 | 0 | 49.6267 | 1150.3733
Капитан Немо | 900 |  | 560 | 340 |  | 486.71 | 413.29 |  | 390.33 | 509.67 | 0 | 718.52 | 181.48
Скумур | 940 |  |  | 940 |  |  | 940 |  | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 |  | 297.86 | 1102.14 |  | 361.88 | 1038.12 |  | 316.34 | 1083.66 | 0 | 325.36 | 1074.64
Сумма: | 7766.28 | 0 | 1770.3 | 5995.98 | 0 | 1710.93 | 6055.35 | 0 | 1299.55 | 6466.73 | 0 | 1833.1 | 5933.18
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2022 год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 159.88 | 1166.4 |  | 237 | 1089.28 |  | 353.29 | 972.99 | 0 | 250.0567 | 1076.2233
Тумарева | 2000 |  | 263.08 | 1736.92 |  | 289 | 1711 |  | 395.91 | 1604.09 | 0 | 315.9967 | 1684.0033
АББ | 1200 |  | 21.03 | 1178.97 |  | 25.87 | 1174.13 |  | 44.68 | 1155.32 | 0 | 30.5267 | 1169.4733
Капитан Немо | 900 |  | 394.5 | 505.5 |  | 331 | 569 |  | 409.27 | 490.73 | 0 | 567.385 | 332.615
Скумур | 940 |  | 0 | 940 |  | 0 | 940 |  | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 |  | 275.83 | 1124.17 |  | 324 | 1076 |  | 243.51 | 1156.49 | 0 | 281.1133 | 1118.8867
Сумма: | 7766.28 | 0 | 1114.32 | 6651.96 | 0 | 1206.87 | 6559.41 | 0 | 1446.66 | 6319.62 | 0 | 1445.0783 | 6321.2017
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2022 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 |  | 243.86 | 1082.42 |  | 333.24 | 993.04 |  | 531 | 795.28 |  | 369.3667 | 956.9133
Тумарева | 2000 |  | 528 | 1472 |  | 587.05 | 1412.95 |  | 681 | 1319 |  | 598.6833 | 1401.3167
АББ | 1200 |  | 61.5 | 1138.5 |  | 105.07 | 1094.93 |  | 113 | 1087 |  | 93.19 | 1106.81
Капитан Немо | 900 |  | 477.99 | 422.01 |  | 693.98 | 206.02 |  | 805 | 95 |  | 658.99 | 241.01
Скумур | 940 |  | 0 | 940 |  | 0 | 940 |  | 0 | 940 |  | 0 | 940
Русская треска | 1400 |  | 131.62 | 1268.38 |  | 244.71 | 1155.29 |  | 268 | 1132 |  | 214.7767 | 1185.2233
Сумма: | 7766.28 | 0 | 1442.97 | 6323.31 | 0 | 1964.05 | 5802.23 | 0 | 2398 | 5368.28 | 0 | 1935.0067 | 5831.2733

## 2023
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2023 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 396696 | 388 | 938.28 | 276384 | 313.087 | 1013.193 | 304248 | 375 | 951.28 | 977328 | 358.6957 | 967.5843
Тумарева | 2000 | 411100 | 404 | 1596 | 350812 | 403.52 | 1596.48 | 403051 | 510 | 1490 | 1164963 | 439.1733 | 1560.8267
АББ | 1200 | 63264 | 56 | 1144 | 59064 | 60.45 | 1139.55 | 65148 | 78 | 1122 | 187476 | 64.8167 | 1135.1833
Капитан Немо | 900 | 287936 | 343 | 557 | 279894 | 381.66 | 518.34 | 324397 | 470 | 430 | 892227 | 597.33 | 302.67
Скумур | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 | 152424 | 231 | 1169 | 178272 | 284.01 | 1115.99 | 199872 | 377 | 1023 | 530568 | 297.3367 | 1102.6633
Сумма: | 7766.28 | 1311420 | 1422 | 6344.28 | 686260 | 1442.727 | 6323.553 | 1096844 | 1810 | 5956.28 | 3094524 | 1757.3523 | 6008.9277
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2023год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 296472 | 346 | 980.28 | 249960 | 281.58 | 1044.7 | 202752 | 234.68 | 1091.6 | 749184 | 287.42 | 1038.86
Тумарева | 2000 | 303922 | 377 | 1623 | 274080 | 347.93 | 1652.07 | 217629 | 296.26 | 1703.74 | 795631 | 340.3967 | 1659.6033
АББ | 1200 | 48504 | 54 | 1146 | 24944 | 31.53 | 1168.47 | 24144 | 30.49 | 1169.51 | 97592 | 38.6733 | 1161.3267
Капитан Немо | 900 | 258690 | 387 | 513 | 203357 | 330.83 | 569.17 | 232818 | 420.22 | 479.78 | 694865 | 569.025 | 330.975
Скумур | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 | 203400 | 391 | 1009 | 139932 | 269.69 | 1130.31 | 2124 | 2.55 | 1397.45 | 345456 | 221.08 | 1178.92
Сумма: | 7766.28 | 648898 | 1555 | 6211.28 | 548984 | 1261.56 | 6504.72 | 677343 | 984.2 | 6782.08 | 1875225 | 1456.595 | 6309.685
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2023год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 200448 | 234.95 | 1091.33 | 166392 | 224 | 1102.28 | 220704 | 276 | 1050.28 | 587544 | 244.9833 | 1081.2967
Тумарева | 2000 | 185026 | 237.74 | 1762.26 | 202059 | 278 | 1722 | 243814 | 316 | 1684 | 630899 | 277.2467 | 1722.7533
АББ | 1200 | 19140 | 20.54 | 1179.46 | 20052 | 25 | 1175 | 25572 | 36 | 1164 | 64764 | 27.18 | 1172.82
Капитан Немо | 900 | 222455 | 424.29 | 475.71 | 222790 | 430 | 470 | 247944 | 383 | 517 | 693189 | 618.645 | 281.355
Скумур | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 | 2016 | 2.26 | 1397.74 | 2016 | 3 | 1397 | 226656 | 356 | 1044 | 230688 | 120.42 | 1279.58
Сумма: | 7766.28 | 629085 | 919.78 | 6846.5 | 613309 | 960 | 6806.28 | 964690 | 1367 | 6399.28 | 2207084 | 1288.475 | 6477.805
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2023 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 238880 | 758 | 568.28 | 324072 | 395 | 931.28
Тумарева | 2000 | 315882 | 602 | 1398 | 349276 | 441 | 1559
АББ | 1200 | 49152 | 139 | 1061 | 65784 | 81 | 1119
Капитан Немо | 900 | 314573 | 766 | 134 | 364209 | 569 | 331
Скумур | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940
Русская треска | 1400 | 188712 | 648 | 752 | 522360 | 389 | 1011
Сумма: | 7766.28 | 1107199 | 2913 | 4853.28 | 1625701 | 1875 | 5891.28 | 0 | 0 | 0 | 2732900 | 0 | 0

## 2024
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2024 год
|  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 397008 | 410 | 916.28 | 278040 | 342 | 984.28 | 341160 | 386 | 940.28 | 1016208 | 379.3333 | 946.9467
Тумарева | 2000 | 461875 | 457.23 | 1542.77 | 389472 | 491.5 | 1508.5 | 356521 | 416 | 1584 | 1207868 | 454.91 | 1545.09
АББ | 1200 | 78516 | 71 | 1129 | 69288 | 91 | 1109 | 58800 | 65 | 1135 | 206604 | 75.6667 | 1124.3333
Капитан Немо | 900 | 375936 | 496.16 | 403.84 | 363779 | 552.9 | 347.1 | 363396 | 513 | 387 | 1103111 | 520.6867 | 379.3133
Русская треска(яч.6 пу 36647693) | 1400 | 123768 | 208.36 | 1191.64 | 142452 | 206.5 | 1193.5 | 360252 | 185 | 1215 | 626472 | 199.9533 | 1200.0467
Сумма: | 6826.28 | 1437103 | 1642.75 | 5183.53 | 1243031 | 1683.9 | 5142.38 | 1480129 | 1565 | 5261.28 | 4160263 | 1630.55 | 5195.73
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2024год
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 382920 | 457 | 869.28 | 257136 | 279 | 1047.28 | 187896 | 247.52 | 1078.76 | 827952 | 327.84 | 998.44
Тумарева | 2000 | 354806 | 443 | 1557 | 290548 | 369 | 1631 | 234806 | 382.07 | 1617.93 | 880160 | 398.0233 | 1601.9767
АББ | 1200 | 52968 | 64 | 1136 | 39048 | 41 | 1159 | 20172 | 23.61 | 1176.39 | 112188 | 42.87 | 1157.13
Капитан Немо | 900 | 371198 | 548 | 352 | 320795 | 441 | 459 | 309188 | 532.404 | 367.596 | 1001181 | 507.1347 | 392.8653
Русская треска(яч.6 пу 36647693) | 1400 | 286344 | 136 | 1264 | 205488 | 134 | 1266 | 120636 | 83.72 | 1316.28 | 612468 | 117.9067 | 1282.0933
Сумма: | 6826.28 | 1448236 | 1648 | 5178.28 | 586732 | 1264 | 5562.28 | 872698 | 1269.324 | 5556.956 | 2907666 | 1393.7747 | 5432.5053
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2024год
|  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 208368 | 282 | 1044.28 | 209160 | 272.33 | 1053.95 | 162504 | 215 | 1111.28 | 580032 | 256.4433 | 1069.8367
Тумарева | 2000 | 285378 | 421 | 1579 | 248133 | 368 | 1632 | 310568 | 451 | 1549 | 844079 | 413.3333 | 1586.6667
АББ | 1200 | 15936 | 21.785 | 1178.215 | 16860 | 20.29 | 1179.71 | 25320 | 33 | 1167 | 58116 | 25.025 | 1174.975
Капитан Немо | 900 | 321059 | 538 | 362 | 269268 | 522.76 | 377.24 | 203740 | 445 | 455 | 794067 | 752.88 | 147.12
Русская треска(яч.6 пу 36647693) | 1400 | 171540 | 172 | 1228 | 163368 | 82.6 | 1317.4 | 155052 | 103 | 1297 | 489960 | 119.2 | 1280.8
Сумма: | 6826.28 | 1002281 | 1434.785 | 5391.495 | 906789 | 1265.98 | 5560.3 | 857184 | 1247 | 5579.28 | 2766254 | 1566.8817 | 5259.3983
Наименование предприятия | Разр. Мощность | 2024 год
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
| Рмакс кВт | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез | W | Рmax. Факт кВт | Ррез
|  | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт | кВтч |  | кВт
ПУ ФСБ | 1326.28 | 262032 | 358 | 968.28 | 411048 | 573 | 753.28 | 433752 | 605 | 721.28 | 1106832 | 512 | 814.28
Тумарева | 2000 | 336813 | 488 | 1512 | 331835 | 493 | 1507 | 438688 | 658 | 1342 | 1107336 | 546.3333 | 1453.6667
АББ | 1200 | 44424 | 60 | 1140 | 61692 | 88 | 1112 | 72672 | 103 | 1097 | 178788 | 83.6667 | 1116.3333
Капитан Немо | 900 | 274150 | 533 | 367 | 308326 | 524 | 376 | 358724 | 653 | 247 | 941200 | 855 | 45
Русская треска(яч.6 пу 36647693) | 1400 | 68328 | 111 | 1289 | 64044 | 88 | 1312 | 108000 | 193 | 1207 | 240372 | 130.6667 | 1269.3333
Сумма: | 6826.28 | 985747 | 1550 | 5276.28 | 1176945 | 1766 | 5060.28 | 1411836 | 2212 | 4614.28 | 3574528 | 2127.6667 | 4698.6133