## предварит (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Дата составления перечня 26 июня 2014
|  | Наименование организации составившей перечень : ОАО "Мурманский морской рыбный порт" |  |  |  | адрес- Мурманск, ул.Траловая, 12
№ п/п | Наименование организации - потребителя электрической энергии | Наименование и место- нахождение объекта (энергопринимающих устройств) потребителя | Наличие оперативного персонала на объекте потребителя, имеющего право на осуществление переключений | Наименование и местонахождение объектов электросетевого хозяйства, с которых производится ввод аварийных ограничений в отношении присоединенных энергопринимающих устройств потребителя | Наличие возможности дистанционного ввода графиков аварийного ограничения | Наличие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения, договора купли-продажи (поставщики) электрической энергии (с указанием номера, даты заключения, наименования организации - контрагента) | Расчетный максимум (РМ) потребления мощности /МВт/ | Суммарная величина мощности нагрузки отключаемых энергопринимающих устройств потребителя /МВт/ | Ответственный за энергохозяйство | Номер телефона | Ответственный за энергохозяйство | Номер телефона | Дополнительные сведения аварийная броня-АБ, МВт | Дополнительные сведения технологическая броня- ТБ,МВт | Дополнительные сведения категория надежности электроснабжения-КНЭ/ | могут быть немедленно отключены с питающих центров энергоснабжающей организации (для графика временного отключения) |  | могут быть отключены по истечении времени |  |  |  | По требованию энергоснабжающей (сетевой) организации потребитель немедленно отключает (графа 20-минимальное время для производства отключений)
[16 empty] | Присоединение | Мощность МВТ | Присоединение | Мощность МВТ | время,ч- | допустимое время перерыва, час | количество точек | Мощность МВТ | время ,мин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
от ПС-5 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28) (северный район порта)
1 | ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник ( ТП-13, КТП "МЦР") | оперативный персонал ОАО ММРП | ФТП-1,ТП-2 | нет | №511101590 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.78 | 0.55 | Скрыльник Григорий Васильевич | 28-62-02 | Дяткинский Андрей Анатольевич | 89211781400 | 0.014 | 1 | 2.3 |  |  | ФТП-1, ТП-6 | 0.55 | 38 | 10
2 | ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | уч-к № 1, 2 ЖБФ | оперативный персонал ОАО ММРП | ФТП-1,ТП-4 | нет | №511101552 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.352 | 0.36 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 0.033 | 0.35 | 2 |  |  | ФТП-1 | 0.36 | 1
3 | ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ФТП-1 | нет | №511101510 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.06 | 0.05 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ФТП-1-2шт | 0.05 | 30
4 | ООО " Полярис " | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-15 | нет | №511101520 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.51 | 0.36 | Макшеев Дмитрий Викторович | 55-51-77 | Макшеев Дмитрий Викторович | 55-51-77 | 0.01 | 0.35 | 2 |  |  | ТП-15 | 0.36 | 36
5 | ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-4 | нет | №511101516 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.1 | 0.07 | Улитин Юоий Парменович | 28-69-25 | Быльчев Роман Александрович | 28-69-25 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ТП-4-6шт | 0.07 | 30
6 | ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-3 | нет | №511101501от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.19 | 0.135 | Рафиков Сергей Игоревич | 89211585013 | Рафиков Сергей Игоревич | 89211585013 | 0 | 0 | 3 |  |  | ТП-3 | 0.135 | 8 | 24
7 | ООО "Максима" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ФТП-1, ТП-4 | нет | №511101542 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.155 | 0.11 | Федорович Александр Вячеславович | 28-78-25 | Каневский В.Ф. | 28-78-25 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ФТП-1, ТП-4-2 | 0.11 | 30
9 | ООО "Наяда" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-4 | нет | №511101560 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.163 | 0.115 | Лобок Валерий Алексеевич | 89533062787 | Лобок Валерий Алексеевич | 89533062787 | 0 | 0.15 | 3 |  |  | ТП-4 | 0.115 | 8 | 24
10 | ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-9 | нет | №511101574 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.16 | 0.115 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ТП-9-1шт | 0.115 | 60
11 | ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ФТП-2 | нет | №511101525 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.57 | 0.43 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 0 | 0.651 | 2 |  |  | ФТП-2 | 0.43 | 8 | 24
12 | ООО "Рыбопромышленные предприятия Северо-Зап" | рыбоперераб.уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-9 | нет | №511101623 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.43 | 0.31 | Бородастов Андрей Анатольевич | 89512955900 | Зубленко Андрей Андреевич | 89210404168 | 0 | 0.21 | 2 |  |  | ТП-9 | 0.21 | 8 | 10 | ТП-9-1шт | 0.1 | 60
13 | ООО "СЗРК Мурманск" | административное здание | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-17 | нет | №511101506 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.17 | 0.13 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-82, 89212710559 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-82 | 0.02 | 0.18 | 2 |  |  | ТП-17 | 0.13 | 1
14 | ООО "Фишпродактс" | холодильник | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-3 | нет | №511101597 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.13 | 0.1 | Бородастов Андрей Анатольевич | 89512955900 | Зубленко Андрей Андреевич | 89210404168 | 0 | 0.085 | 3 |  |  | ТП-3 | 0.085 | 8 | 16 | ТП-3-1шт | 0.015 | 30
15 | ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-9 | нет | №511101576 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.33 | 0.25 | Лебедев Николай Павлович | 28-89-59 | Лебедев Николай Павлович | 89217245348 | [9 empty] | ТП-9-2шт | 0.25 | 30
16 | Прочие потребители |  | оперативный персонал ОАО ММРП | от ТП рыбного порта | нет | договоры от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.77 | 0.39 |  |  |  |  | 0.036 | 0.166 | 3 |  |  | ТП-17, ФТП-2 | 0.166 | 1 |  | ТП-17, ФТП-2-2шт | 0.224 | 60
17 | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | объекты рыбного порта, суда | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-2, ТП-5, ТП-6 | нет | №511100142 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 1.5 | 0.91 | Юрченко Валерий Миронович | 28-64-04 | Борзый Евгений Александрович | 28-77-48 | 0.04 | 0.555 | 2.3 |  |  | ТП-5, ТП-6, | 0.555 | 8 |  | ТП-6, ТП-11, ТП-2-7шт. | 0.355 | 60
|  |  | тел. 28-63-43 | [14 empty] | ТП-2, ТП-11
4.385
| ИТОГО от ПС-5 | [5 empty] | 6.37 | (1,8+2,635)=4,4 |  |  |  |  | 0.193 | 4.427 |  |  | 0 |  | 3.096 |  |  | 27 | 1.289
сумма мощн врем+мощн огр
от ПС-57 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18) ( южный район порта)
1 | ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-13А,13Б | нет | №511101552 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.58 | 0.44 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 0.04 | 0.995 | 2 |  |  | ТП-13б | 0.44 | 1
2 | ИП Тумарева М.В. | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-14,ТП-15 | нет | №511101613от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.95 | 0.71 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 0.279 | 1 | 2 |  |  | РП-6 | 0.71 | 8 | 24
3 | ООО ТПК "Севрыба" | холодильник № 5 | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-19 | нет | №511101503 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.58 | 0.44 | Вайсберг Михаил Борисович | 55-51-64 | Лебедев Владимир Викторович | 60-03-04 | 0.04 | 0.65 | 2 |  |  | ТП-19 | 0.44 | 8 | 24
4 | ОАО "Мурманская фабрика орудий лова" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-3 | нет | №511101502 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.2 | 0.32 | Угрюмов Сергей Николаевич | 28-70-42 | Долгашов Виктор Елизарович | 89212769415 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ТП-3-2шт. | 0.32 | 20
5 | ООО "АМК" | машиностроит.завод | оперативный персонал ОАО ММРП | ЦРП,яч.4,яч.23 | нет | №511101537 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.18 | 0.14 | Борисенко Борис Васильевич | 28-69-29 | Борисенко Борис Васильевич | 28-69-29 | 0.03 | 0.05 | 2 |  |  | ЦРП | 0.05 | 1 |  | ТП машзав. | 0.09 | 30
6 | ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-2 | нет | №511101512 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.74 | 0.535 | Кузнецов Виктор Михайлович | 28-77-75 | Кузнецов Виктор Михайлович | 28-77-75 | 0 | 0.15 | 2 |  |  | ТП-2 | 0.15 | 8 |  | ТП-2-5шт | 0.385 | 30
7 | ЗАО " МСК " | завод МРТО | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-12 | нет | №511101610 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.36 | 0.27 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 0.02 | 0 | 3 | [6 empty] | ТП МСК | 0.35 | 30
8 | ООО "Скумур" | рыбоперераб.уч-к | оперативный персонал ОАО ММРП | ЦРП,яч.27,яч.30 | нет | №511101527 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.43 | 0.4 |  |  | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | [5 empty] | ЦРП |  |  |  | ТП-10-2шт. | 0.4 | 30
9 | Прочие потребители |  |  |  |  | договоры от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.13 | 0.21 | [13 empty] | ТП-9-2шт | 0.21 | 30
10 | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | объекты рыбного порта. суда | оперативный персонал ОАО ММРП | ТП-12, ТП-5,ТП-19,ТП-4, КТП-2 | нет | №511100142 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 2.1 | 0.95 | Юрченко Валерий Миронович | 28-64-04 | Борзый Евгений Александрович | 28-77-48 | 0.409 | 2.845 | 1,2,3 |  |  | ТП-5,ТП-12 | 0.42 | 8 | 24 | суда-5шт | 0.53 | 60
тел.28-63-52
4.415
| ИТОГО от ПС-57 | [5 empty] | 6.25 | (1,9+2,355)=4,225 |  |  |  |  | 0.514 | 4.68 |  |  | 0 |  | 2.21 |  |  | 16 | 2.285
от ПС-301 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидер 7) ( угольная база порта)
| ОАО "Главное управление обустройства войск" | участок подсобн. произв-ва | тел.28-63-52 | ТП-1 | нет | №511101612 от 02.02.2015 с АО "АтомЭнергоСбыт" | 0.16 | 0.07 | Окулов Николай Евгеньевич | 43-49-31 | Николаева Людмила Викторовна | 89212752510 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | ТП-ММП-1шт | 0.07 | 120
| Рыбный порт | угольная база ПК |  | ТП-1, РП-0,4кВ | нет | дог.10142 с ОАО "Колэнергосбыт" | 0.024 | 0.04 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | Борзый Евгений Александрович | 28-77-48 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | суда, краны-3шт | 0.04 | 120
| ИТОГО по ПС-301 | [5 empty] | 0.184 | 0.11 | [13 empty] | 5 | 0.11
| ВСЕГО по сетевой организации ОАО ММРП | [5 empty] | 12.804 | 8.8 |  |  |  |  | 0.707 | 9.107 |  |  | 0 |  | 5.306 |  |  | 48 | 3.684
Примечание: в графе 9 - указана суммарная мощность по графику временного отключения -3,7 МВт и графику ограничения потребления мощности- 5,1МВт.
[7 empty] | Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов |  |  | Главный энергетик-начальник энергохозяйства А.И.Ворожбыт

## Рврем
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ММРП"
[12 empty] | _______________ | С.Н.Лычагов
" 15 "сентября 2022 г.
ГРАФИК
| временного отключения потребления электрической мощности |  |  |  | ГРАФИК
| на период c 01 октября 2015г. до 30 сентября 2016 г. |  |  |  | временного отключения потребления электрической мощности
на период c 01 октября 2022 г. до 30 сентября 2023 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 69-36-06 доб.301 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Карпов Валерий Сергеевич | 28-73-38
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО " ПКФ Севтехкомп" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Юрченко Валерий Миронович | 45-10-88
ООО СРК "Мурман" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31 | 89533044129
ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич | 47-36-99 | 89210404168
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич | 28-77-48 | 89210404168
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Ульянов Павел Андреевич | 28-70-77 | 89113010383
ООО "СЗРК - Мурманск" | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-89-59 | 89217245348
Черкасов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Черкасов Роман Юрьевич | 28-64-80 | 89217257525
0
порт | суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-11, ТП-15 | Электрощит северного района | 28-63-43 | 89113121486
ИТОГО по ПС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ИП Тумарева М.В. | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 54-15-85
ООО "АМК" | машиностроит.завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Ольков Вячеслав Леонидович | 28-69-29 | 89643072932
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич | 28-77-48 | 89211585013
ЗАО " МСК " | завод МРТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Косинов С.Н. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Косинов Сергей Николаевич | 28-75-55 | 28-75-55
УВО ВНГ России по Мурманской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Мурманский ЦСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Парус |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Абрамян А.Ф. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Абрамян Аветис Фрунзеевич | 45-01-01 | 45-01-01
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113121486
блок холодильников
ИТОГО по ПС-57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Номер очереди / величина ограничения , кВт 1: Начальник энергохозяйства |  |  | Е.А. Кожевников
И. о. главного энергетика-начальника энергохозяйства

## Р2015,факт
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ММРП"
[12 empty] | _______________ | С.Н.Лычагов
" "сентября 2022 г.
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности
на период c 01 октября 2022г. до 30 сентября 2023 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | производственный уч-к | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 69-36-06 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Карпов Валерий Сергеевич | 28-73-38
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО " ПКФ Севтехкомп" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Юрченко Валерий Миронович | 45-10-88
ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич | 47-36-99 | 89210404168
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО "СЗРК - Мурманск" | офисное здание | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Ульянов Павел Андреевич | 55-40-26 | 89113010383
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
Рыбный порт | Перегрузочный комплекс | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
| суда | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-6 | Электрощит северного района | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник энергохозяйства | [11 empty] | Е.А. Кожевников
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 10, 18, 15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 54-15-85
ООО "АМК" | машиностроит.завод | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Ольков Вячеслав Леонидович | 28-69-29 | 89643072932
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич | 28-77-48 | 89211585013
ЗАО " МСК " | завод МРТО | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| Прочие | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
| суда | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4, КТП-2 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
ИТОГО по ПС-57 |  | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
ОАО "Монолит" | участок подсобн. произв-ва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Батурин Олег Георгиевич | 56-77-11 | 89118014471
Рыбный порт | угольная база ПК | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник энергохозяйства | [11 empty] | Е.А. Кожевников

## W2015
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ММРП"
[12 empty] | _______________ | С.Н.Лычагов
|  |  | Г Р А Ф И К | [8 empty] | " "сентября 2022 г.
ограничения режима потребления электрической энергии
на период c 01 октября 2022 г. до 30 сентября 2023 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения,кВтч | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | подразделения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ООО "Русска треска" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Смирнов Алексей Владимирович | 28-68-80 | 89212855098
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Быльчек Роман Александрович | 28-69-25 | 89522947106
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО "ПКФ СевТехКомп" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Лобок Валерий Алексеевич | 45-10-88 | 89533062787
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО СРК "Мурман" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31 | 89533044129
ООО Судоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | 23-11-42
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "СЗРК - Мурманск" | офисное здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Пикин Дмитрий Геннадьевич | 28-70-77 | 89212767878 | нет людей
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
ООО "Велес" | автосервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич |  | 89211585013
ФГУ Мурманский ЦСМ | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-75-85 | 89522901017
Воробьев В. М. | автосервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Моторин Андрей Геннадьевич |  | 89211643107
Черкасов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Черкасов Роман Юрьевич | 28-64-80 | 89217257525
Предприятие кабельные сети | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Воронько Василий Евгеньевич | 28-60-04(д4) | 89113220706
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31
ООО "Севрыбхолодфлот-2" | административное здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17, ТП-14 | Цыганкова Надежда Николаевна | 28-77-24 | 89211542252
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Гойдин Игорь Васильевич | 28-65-46
| абоненты от РП-14, ТП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 |  | ТП-15, РП-14 | Электрощит северного района
| суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 | Электрощит северного района | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник энергохозяйства | [11 empty] | Е.А. Кожевников
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУиЦПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ИП Тумарева М.В. | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ООО "АМК" | машиностр.завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Борисенко Борис Васильевич | 28-69-29 | 89217094084
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Кузнецов Виктор Михайлович |  | 89210324083
ЗАО "МСК " | завод МРТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ОАО "Мурманская фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 89212769415
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Косинов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Косинов Сергей Николаевич | 28-75-55 | 28-75-55
Мурманский ЦСМ | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-77-85 | 28-77-85
Абрамян А.Ф. | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Абрамян Аветис Фрунзеевич | 28-72-20 | 28-72-20
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
| суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4, КТП-2 | Электрощит южного района | 28-63-52
ИТОГО по ПС-57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64020 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
ОАО "Монолит" | участок подсобн. произв-ва | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Батурин Олег Георгиевич | 56-77-11 | 89118014471
Рыбный порт | угольная база ПК | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник энергохозяйства | [11 empty] | Е.А. Кожевников

## W (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
_______________С.В. Поляков
"___"сентября 2013 г.
Г Р А Ф И К
ограничения режима потребления электрической энергии
на период c 01 октября 2013г. до 30 сентября 2014 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения,кВтч | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | подразделения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1,ТП-2 | Дяткинский Андрей Анатольевич | 28-66-76 | 89211781400
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Полярис" | производственный уч-к | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-15 | Макшеев Дмитрий Викторович | 55-51-77 | 89646808024
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Быльчек Роман Александрович | 28-69-25 | 89522947106
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ООО "Арарат" | рыбоперераб.уч-к | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-7 | Карапетян Сэроб Ервандович | 28-77-50 | 89113250489
ООО "ПКФ СевТехКомп" | производственный уч-к | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Каневский Виктор Федорович | 28-76-93 | 89110644646
ООО "Наяда" | холодильник | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Лобок Валерий Алексеевич | 45-10-88 | 89533062787
ООО "Парус" | производственный уч-к | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Широков Георгий Николаевич | 28-68-96 | 89522932311
ООО СРК "Мурман" | производственный уч-к | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31 | 89533044129
ООО Судоремонт" | производственный уч-к | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | 23-11-42
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО"СЗРП" | рыбоперераб.уч-к | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "СЗРК Мурманск" | офисное здание | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Пикин Дмитрий Геннадьевич | 28-70-77 | 89212767878
ООО "Марин-Трейд" | холодильник | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
ФГУ Мурманский ЦСМ | производственный уч-к | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-75-85 | 89522901017
МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | поликлиника № 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Буторина Людмила Александровна |  | 89215130021
Воробьев В. М. | автосервис | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Моторин Андрей Геннадьевич |  | 89211643107
Предприятие кабельные сети |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Воронько Василий Евгеньевич | 28-60-04(д4) | 89113220706
ООО "Риэстр" | производственный уч-к | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-8, РП-9 | Шишенко Алексей Анатольевич | 40-08-89 | 89113456702
ООО "Севрыбхолодфлот-2" | административное здание | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17, ТП-14 | Цыганкова Надежда Николаевна | 28-77-24 | 89211542252
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Порозов Виктор Николаевич | 28-65-46
| абоненты от РП-14 | Номер очереди / величина ограничения,кВтч 1: 1000; Номер очереди / величина ограничения,кВтч 7: 0; Номер очереди / величина ограничения,кВтч 9: 0
| суда | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 |  | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 56850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУиЦПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО " Протеин" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ООО "ТПК "Севрыба" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Вайсберг Михаил Борисович | 55-51-64 | 44-33-25
ОАО МОМЗ фирма "Универсал" | машиностр.завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Борисенко Борис Васильевич | 28-69-29 | 89217094084
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Кузнецов Виктор Михайлович |  | 89210324083
ЗАО "МСК " | завод МРТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ОАО "Мурманская фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 89212769415
ОАО "Севрыбснаб" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Шабанов Леонид Петрович | 28-77-19 | 89113062497
ИП Заика А.А. | ПКЦ"Кильдин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 89212769415
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
ООО "Кола-Ресурс" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | ТП копт. | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | ТП-4, КТП-2 |  | 28-63-52
ИТОГО по ПС-57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62850 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
ОАО "Мурманское морское пароходство" | Накопительно-складская база масел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Занозин Павел Иванович | 48-14-49 | 89113138534
ОАО"Заполярное ВМСУ" | участок подсобн. произв-ва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Окулов Николай Евгеньевич | 43-49-31 | 89212809590
Рыбный порт | угольная база ПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 56850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65950 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик-начальник энергохозяйства | [10 empty] | А.И.Ворожбыт

## Wабон (hidden)
ГРАФИК
ограничения электропотребления по Мурманскому морскому рыбному порту
на период c 01 октября 2010. |  | до 30 сентября 2011 г.
предложения предприятий
№ п/п | Наименование | Номер очереди / величина ограничения, кВтч | [11 empty] | Wсут.
| предприятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 2012-12-01
1 | ООО з-д "Протеин" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 8800; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 11539.44; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 8742 | 8700 | юг | 34968 | 0.2488
2 | ОАО "Мурманский рыбокомбинат" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 5000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 4395.6; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 3330 | 5750 | сев | 13320 | 0.43168
3 | ОАО "Тарный комбинат" сев | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 2900; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 3252.15; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 2463.75 | 2900 | сев | 9855 | 0.29427
| ОАО "Тарный комбинат" юг | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 5000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 5700.09; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 4318.25 | 5100 | юг | 17273 | 0.29526
4 | ООО "Электросудоремонт" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 600; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 499.29; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 378.25 | 600 | сев | 1513 | 0.39656
5 | ОАО " МФОЛ" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 1000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 1270.5; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 962.5 | 1000 | юг | 3850 | 0.25974
6 | ОАО МОМЗ " Универсал" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 1800; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 2112; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1600 | 1800 | юг | 6400 | 0.28125
7 | ТПК "Севрыбсервис" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 3600; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 1650; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1250 | 3600 | юг | 5000 | 0.72
8 | ООО "Кольская рыбоперераб.компания" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 1300; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 1275.12; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 966 | 1300 | сев | 3864 | 0.33644
9 | ЗАО "МСК" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 2200; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 2336.4; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1770 | 2200 | юг | 7080 | 0.31073
10 | ООО "Полярис" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 2500; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 2970; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 2250 | 3000 | сев | 9000 | 0.33333
11 | ООО "Кольский берег" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 2000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 2475; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1875 | 2500 | юг | 7500 | 0.33333
13 | ООО ПКФ "Севтехкомп" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 880; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 1252.35; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 948.75 | 1300 | сев | 3795 | 0.34256
14 | ООО "Судоремонтный завод" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 600; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 724.35; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 548.75 | 600 | сев | 2195 | 0.27335
16 | ООО "Арарат" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 250; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 255.42; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 193.5 | 350 | сев | 774 | 0.4522
17 | ООО СРП "Солинг" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 300; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 370.26; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 280.5 | 400 | сев | 1122 | 0.35651
18 | ООО "Наяда" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 650; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 858; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 650 | 280 | сев | 2600 | 0.10769
19 | ООО "Мурманские рыбопродукты" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 2600; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 2534.07; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1919.75 | 2600 | сев | 7679 | 0.33859
20 | ООО "Севрыбснаб" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 500; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 558.36; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 423 | 600 | юг | 1692 | 0.35461
21 | ООО "ПСК" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 550; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 561; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 425 | 550 | юг | 1700 | 0.32353
23 | ООО СРК "Мурман" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 150; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 201.3; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 152.5 | 200 | сев | 610 | 0.32787
24 | ООО "Парус" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 240; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 233.64; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 177 | 240 | сев | 708 | 0.33898
25 | ОАО "МТФ" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 330; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 322.74; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 244.5 | 330 | юг | 978 | 0.33742
| ООО "Марин-Трейд | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 570; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 541.2; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 410 | 570 | сев | 1640 | 0.34756
| Порт Владимир | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 900; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 881.76; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 668 | 900 | сев | 2672 | 0.33683
| ЦСМ | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 490; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 475.2; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 360 | 490 | сев | 1440 | 0.34028
| ООО "СЗРК Мурманск" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 500; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 483.12; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 366 | 500 | сев | 1464 | 0.34153
| ООО "Виадук" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 737; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 883.08; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 669 | 733 | сев | 2676 | 0.27392
| Альбатрос | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 700; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 712.8; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 540 | 730 | юг | 2160 | 0.33796
| ООО "Боско" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 350; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 425.7; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 322.5 | 350 |  | 1290 | 0.27132
| ООО "Мурманский рыбомук. завод" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 350; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 9: 332.64; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 252 | 350 | сев | 1008 | 0.34722
| ООО "Кола-Ресурс" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 300
| ООО "Дельта" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 200
| СПК р/к "Чапома" | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 270
Риэстр
ММП
УПП-2
| Итого сторонние | 0 | 0 | 27050 | 0 | 0 | 22067 |  |  | 52082.58 | 39456.5 | 50523 |  | 157826
Рыбный порт
1 | северный уч-к ПК | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 550; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 375 | 550 |  | 1500
2 | южный уч-к ПК | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 1200; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1000 | 1200 |  | 4000
3 | блок холодильников | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 2700; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 1850 | 5500 |  | 7400
4 | Причальные электроколонки | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 3090; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 10000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 6550 | 9800 |  | 26200
| Итого рыбный порт | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 6990; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 10550; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 9775 | 17050 |  | 39100
| ВСЕГО по порту | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 34040; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 32617; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 10: 49231.5 | 67573 |  | 196926
| По графику Колэнерго | Номер очереди / величина ограничения, кВтч 3: 34000; Номер очереди / величина ограничения, кВтч 6: 33000 |  |  | 122000
| Разность |  |  | -40 |  |  | 383 | 0 | 0 | 0 | -49231.5

## Wнаши (hidden)
ГРАФИК
ограничения электропотребления по Мурманскому морскому рыбному порту
на период c 01 октября 2016. |  | до 30 сентября 2017 г.
наши предложения
№ п/п | Наименование | Номер очереди / величина ограничения, кВтч | [7 empty] | Задание | Задание |  | Wсут.
| предприятия | сев | 6юг | юг |  | 8абон | 5 |  | 9абон | Колэнерго | Колэнерго |  | 2015-12-18
1 | ООО з-д "Протеин" |  | 13000 | 9000 | [6 empty] | 8949.6 | юг | 14916 | 0.6
2 | ОАО "Мурманский рыбокомбинат" | 7700 | [6 empty] | 12170 |  | 7650.6 | сев | 12751 | 0.6
3 | ОАО "Тарный комбинат" сев | 3100 | [8 empty] | 3042 | сев | 4680 | 0.65
| ОАО "Тарный комбинат" юг |  | 12000 | 4000 | 2500 |  |  |  |  | 4500 | 3961.75 | юг | 6095 | 0.65
4 | ООО "Электросудоремонт" | 760 | [6 empty] | 900 |  | 766.35 | сев | 1179 | 0.65
5 | ОАО " МФОЛ" |  |  | 2500 | 1800 | 1800 |  |  |  | 3110.4 | 2527.2 | юг | 3888 | 0.65
6 | ООО АМК (МОМЗ) |  |  | 3000 | 1900 |  |  |  |  | 3524 | 2863.25 | юг | 4405 | 0.65
7 | ТПК "Севрыба" |  |  |  | 3300 | 3600 |  |  |  | 3668.8 | 2980.9 | юг | 4586 | 0.65
8 | ООО "Кольская рыбоперераб.компания" | 1800 | [8 empty] | 1784.25 | сев | 2745 | 0.65
9 | ООО "МСК" |  |  | 4300 | 4600 | 4600 |  |  |  | 5296 | 4303 | юг | 6620 | 0.65
10 | ООО "Полярис" | [7 empty] | 5900 |  | 4671.55 | сев | 7187 | 0.65
11 | ООО "Кольский берег" |  |  | 8100 | 4600 |  |  |  |  | 9904 | 8047 | юг | 12380 | 0.65
13 | ООО "Максима" | 1770 | [8 empty] | 1769.95 | сев | 2723 | 0.65
14 | ООО "Судоремонтный завод" | 1500 | [6 empty] | 600 |  | 1534.65 | сев | 2361 | 0.65
16 | ООО "Арарат" | [7 empty] | 1000 |  | 0 | сев | 0 | #DIV/0!
17 | ООО "Судоремонт" | 1400 | [8 empty] | 1430.65 | сев | 2201 | 0.65
18 | ООО "Наяда" | 2080 | [6 empty] | 1600 |  | 2026.7 | сев | 3118 | 0.65
19 | ООО "Мурманские рыбопродукты" | 5700 | [6 empty] | 7560 |  | 5677.1 | сев | 8734 | 0.65
20 | ООО "Севрыбснаб" |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 | 0 | юг | 0 | #DIV/0!
21 | ООО "ПСК" |  |  | 1300 | 1100 | 840 |  |  |  | 1574.4 | 1279.2 | юг | 1968 | 0.65
23 | ООО СРК "Мурман" | 800 | [6 empty] | 270 |  | 757.25 | сев | 1165 | 0.65
24 | ООО "Парус" | 0 | [6 empty] | 756 |  | 0 | сев | 0 | #DIV/0!
25 | Черкасов | 500 |  |  | 640 |  |  |  |  | 611.2 | 496.6 | юг | 764 | 0.65
| Новик |  |  | 530 | [5 empty] | 649.6 | 527.8 | юг | 812 | 0.65
| ООО "Фишпродактс" | 990 | [8 empty] | 994.5 | сев | 1530 | 0.65
| ООО "СЗРП" | 4800 | [8 empty] | 4798.95 | сев | 7383 | 0.65
| ЦСМ | 650 | [6 empty] | 540 |  | 650.65 | сев | 1001 | 0.65
| ООО "СЗРК Мурманск" | 2700 | [6 empty] | 1200 |  | 2657.85 | сев | 4089 | 0.65
| ООО "Виадук" | 1600 | [6 empty] | 737 |  | 1675.7 | сев | 2578 | 0.65
| Альбатрос |  |  | 800 | 1000 |  |  |  |  | 964 | 783.25 | юг | 1205 | 0.65
| Абрамян | [8 empty] | 0 | 0 | юг | 0 | #DIV/0!
| ООО "Боско" | 3900 | [8 empty] | 3907.15 | сев | 6011 | 0.65
| ООО "Велес" | 400 | [8 empty] | 377.55 | сев | 839 | 0.45
| ООО "Кола-Ресурс" |  |  | 250 | 650 |  |  |  |  | 276 | 224.25 | юг | 345 | 0.65
| СПК р/к "Чапома" | [9 empty] | 0 | юг |  | #DIV/0!
| Импульс | 600 | [6 empty] | 500 |  | 518.85 | сев | 1153 | 0.45
| ММП |  | 540 | 38 | [6 empty] | 37.8 | уг.б | 84 | 0.45
| УПП-2 |  | 2500 | 2600 | [6 empty] | 2607.8 | уг.б | 4012 | 0.65
| Прочие | 8000 |  | 5170
| Итого сторонние | 50750 | 28040 | 41588 | 23390 | 12140 | 0 |  | 33733 | 34078.4 | 86281.65 | 0 | 135508
Рыбный порт
1 | северный уч-к ПК | 2000 | [8 empty] | 1950 |  | 3000
2 | южный уч-к ПК | 4000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 4800 | 3900 |  | 6000
3 | блок холодильников | 5000 |  |  | 5500 | 5500 |  |  |  | 5720 | 4647.5 |  | 7150
| уг.база | 1400 | 2000 |  | 0 | [5 empty] | 1365 |  | 2100
4 | Причальные электроколонки | 20000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 18850 |  | 29000 | 29000 сев
| Итого рыбный порт | 32400 | 2000 |  | 17500 |  |  |  |  | 17520 | 30712.5 |  | 47250
| ВСЕГО по порту | 124738 | 30040 |  | 40890 |  |  |  |  | 51598.4 | 116994.15 |  | 182758
| По графику Колэнерго | 125000 | 30000 |  | 55000 |  |  |  |  | 55000 |  |  | 125000
| Разность | 262 |  |  | 14110 |  |  |  | 0 | 3401.6 | -116994.15
| Wсут 12.10 ( ПС-5+ПС-57)= | (153000+115200)кВтчх0,25%=(38250+28800)=67050кВтч
Задание ОАО "Колэнерго"
| ПС-5 | 60000 |  |  | 0.39216
| ПС-57 | 75000 |  |  | 0.65104
| ПС-301 | 10000 |  |  | 1.0753
Север
юг
|  | сев |  | юг
| Прочие Севрыбснаб |  |  | 242 |  |  |  | 240 |  |  | 241.8 |  | 372
| скумур |  |  | 228 |  |  |  | 230 |  |  | 227.5 |  | 350
| Воробьев | 150 | [5 empty] | 250 |  |  | 146.7 |  | 326
| Предприятие кабельные сети | 230 | [5 empty] | 300 | 312 |  | 227.25 |  | 505
| Траловая 12А | 2800 | [5 empty] | 700 |  |  | 2777.85 |  | 6173
| РП-14 | 0 | [5 empty] | 400 |  |  | 0
| СРХФ-2 ТП-14 | 100 | [5 empty] | 150 |  |  | 97.2 |  | 216
|  | 3280 |  | 470 | [6 empty] | 3718.3
[5 empty] | 0 |  | 0 | 1800

## P2 огр (hidden)
ГРАФИК
ограничения электрической мощности по Мурманскому морскому рыбному порту
на период | с 01 октября 2015 г. |  |  | до 01 октября 2016 г.
наши предложения
Наименование предприятия | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [5 empty] | Pmax | Рогр.. | Наименование предприятия |  |  |  |  | Р по граф. | Pmax
|  | сев |  | юг |  | уг.база | за 17.12.15 | север |  | 3 север | 3 сев абон. | 10 юг | 10 юг абонент | КЭС | за 16.12.15
ООО з-д "Протеин" |  |  |  | 400 |  |  | 634 | 285.3 | ООО з-д "Протеин" |  |  | 195 |  | 193.5 | 774
ОАО "Мурманский рыбокомбинат" |  | 280 |  |  |  |  | 184 | 82.8 | ОАО "Мурманский рыбокомбинат" | 0 |  |  |  | 0 | 0
ОАО "Тарный комбинат" сев. |  | 140 |  |  |  |  | 317 | 142.65 | ОАО "Тарный комбинат" сев. | 75 |  |  |  | 76.5 | 306
ОАО "Тарный комбинат" юг |  |  |  | 310 |  |  | 509 | 229.05 | ОАО "Тарный комбинат" юг |  |  | 171 |  | 171 | 684
ООО "Электросудоремонт" |  | 30 |  |  |  |  | 102 | 45.9 | ООО "Электросудоремонт" | 20 |  |  |  | 16.5 | 66
ОАО " МФОЛ" |  |  |  | 155 |  |  | 186 | 83.7 | ОАО " МФОЛ" |  |  | 85 |  | 85.5 | 342
ОО АМК |  |  |  | 100 |  |  | 238 | 107.1 | ООО АМК |  |  | 60 |  | 56.5 | 226
ТПК " Севрыба" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ТПК " Севрыба" |  |  | 140 |  | 140.25 | 561
ООО "Кольская рыбоперераб.компания" |  | 65 |  |  |  |  | 153 | 68.85 | ООО "Кольская рыбоперераб.компания" | 36 |  |  |  | 36 | 144
ЗАО "МСК" |  |  |  | 180 |  |  | 300 | 135 | ЗАО "МСК" |  |  | 100 |  | 100 | 400
ООО "Полярис" |  | 0 | [5 empty] | 0 | ООО "Полярис" | 100 |  |  |  | 96.75 | 387
ООО "Кольский берег" |  |  |  | 330 |  |  | 986 | 443.7 | ООО "Кольский берег" |  |  | 180 |  | 179.25 | 717
ЗАО "ПКФ Севтехкомп" |  | 50 |  |  |  |  | 106 | 47.7 | ООО "Максима" (ПКФ "Севтехкомп") | 30 |  |  |  | 28.25 | 113
ООО "Судоремонтный завод" |  | 65 |  |  |  |  | 117 | 52.65 | ООО "Судоремонтный завод" | 35 |  |  |  | 36.25 | 145
ООО "Арарат" |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ООО "Арарат" |  |  |  |  | 0 | 0
ООО "Судоремонт" |  | 75 |  |  |  |  | 49 | 22.05 | ООО "Судоремонт" | 40 |  |  |  | 41.25 | 165
ООО "Наяда" |  | 75 |  |  |  |  | 122 | 54.9 | ООО "Наяда" | 40 |  |  |  | 40.75 | 163
ООО "Мурманские рыбопродукты" |  | 290 |  |  |  |  | 741 | 333.45 | ООО "Мурманские рыбопродукты" | 165 |  |  |  | 161.5 | 646
ООО "ПСК" |  |  |  | 50 |  |  | 72 | 32.4 | ООО "ПСК" |  |  | 25 |  | 27 | 108
ООО "Импульс-электромонтаж" |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | Заика |  |  | 0 |  | 0 | 0
ООО "Фишпродактс" |  | 38 |  |  |  |  | 28 | 12.6 | ООО "Марин-Трейд"(Фишпродактс) | 22 |  |  |  | 21.5 | 86
ООО "СЗРП" |  | 210 |  |  |  |  | 23 | 10.35 | ООО СЗРП | 115 |  |  |  | 117.5 | 470
ЦСМ |  | 31 | [5 empty] | 0 | ЦСМ |  |  |  |  | 17.5 | 70
ООО "СЗРК Мурманск" |  | 110 |  |  |  |  | 215 | 96.75 | ООО "СЗРК Мурманск" | 60 |  |  |  | 59.25 | 237
ООО "Виадук" |  | 60 |  |  |  |  | 112 | 50.4 | ООО "Виадук" | 30 |  |  |  | 32.5 | 130
ООО "Мурманский рыбомук. Завод" |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 15.3 | ООО "Альбатрос" |  |  | 20 |  | 17.5 | 70
ООО "СРК Мурман" |  | 30 |  |  |  |  | 94 | 42.3 | ООО "Парус" | 0 |  |  |  | 0 | 0
ООО "Альбатрос" |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | ООО "Боско" | 100 |  |  |  | 100 | 400
ООО "Парус" |  | 0 | [5 empty] | 0 | Здание Траловая,12а |  |  |  |  | 100 | 400
ООО "Боско" |  | 180 |  |  |  |  | 395 | 177.75 | Здание Траловая,38 (правое крыло) |  |  |  |  | 20 | 80
Здание Траловая,12а = итс |  | 250 |  |  |  |  | 129 | 58.05 | Черкасов | 10 |  |  |  | 9.75 | 39
Здание Траловая,38 (гермес-инвест) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ООО "Новик" |  |  | 20 |  | 19 | 76
Черкасов |  | 20 | [5 empty] | 0 | скумур | 0 |  | 6 |  | 5.75 | 23
Климатехника |  | 6 | [5 empty] | 0 | РП-14 | 0 |  |  |  | 0 | 0
скумур |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | Заполярное УВМС |  |  |  |  | 0 | 213
РП-14 | [7 empty] | 0 | ММП |  |  |  |  | 0 | 70
Кола-Ресурс | [6 empty] | 0 | 0 | Прочие |  |  |  |  | 0
Велес |  | 25 | [5 empty] | 0 | Кола-Ресурс |  |  | 0 |  | 0 | 0
Заполярное УВМС | [5 empty] | 100 |  | 0 | Здание ИТС | 140 |  |  |  | 139.25 | 557
ММП | [5 empty] | 0 |  | 0
Прочие севрыба, полярис |  | 300 |  | 195 |  |  | 0 | 0 | Итого сторонние | 918 | 0 | 862 | 0 | 2146.25 | 8868
Итого сторонние | 0 | 2370 | 0 | 1770 | 0 | 100 | 5846 | 2630.7
Рыбный порт
Рыбный порт | [8 empty] | северный уч-к ПК | 140 | 0 |  |  | 146.75 | 587
северный уч-к ПК |  | 80 |  |  |  |  | 45 | 100 | южный уч-к ПК |  |  | 170 |  | 162.5 | 650
южный уч-к ПК |  |  |  | 100 |  |  | 94.5 | 210 | Холодильный комплекс |  |  | 160 |  | 160 | 640
угольная база | [5 empty] | 100 | 45 | 100 | отключение судов | 500 |  | 250 |  | 140 | 700
Холодильный комплекс |  |  |  | 180 |  |  | 165.6 | 368 | Итого рыбный порт | 640 | 0 | 580 | 0 | 609.25 | 2577
отключение судов |  | 300 |  | 100 |  |  | 315 | 700 | ВСЕГО по порту | 1558 | 0 | 1442 | 0 | 2755.5 | 11445
в/ч 2289 | [8 empty] | По графику Колэнерго | 1500 |  | 1500 |  | 3000 | 3000
Итого рыбный порт | 0 | 380 |  | 380 |  | 100 |  | 1478
ВСЕГО по порту | 0 | 2750 |  | 2150 |  | 200 |  | 5100
По графику Колэнерго | [7 empty] | 5100
Прочие Севрыбснаб |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 15
МУЗ ОМСЧ Севрыба |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Воробьев |  | 15 |  |  |  |  | 26 | 13
Предприятие кабельные сети |  | 20 |  |  |  |  | 30 | 15
Риэстр |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
СРХФ-2 ТП-14 |  | 40 |  |  |  |  | 75 | 37.5
|  | 75 |  | 0 |  |  |  | 80.5

## Р 2 врем (hidden)
График
временного отключения потребления по Мурманскому морскому рыбному порту
на период | с 01 октября 2016 г. |  |  |  | до 01 октября 2017 г.
наши предложения
Наименование предприятия |  |  |  |  | Р по граф. | Pmax | %
| 3 север | 3 сев абон. | 10 юг | 10 юг абонент | КЭС | за 16.12.15
ООО з-д "Протеин" |  |  | 194 |  | 158.5 | 634 | 25
ОАО "Мурманский рыбокомбинат" | 152 |  |  |  | 46 | 184 | 25
ОАО "Тарный комбинат" сев. | 75 |  |  |  | 79.25 | 317 | 25
ОАО "Тарный комбинат" юг |  |  | 170 |  | 127.25 | 509 | 25
ООО "Электросудоремонт" | 20 |  |  |  | 25.5 | 102 | 25
ОАО " МФОЛ" |  |  | 85 |  | 46.5 | 186 | 25
ООО АМК |  |  | 60 |  | 59.5 | 238 | 25
ТПК " Севрыба" |  |  | 0 |  | 0 | 0
ООО "Кольская рыбоперераб.компания" | 36 |  |  |  | 38.25 | 153 | 25
ЗАО "МСК" |  |  | 100 |  | 75 | 300 | 25
ООО "Полярис" | 100 |  |  |  | 0 | 0
ООО "Кольский берег" |  |  | 180 |  | 246.5 | 986 | 25
ЗАО ПКФ "Севтехкомп" | 30 |  |  |  | 26.5 | 106 | 25
ООО "Судоремонтный завод" | 35 |  |  |  | 29.25 | 117 | 25
ООО "Арарат" |  |  |  |  | 0 | 0
ООО "Судоремонт" | 40 |  |  |  | 12.25 | 49 | 25
ООО "Наяда" | 40 |  |  |  | 30.5 | 122 | 25
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 165 |  |  |  | 185.25 | 741 | 25
ООО "ПСК" |  |  | 30 |  | 18 | 72 | 25
Заика |  |  | 0 |  | 0 | 0
ООО "Марин-Трейд"(Фишпродактс) | 22 |  |  |  | 7 | 28 | 25
ООО СЗРП | 115 |  |  |  | 5.75 | 23 | 25
ЦСМ |  |  |  |  | 17.5 | 70 | 25
ООО "СЗРК Мурманск" | 60 |  |  |  | 53.75 | 215 | 25
ООО "Виадук" | 30 |  |  |  | 28 | 112 | 25
ООО "Альбатрос" |  |  | 25 |  | 23.5 | 94 | 25
ООО "Парус" | 0 |  |  |  | 0 | 0
ООО "Боско" | 100 |  |  |  | 98.75 | 395 | 25
Здание Траловая,12а |  |  |  |  | 100 | 400 | 25
Здание Траловая,38 (правое крыло) |  |  |  |  | 20 | 80
Черкасов | 10 |  |  |  | 0 | 0
ООО "Новик" |  |  | 20 |  | 0 | 0
скумур | 0 |  | 6 |  | 12.25 | 49 | 25
РП-14 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Заполярное УВМС |  |  |  |  | 0 | 213 | 0
ММП |  |  |  |  | 0 | 70 | 0
мурман | 20 |  |  |  | 15.75 | 63
Кола-Ресурс |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Здание ИТС | 140 |  |  |  | 139.25 | 557 | 25
Итого сторонние | 1090 | 0 | 870 | 0 | 1725.5 | 7185 | 24.0153
Рыбный порт
северный уч-к ПК | 140 | 0 |  |  | 146.75 | 587 | 25
южный уч-к ПК |  |  | 170 |  | 162.5 | 650 | 25
Холодильный комплекс |  |  | 160 |  | 160 | 640 | 25
отключение судов | 380 |  | 190 |  | 140 | 700 | 20
Итого рыбный порт | 520 | 0 | 520 | 0 | 609.25 | 2577
ВСЕГО по порту | 1610 | 0 | 1390 | 0 | 2334.75 | 9762 | 23.9167
По графику Колэнерго | 1500 |  | 1500 |  | 3000 | 3000 | 0.30731

## Р45факт (hidden)
| Фактические нагрузки присоединений, | [9 empty] | Фактические нагрузки потребителей,
задействованных в Графике временного отключения потребления с разбивкой | [10 empty] | задействованных в Графике временного отключения электроэнергии.
| по очередям. | [9 empty] | Наименование | Наименование | Время замеров(час) |  |  | Наименование
[11 empty] | предприятия | объекта | 4 | 10 | 18 | присоединения
Наименование | Наименование | Время | Номер очереди/ |  |  |  |  | Наименование |  |  | ПС-5 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
|  |  | величина ограничения,кВт | [7 empty] | ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 309 | 486 | 486 | ФТП-1,ТП-2
[11 empty] | ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 115 | 187 | 184 | ФТП-1
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28) | [10 empty] | ООО " Полярис " | производственный уч-к | 330 | 480 | 330 | ТП-15
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 4 - 00 | 0 | 178 | 178 | 198 | 198 | ФТП-1,ТП-2 |  |  | ООО "Модуль ЛТД" | производственный уч-к | 77 | 110 | 56 | ТП-4
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 10 - 00 | 0 | 194 | 194 | 216 | 216 | ФТП-1,ТП-2 |  |  | ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 9 | 22 | 9 | ТП-6
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 18 - 00 | 0 | 290 | 290 | 324 | 324 | ФТП-1,ТП-2 | к=0,898 |  | ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 120 | 180 | 312 | ТП-3
ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | ФТП-1 | к=0,519 | (70/135) | ООО ПКФ " СевТехКомп" | производственный уч-к | 22.4 | 83 | 66 | ФТП-1, ТП-4
ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 28 | 28 | 54 | 54 | ФТП-1 |  |  | ООО "Арарат" | рыбоперераб.уч-к | 14 | 46 | 16 | ТП-7
ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 25 | 25 | 48 | 48 | ФТП-1 |  |  | ООО "Наяда" | производственный уч-к | 31 | 35 | 40 | ТП-4
ООО " Полярис " | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-15 |  |  | ООО СРП "Солинг" | производственный уч-к | 12 | 60 | 30 | ТП-9
ООО " Полярис " | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-15 |  |  | ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 135 | 456 | 763 | ФТП-2
ООО " Полярис " | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-15 |  |  | СПК р/к "Порт Владимир" | рыбоперераб.уч-к | 152 | 180 | 180 | ТП-9
ООО "Модуль ЛТД" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 | ТП-4 |  |  | Рыбный порт | перегрузочный компл. | 20 | 70 | 70 | ТП-5
ООО "Модуль ЛТД" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 | ТП-4 |  |  |  | суда | 900 | 900 | 900 | ТП-2,ТП-5,ТП-6
ООО "Модуль ЛТД" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 | ТП-4 |  |  | ИТОГО |  | 2246.4 | 3295 | 3442
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 |  |  | ПС-57 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 9, 16)
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | ТП-6 |  |  | ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 528 | 432 | 816 | ТП-13Б
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 4 - 00 | 0 | 45 | 45 | 84 | 84 | ТП-3 | к=0,545 |  | ООО "Завод Протеин" | производственный уч-к | 720 | 1584 | 912 | ТП-14,ТП-15
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 10 - 00 | 0 | 65 | 65 | 120 | 120 | ТП-3 |  |  | ООО ТПК "Севрыбсервис" | холодильник № 5 | 90 | 90 | 120 | ТП-19
[11 empty] | ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 84 | 186 | 174 | ТП-3
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 18 - 00 | 0 | 25 | 25 | 48 | 48 | ТП-3 |  |  | ОАО МОМЗ фирма "Универсал" | машиностроит.завод | 216 | 420 | 192 | ЦРП,яч.4,яч.23
ООО ПКФ " СевТехКомп" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 70 | 70 | 90 | 90 | ФТП-1, ТП-4 |  |  | ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 240 | 480 | 288 | ТП-2
ООО ПКФ " СевТехКомп" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 70 | 70 | 90 | 90 | ФТП-1, ТП-4 |  |  | ООО " МСК " | завод МРТО | 220 | 380 | 320 | ТП-12
ООО ПКФ " СевТехКомп" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 70 | 70 | 90 | 90 | ФТП-1, ТП-4 |  |  | ООО "Кола-Ресурс" | рыбоперераб.уч-к | 17 | 26 | 20 | ТП копт.
ООО "Арарат" | рыбоперераб.уч-к | 4 - 00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ТП-7 |  |  | ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 10 | 40 | 40 | ТП-19
ООО "Арарат" | рыбоперераб.уч-к | 10 - 00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ТП-7 |  |  | Рыбный порт | перегрузочный компл. | 100 | 200 | 200 | ТП-12, ТП-5
ООО "Арарат" | рыбоперераб.уч-к | 18 - 00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ТП-7 |  |  |  | суда | 600 | 600 | 600 | ТП-4, КТП-2
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 65 | 65 | 73 | 73 | ТП-4 |  |  | ИТОГО |  | 2825 | 4438 | 3682
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 65 | 65 | 73 | 73 | ТП-4 |  |  | ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 5071.4 | 7733 | 7124
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 65 | 65 | 73 | 73 | ТП-4
ООО СРП "Солинг" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ТП-9 |  |  | Главный инженер |  |  |  | С.В.Поляков
ООО СРП "Солинг" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ТП-9
ООО СРП "Солинг" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ТП-9 |  |  | Главный энергетик-начальник энергохозяйства |  |  |  | А.И.Ворожбыт
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 4 - 00 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | ФТП-2 | по факту
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 10 - 00 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | ФТП-2
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 18 - 00 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 | ФТП-2
СПК р/к "Порт Владимир" | рыбоперераб.уч-к | 4 - 00 | 0 | 150 | 150 | 160 | 160 | ТП-9
СПК р/к "Порт Владимир" | рыбоперераб.уч-к | 10 - 00 | 0 | 150 | 150 | 160 | 160 | ТП-9
СПК р/к "Порт Владимир" | рыбоперераб.уч-к | 18 - 00 | 0 | 150 | 150 | 160 | 160 | ТП-9
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 4 - 00 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 | ТП-5
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 10 - 00 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 | ТП-5
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 18 - 00 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 | ТП-5
| суда | 4 - 00 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 | ТП-2,ТП-5,ТП-6
| суда | 10 - 00 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 | ТП-2,ТП-5,ТП-6
| суда | 18 - 00 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 | ТП-2,ТП-5,ТП-6
ИТОГО |  | 4 - 00 | 0 | 1679 | 1679 | 1828 | 1828
ИТОГО |  | 10 - 00 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО |  | 18 - 00 | 0 | 2247 | 2247 | 2410 | 2410
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 4 - 00 | 0 | 580 | 580 | 630 | 630 | ТП-13Б
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 10 - 00 | 0 | 580 | 580 | 630 | 630 | ТП-13Б
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 18 - 00 | 0 | 580 | 580 | 630 | 630 | ТП-13Б
ООО "Завод Протеин" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 830 | 830 | 953 | 953 | ТП-14,ТП-15
ООО "Завод Протеин" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 830 | 830 | 953 | 953 | ТП-14,ТП-15
ООО "Завод Протеин" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 830 | 830 | 953 | 953 | ТП-14,ТП-15
ООО ТПК "Севрыбсервис" | холодильник № 5 | 4 - 00 | 0 | 346 | 346 | 360 | 360 | ТП-19
ООО ТПК "Севрыбсервис" | холодильник № 5 | 10 - 00 | 0 | 346 | 346 | 360 | 360 | ТП-19
ООО ТПК "Севрыбсервис" | холодильник № 5 | 18 - 00 | 0 | 346 | 346 | 360 | 360 | ТП-19
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | ТП-3
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | ТП-3
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | ТП-3
ОАО МОМЗ фирма "Универсал" | машиностроит.завод | 4 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ЦРП,яч.4,яч.23
ОАО МОМЗ фирма "Универсал" | машиностроит.завод | 10 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ЦРП,яч.4,яч.23
ОАО МОМЗ фирма "Универсал" | машиностроит.завод | 18 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ЦРП,яч.4,яч.23
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 160 | 160 | 170 | 170 | ТП-2
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 160 | 160 | 170 | 170 | ТП-2
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 160 | 160 | 170 | 170 | ТП-2
ООО " МСК " | завод МРТО | 4 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-12
ООО " МСК " | завод МРТО | 10 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-12
ООО " МСК " | завод МРТО | 18 - 00 | 0 | 170 | 170 | 190 | 190 | ТП-12
ООО "Кола-Ресурс" | рыбоперераб.уч-к | 4 - 00 | 0 | 20 | 20 | 41 | 41 | ТП копт.
ООО "Кола-Ресурс" | рыбоперераб.уч-к | 10 - 00 | 0 | 20 | 20 | 41 | 41 | ТП копт.
ООО "Кола-Ресурс" | рыбоперераб.уч-к | 18 - 00 | 0 | 20 | 20 | 41 | 41 | ТП копт.
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 4 - 00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ТП-19
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 10 - 00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ТП-19
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 18 - 00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ТП-19
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 4 - 00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | ТП-12, ТП-5
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 10 - 00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | ТП-12, ТП-5
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 18 - 00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | ТП-12, ТП-5
| суда | 4 - 00 | 0 | 165 | 165 | 170 | 170 | ТП-4, КТП-2
| суда | 10 - 00 | 0 | 165 | 165 | 170 | 170 | ТП-4, КТП-2
| суда | 18 - 00 | 0 | 165 | 165 | 170 | 170 | ТП-4, КТП-2
ИТОГО |  | 4 - 00 | 0 | 7788 | 7788 | 8567 | 8567
ИТОГО |  | 10 - 00 | 0 | 7373 | 7373 | 8107 | 8107
ИТОГО |  | 18 - 00 | 0 | 6958 | 6958 | 7647 | 7647
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 4 - 00 | 0 | 9467 | 9467 | 10395 | 10395
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 10 - 00 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 18 - 00 | 0 | 9205 | 9205 | 10057 | 10057
Главный инженер |  |  |  |  | С.В.Поляков
Главный энергетик-начальник энергохозяйства |  |  |  |  | А.И.Ворожбыт

## Р2015 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
[12 empty] | _______________ | С.В.Поляков
"___"сентября 2014 г.
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности
на период c 01 октября 2014г. до 30 сентября 2015 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | холодильник | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1,ТП-2 | Дяткинский Андрей Анатольевич | 28-66-76 | 89211781400
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО "Электросудоремонт" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО " Полярис " | производственный уч-к | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-15 | Макшеев Дмитрий Викторович | 55-51-77 | 89646808024
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Быльчек Роман Александрович | 28-69-25 | 89522947106
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ООО "Максима" | производственный уч-к | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89212747556
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Лобок Валерий Алексеевич | 45-10-88 | 89533062787
ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | 23-11-42
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ФГУ Мурманский ЦСМ | производственный уч-к | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-75-85 | 89522901017
ООО "СЗРК Мурманск" | офисное здание | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Парус" | производственный уч-к | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Широков Георгий Николаевич | 28-68-96 | 89522932311
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Ульянов Павел Андреевич | 28-70-77 | 89113010383
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
МБУЗ"Городская поликлиника №1" | поликлиника № 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Фунтиков Андрей Викторович |  | 89113027993
Воробьев В. М. | автосервис | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Моторин Андрей Геннадьевич |  | 89211643107
Предприятие кабельные сети |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Воронько Василий Евгеньевич | 28-60-04(д4) | 89113220706
Пимин | производственный уч-к | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-8 | Ханкишиев Теймур Амирханович |  | 89113456702
ООО "Севрыбхолодфлот-2" | административное здание | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17, ТП-14 | Цыганкова Надежда Николаевна | 28-77-24 | 89211542252
ООО "Велес" | автосервис | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич |  | 89211585013
Рыбный порт | Перегрузочный комплекс | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
| Траловая, 12а | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 |  | 28-63-43 | 89113121486
| суда | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-6 |  | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО " Протеин" | производственный уч-к | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ООО ТПК "Севрыба" | холодильник № 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Лебедев Владимир Викторович | 60-03-04
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 89212769415
ООО "АМК" | машиностроит.завод | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Ольков Вячеслав Леонидович | ,28-69-29 | 89643072932
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Кузнецов Виктор Михайлович |  | 89210324083
ЗАО " МСК " | завод МРТО | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
ООО "Кола-Ресурс" | производственный уч-к | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП копт. | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| суда | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
ИТОГО по ПС-57 |  | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
УПП №2 филиал ФГУП "ВМСУ СФ" | участок подсобн. произв-ва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Николаева Людмила Викторовна |  | 89212752510
Рыбный порт | угольная база ПК | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик-начальник энергохозяйства | [11 empty] | С.А.Шаповалов