## Титул
РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ за 2022 год
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
2023 год

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за 2022 год
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
№ |  |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
1 |  |  | январь |  | 0 | 258
2 |  |  | февраль |  | 0.38 | 254
4 |  |  | март |  | 0 | 253
6 |  |  | апрель |  | 0.02 | 253
7 |  |  | май |  | 0 | 252
8 |  |  | июнь |  | 0.08 | 252
9 |  |  | июль |  | 0 | 252
10 |  |  | август |  | 0.48 | 252
11 |  |  | сентябрь |  | 0 | 258
12 |  |  | октябрь |  | 0 | 262
13 |  |  | ноябрь |  | 0 | 262
15 |  |  | декабрь |  | 0 | 261
|  |  | Итого за 2021 год |  | 0.96 | 262
|  |  |  | Генеральный директор |  | Э.В. Малашенков
|  |  |  | (должность) подпись |  | Ф.И.О.
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2022 | г. число точек присоединения |  | 262
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0.96
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0036641
Генеральный директор | [6 empty] | Э.В. Малашенков
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Акционерное Общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 262
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.00061 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.0076 |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Генеральный директор |  |  | Э.В. Малашенков
Должность |  |  | подпись Ф.И.О.

## 1.9 (hidden)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 61.59
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 61.49
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.99838
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 256
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 183
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 10
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
за 2022
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  | 1
| Генеральный директор |  |  |  |  | Э.В. Малашенков
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  |  | заявителей к сети, в период | 2022 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 1
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
| Генеральный директор | [5 empty] | Э.В. Малашенков
|  | (должность) | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2022 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0.2
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  | 1
Генеральный директор | [6 empty] | Э.В. Малашенков
|  | (должность) | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
| № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0036641
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0006
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.0076
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | __
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0642
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0319
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Генеральный директр Э.В. Малашенков
Должность подпись Ф.И.О. |  |  | Должность Ф.И.О. подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 | __
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 | 1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 | 1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 | __
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 | __
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 | 0.6
Генеральный директор | [5 empty] | Э.В. Малашенков
Должность |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О.

## 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
АО «Мурманский морской рыбный порт»
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | КТПН | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.28 | 10,00 2022.01.28 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | Ф.15,Ф.22,Ф.28 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,40 2022.02.27 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф. 15;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.22;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.28 |  |  | 187 | 0 | 13 | 174 | 0 | 0 | 15 | 172 | 0 | 1410 |  | 27.02.2022 2 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,23 2022.02.27 | В | 0.05 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.10 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 214 |  | 27.02.2022 1 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | АО "ММРП" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.05 | 10,00 2022.03.05 | П | 0 | ТП-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,00 2022.03.17 | 11,00 2022.03.17 | П | 0 | ТП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,30 2022.03.25 | 09,30 2022.03.25 | П | 0 | ТП-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.07 | 10,00 2022.04.07 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | ПС-57 Ф.10 | 6 (6.3) | 03,25 2022.04.20 | 03,26 2022.04.20 | В | 0.02 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | б/н от 20.04.2022 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
9 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ЦРП | 6 (6.3) | 11,30 2022.04.22 | 11,30 2022.04.22 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.19 | 10,00 2022.05.19 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | РП | РП-8 | 0.38 | 10,30 2022.05.22 | 10,30 2022.05.22 | П | 0 | РП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 11,30 2022.05.27 | 11,30 2022.05.27 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 07,35 2022.06.25 | 07,40 2022.06.25 | В | 0.08 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 27.06.2022 | 3.4.14 |  | 1
14 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.27 | 09,00 2022.06.27 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.29 | 09,00 2022.06.29 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 10,00 2022.07.22 | 10,00 2022.07.22 | П | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | КЛ | КЛ 6 кВ ф. ТП-12 | 6 (6.3) | 11,33 2022.08.22 | 12,02 2022.08.22 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-12;ТП 6 (6.3) кВ КТПН-400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |  | запись в оперативном журнале б/н от 22.08.22 2022-08-22 | 3.4.8 |  | 0
18 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.26 | 09,00 2022.08.26 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 11,33 2022.09.20 | 11,33 2022.09.20 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.28 | 09,00 2022.09.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.28 | 09,00 2022.10.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.22 | 09,00 2022.11.22 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.28 | 09,00 2022.11.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
24 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.28 | 09,00 2022.11.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.23 | 09,00 2022.12.23 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.25 | 09,00 2022.12.25 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.27 | 09,00 2022.12.27 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 1699 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.1 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Э.В. Малашенков
[5 empty] | Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О.

## 8.1 (hidden)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "ММРП" за 2022 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | КТПН | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.28 | 10,00 2022.01.28 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
2 | АО "ММРП" | КЛ | Ф.15,Ф.22,Ф.28 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,40 2022.02.27 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф. 15;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.22;КЛ 6 (6.3) кВ Ф.28 |  |  | 187 | 0 | 13 | 174 | 0 | 0 | 15 | 172 | 0 | 1410 |  | 27.02.2022 2 | 3.4.9.1 |  | 0 |  |  |  | 465.3 | 61.71
3 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 05,20 2022.02.27 | 05,23 2022.02.27 | В | 0.05 | КЛ 6 (6.3) кВ Ф.10 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 214 |  | 27.02.2022 1 | 3.4.9.1 |  | 0 |  |  |  | 10.7 | 0.25
4 | АО "ММРП" | ТП-5 | ТП-5 Т-1 РУ 6/0,4 | 6 (6.3) | 09,30 2022.03.25 | 09,30 2022.03.25 | П | 0 | ТП-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 РУ-6 6кВ яч.10 | 6 (6.3) | 11,00 2022.03.17 | 11,00 2022.03.17 | П | 0 | ТП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.05 | 10,00 2022.03.05 | П | 0 | ТП-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | АО "ММРП" | КЛ | ПС-57 Ф.10 | 6 (6.3) | 03,25 2022.04.20 | 03,26 2022.04.20 | В | 0.02 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | б/н от 20.04.2022 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 07,35 2022.06.25 | 07,40 2022.06.25 | В | 0.08 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 27.06.2022 | 3.4.14 |  | 1 |  | 0.00061069 |  | 0 | 0.16
17 | АО "ММРП" | КЛ | КЛ 6 кВ ф. ТП-12 | 6 (6.3) | 11,33 2022.08.22 | 12,02 2022.08.22 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-12;ТП 6 (6.3) кВ КТПН-400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |  | запись в оперативном журнале б/н от 22.08.22 2022-08-22 | 3.4.8 |  | 0 |  |  |  | 36 | 0.96
[28 empty] | 0.00061069 | 0 | 575.08 | 63.08
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 1699 |  | х | х | х | 0; 1 | 0.0076336
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 |  | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0.96 | х | х | х | 196 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 17 | 179 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.1 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0.00079051 |  | 0.0076336
[27 empty] | Пsaidi | Пens | Пsaifi
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Э.В. Малашенков
[5 empty] | Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [15 empty] | месяц |  |  | года
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17
… |  | ПС-5 |  | Ф-28 | ТП-174 | 6 |  | 6 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
… |  | ПС5 |  | Ф-15, Ф-22 | ФТП-1 | 6
… |  | ПС5 |  | Ф-28 | ФТП-2 | 6
… |  | ПС-57 |  | Ф-10, Ф-15 | ТП-1 | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 4
… |  | ПС-57 |  | Ф-9, Ф-16 | ЦРП | 6 |  |  | 50 |  | 14 |  | 36 |  |  |  | 48 | 2
… |  | ПС-57 |  | Ф-18 | ТП-19 | 6 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 | 2
… |  | ПС-301 |  | Ф-7 | ТП-1 | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | Генеральный директор | [8 empty] | Э.В. Малашенков
|  |  | Должность |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Ф.И.О.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 262 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 140
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 122
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.00061 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0076 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Генеральный диретор Э.В. Малашенков
Должность Подпись Ф.И.О.