График обслуживания и ремонта оборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ АО «ММРП» на 2024 год

| № | Номер подстанции | Напряжение, кВ | Район ММРП | Дата обследования и планового ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-14 | 6/0,4 | северный | 10.01.24-11.01.24 |  |
| 2 | КТПН-4 | 6/0,4 | южный | 15.01.24-16.01.24 |  |
| 3 | ТП-7 | 6/0,4 | северный | 18.01.24-19.01.24 |  |
| 4 | КТПН-3 | 6/0,4 | южный | 24.01.24-25.01.24 |  |
| 5 | ТП-5 | 6/0,4 | южный | 06.02.24-09.02.24 |  |
| 6 | ФТП-1 | 6/0,4 | северный | 25.03.24-12.04.24 |  |
| 7 | ТП-16 | 6/0,4 | северный | 06.05.24-08.05.24 |  |
| 8 | ТП-5 | 6/0,4 | северный | 15.05.24-16.05.24 |  |
| 9 | ТП-2 | 6/0,4 | северный | 21.05.24-22.05.24 |  |
| 10 | ТП-9 | 6/0,4 | северный | 04.06.24-15.06.24 |  |
| 11 | ТП-4 | 6/0,4 | северный | 19.06.24-28.06.24 |  |
| 12 | ТП-12 | 6/0,4 | южный | 04.07.24-05.07.24 |  |
| 13 | ТП-9 | 6/0,4 | южный | 16.07.24-17.07.24 |  |
| 14 | ТП-1 | 6/0,4 | южный | 24.07.24-25.07.24 |  |
| 15 | ТП-13Б | 6/0,4 | южный | 06.08.24-07.08.24 |  |
| 16 | ТП-17 | 6/0,4 | северный | 13.08.24-16.08.24 |  |
| 17 | ТП-6 | 6/0,4 | северный | 22.08.24-29.08.24 |  |
| 18 | РП-6 | 6 | южный | 11.09.24-12.09.24 |  |
| 19 | ФТП-2 | 6/0,4 | северный | 02.10.24-15.10.24 |  |
| 20 | ТП-10 | 6/0,4 | северный | 23.10.24-24.10.24 |  |
| 21 | ТП-11А | 6/0,4 | северный | 11.11.24-15.11.24 |  |